

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

84 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.09.2025 № 11

м. Первомайськ

Про затвердження переліків

об’єктів комунальної інфраструктури

Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), частини 7 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства (зі змінами та доповненнями), враховуючи службову записку начальника управління юридичної та кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради Олени ЗАРИЦЬКОЇ від 05 серпня 2025 року, з метою недопущення відчуження об’єктів комунальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів Первомайської міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які перебувають в господарському віданні у комунальному підприємстві Первомайської міської ради «Комунсервіс», згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які перебувають в господарському віданні у комунальному підприємстві «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області, згідно з додатком 2.

3. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які перебувають в господарському віданні у комунальному підприємстві «Житло-Плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області, згідно з додатком 3.

4. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які перебувають в господарському віданні у комунальному підприємстві «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області, згідно з додатком 4.

5. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, які перебувають в господарському віданні у комунальному підприємстві Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства», згідно з додатком 5.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток 1

до рішення міської ради

25.09.2025 № 11

Перелік майна,

яке перебуває в господарському віданні у комунальному підприємстві Первомайської міської ради «Комунсервіс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | | К-ть | | Адреса знаходження |
| Будівлі та споруди | | | | | | | | |
| 1. | Комплекс комунальної власності, нежитлові приміщення, загальна площа 2078.10 кв.м: | | шт. | | 1 | | вул. Андрія Антонюка,42а  м. Первомайськ |
|  | адміністративна будівля, А-2 |  |  | |  | |  |
|  | автогараж |  |  | |  | |  |
|  | склад, В |  |  | |  | |  |
|  | котельня |  |  | |  | |  |
|  | склад, Е |  |  | |  | |  |
|  | столярний цех, Ж |  |  | |  | |  |
|  | автозаправочний пункт |  |  | |  | |  |
|  | склад сипучих матеріалів |  |  | |  | |  |
|  | ковально-зварювальний цех |  |  | |  | |  |
|  | майстерня |  |  | |  | |  |
|  | столярний цех, М |  |  | |  | |  |
|  | будівля боксів |  |  | |  | |  |
|  | вбиральня |  |  | |  | |  |
|  | площадки під контейнера |  |  | |  | |  |
| 2. | Будівля котельні  54 м.кв. | 147 | шт. | | 1 | | 50% вул. Богопільська (полігон ТПВ), 50% вулиця Вознесенська (кладовище)  м. Первомайськ |
| 3. | Благоустрій мереж вуличного освітлення міста | 100 | шт. | 1 | | вул. Андрія Антонюка,42а  м. Первомайськ | |
| 4. | Вуличне освітлення котеджного району | 101 | шт. | 1 | | котеджний район  м. Первомайськ | |
| 5. | Зовнішнє освітлення: | 102 | шт. | 1 | | вул. Корабельна  м. Первомайськ | |
|  | Електричні лінії |  | м | 1500 | |  | |
|  | Опори |  | шт. | 45 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | | Од. вим | К-ть | | Адреса знаходження | |
|  | Світильники |  | | шт. | 19 | |  | |
|  | Кабель АВВГ 3х16+1х10 |  | | м | 200 | |  | |
|  | Шкаф обліку ел. Енергії |  | | шт. | 1 | |  | |
| 6. | Зовнішнє освітлення: | 103 | | шт. | 1 | | вул. Цегельна,56  м. Первомайськ | |
| 7. | Зовнішнє освітлення. міського парку: | 104 | |  | 1 | | вул. Михайла Грушевського,12  м. Первомайськ | |
|  | Опора |  | | шт. | 45 | |  | |
|  | Світильники ЖКУ 12-70 |  | | шт. | 34 | |  | |
|  | Світильники РКУ-250 |  | шт. | | 14 |  | |
|  | РЩ з щитом обліку |  | шт. | | 1 |  | |
|  | Кабель АВВГ 2х10 |  | м | | 1200 |  | |
|  | Кабель АВВГ 3х16+1х10 |  | м | | 200 |  | |
|  | Кабель АВВГ 2х2,5 |  | м | | 400 |  | |
| 8. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 105 | шт. | | 83 | Опори м-н Коротченка  м. Первомайськ | |
| 9. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 106 | шт. | | 10 | Опори Площа Визволення  м. Первомайськ | |
| 10. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 107 | шт. | | 24 | Опори Проспект Праці  м. Первомайськ | |
| 11. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 108 | шт. | | 23 | Опори вул. Івана Богуна  м. Первомайськ | |
| 12. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 109 | шт. | | 8 | Опори вул. Промислова | |
| 13. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 110 | шт. | | 8 | Світильники "Юпітер" в комплекті з енергозберігаючими лампами | |
| 14. | Опора з консолем і анкером Комета 01 Э01 Н4100 1.19 А32v | 115 | шт. | | 6 | Сквер Перемоги  м. Первомайськ | |
| 15. | Лічильник електроенергії НІК 2303 АП2Т-5-60А | 116 | шт. | | 5 | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | |
| 16. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 119 |  | |  | Зовнішнє освітлення по  вул. Олени Пчілки  м. Первомайськ: | |
|  | протяжність лінії |  | м | | 3800 |  | |
|  | світлоточки |  | шт. | | 64 |  | |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | | Од. вим | | К-ть | | Адреса знаходження |
| 17. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 120 | |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Пилипа Орлика  м. Первомайськ |
|  | протяжність лінії |  | | м | | 2200 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | | 52 | |  |
| 18. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 121 | |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Павла Тичини  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | | 900 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | | 19 | |  |
| 19. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 122 | |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Князя Вітовта  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | | 1700 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | | 28 | |  |
| 20. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 123 |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Надії  м. Первомайськ: | |
|  | протяжність лінії |  | м | | 3660 | |  | |
|  | світлоточки |  | шт. | | 61 | |  | |
| 21. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 124 |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Артилерійська –  вул. Нацгвардійська  м. Первомайськ: | |
|  | протяжність лінії |  | м | | 3600 | |  | |
|  | світлоточки |  | шт. | | 73 | |  | |
| 22. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 125 |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Подільська –  вул. Нагайська  м. Первомайськ: | |
|  | протяжність лінії |  | м | | 1560 | |  | |
|  | світлоточки |  | шт. | | 20 | |  | |
| 23. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 126 |  | |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Академіка Миколи Амосова –  вул. Івана  Полтавця-Остряниці –  вул. Героя України Дмитра Васильєва  м. Первомайськ: | |
|  | протяжність лінії |  | м | | 2760 | |  | |
|  | світлоточки |  | шт. | | 75 | |  | |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | | Од. вим | К-ть | | Адреса знаходження |
| 24. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 127 | |  |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Кооперативна –  вул. Чорноморців  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | 3800 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | 82 | |  |
| 25. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 128 | |  |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Одеська, 113-115  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | 560 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | 8 | |  |
| 26. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 129 | |  |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Добросусідська –  пров. Академіка Володимира Вернадського  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | 600 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | 7 | |  |
| 27. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 130 | |  |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Євгена Коновальця  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | 400 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | 2 | |  |
| 28. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 131 | |  |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Олекси Гірника  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | 500 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | 7 | |  |
| 29. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 132 | |  |  | | Зовнішнє освітлення по  вул. Князів Острозьких  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | | м | 400 | |  |
|  | світлоточки |  | | шт. | 6 | |  |
| 30. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 133 |  | | |  | Зовнішнє освітлення по  вул. Корабельна (р-н "Бріг")  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | м | | | 120 |  |
|  | світлоточки |  | шт. | | | 2 |  |
| 31. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 134 |  | | |  | Зовнішнє освітлення провулок Нестора Літописця –  вул. Богдана Хмельницького  м. Первомайськ: |
|  | протяжність лінії |  | м | | | 300 |  |
|  | світлоточки |  | шт. | | | 8 |  |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження | |
| 32. | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | 135 |  |  | Зовнішнє освітлення по  вул. Волонтерська  м. Первомайськ: | |
|  | протяжність лінії |  | м | 350 |  | |
|  | світлоточки |  | шт. | 5 |  | |
| 33. | Опора СВ 9,2-2 | 138 | шт. | 21 | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | |
| 34. | Опора сталева оцинкована ( труба кругла сталева оцинкована, анкер, оголовок 2-роковий) | 139 | шт. | 5 | Зовнішнє освітлення міста Первомайська | |
| 35. | Світлофор транспортний Т1.1ТВ41-01 АТ | 184 | шт. | 1 | м. Первомайськ  вул. Київська | |
| 36. | Світлофор транспортний Т1.1ТВ41-01 АТ | 185 | шт. | 1 | м. Первомайськ  вул. Київська | |
| 37. | Світлофор транспортний Т1.1ТВ41-01 АТ | 186 | шт. | 1 | м. Первомайськ  вул. Миколи Вінграновського | |
| 38. | Світлофор транспортний Т1.1ТВ41-01 АТ | 187 | шт. | 1 | м. Первомайськ  вул. Миколи Вінграновського | |
| 39. | Світлофор транспортний Т1.1- АТ | 188 | шт. | 1 | м. Первомайськ  вул. Київська | |
| 40. | Світлофор пішохідний П1.1-АТ | 189 | шт. | 1 | м. Первомайськ  вул. Київська | |
| 41. | Світлофор П1.1-АТ | 190 | шт. | 4 | м. Первомайськ  вул. Київська 2 шт, Проспект Праці 2 шт. | |
| 42. | Корпус П1.1 | 191 | шт. | 4 | м. Первомайськ  вул. Одеська 2 шт,  вул. Миколи Вінграновського  2 шт. | |
| 43. | Корпус Т1.1 | 192 | шт. | 15 | | м. Первомайськ вул. Одеська (школа №16) 4 шт, вул. Одеська 7 шт, Проспект Праці 4 шт. |
| 44. | Корпус Т1.4 | 193 | шт. | 1 | | м. Первомайськ вул. Одеська |
| 45. | Модуль МСИ/МС-200-КП-3-АТ | 194 | шт. | 4 | м. Первомайськ вул. Одеська (школа № 16) 2 шт,  вул. Миколи Вінграновського  2 шт | |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 46. | Модуль МСИ/МС-200-ЗП-К-АТ | 195 | шт. | 4 | м. Первомайськ вул. Одеська (школа №16) 2 шт,  вул. Миколи Вінграновського  2 шт |
| 47. | Модуль МС-200-К | 196 | шт. | 16 | м. Первомайськ вул. Одеська (школа №16) 4 шт, вул. Одеська 8 шт, Проспект Праці 4 шт |
| 48. | Модуль МС-200-З | 197 | шт. | 16 | м. Первомайськ  вул. Одеська (школа № 16) 4 шт, вул. Одеська 8 шт, Проспект Праці 4 шт |
| 49. | Модуль МС-200-Ж | 198 | шт. | 8 | м. Первомайськ вул. Одеська (школа № 16) 2шт, вул. Одеська 4 шт, Проспект Праці 2 шт |
| 50. | Модуль МСИ/МС-200-КП-Ж-КЗ | 199 | шт. | 8 | м. Первомайськ вул. Одеська (школа № 16) 2 шт, вул. Одеська 4 шт, Проспект Праці 2 шт |
| 51. | Модуль МС-200-З-ЗП | 200 | шт. | 1 | м. Первомайськ вул. Одеська |
| 52. | Вуличне освітлення Підгороднянського старостинського округу | 201 | шт. | 1 | с. Вербова Балка та селище Підгородня: в т. ч.: щит обліку з пусковим обладнанням – 4 шт., світлоточки – 177 шт., лінії електропередач – 9942 м. |
| 53. | Вуличне освітлення Грушівського старостинського округу | 202 | шт. | 1 | Первомайська міська територіальна громада  с. Грушівка: в т. ч.: щит обліку з пусковим обладнанням – 2 шт., світлоточки – 135 шт., лінії електропередач – 8740 м; щит обліку – 1 шт. |
| 54. | Вуличне освітлення Кінецьпільського старостинського округу | 203 | шт. | 1 | Первомайська міська територіальна громада  с. Кінецьпіль: в т. ч.: щит обліку з пусковим обладнанням – 5 шт., світлоточки – 119 шт., лінії електропередач – 7235 м. |
| 55. | Вуличне освітлення Кам'янобалківського старостинського округу | 204 | шт. | 1 | Первомайська міська територіальна громада  с. Чаусове Друге: в т. ч.: щит обліку з пусковим обладнанням – 5 шт., світлоточки – 73 шт., лінії електропередач – 7095 м.. |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 56. | Модуль МС-200-К | 205 | шт. | 1 | місто Первомайськ |
| 57. | Модуль МС-200-Ж | 206 | шт. | 1 | місто Первомайськ |
| 58. | Модуль МС-200-З | 207 | шт. | 1 | місто Первомайськ |
| 59. | Модуль МСИ/МС-200-Ж-КЗ-АТ | 208 | шт. | 1 | місто Первомайськ |
| 60. | Дорожні знаки  с. Вербова Балка | 209 | шт. | 4 | с. Вербова Балка |
| 61. | Лічильники електричні |  | шт. | 11 |  |
| Транспорт | | | | | |
| 1. | ГАЗ 32213-415 Газель К 0103161 | Т 002 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 2. | Сміттєвоз Г-53М  (71-93 НИО) | Т 004 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 3. | Бульдозер ДЗ-171 | Т 024 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 4. | Самосвал 3507 ГАЗ | Т 018 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 5. | Сміттєвоз КО-413 ГАЗ 3307 | Т 029 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 6. | Піскорозкидувач КО-713 (10-29) | Т 013 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 7. | Навісне обладнання до КО-713(10-29) | Т 014 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 8. | Автовишка ВС-2201 (10-88) | Т 016 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 9. | Автогрейдер ДЗ 122  А-2 | Т 025 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 10. | Підмітально прибиральний автомобіль ЗІЛ-431412 (ВЕ68-40АХ) | 146 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| Інше обладнання | | | | | |
| 1. | Генератор QX 200071235501 | 68 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 2. | Контейнера ТПВ | 141 | шт. | 27 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 3. | Контейнера ТПВ | 142 | шт. | 39 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 4. | Євроконтейнера ТПВ | 143 | шт. | 6 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 5. | Контейнера ТПВ | 144 | шт. | 73 | Територіальна громада  м. Первомайськ |

Продовження додатка 1

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 6. | Контейнер для ТПВ об'ємом 1,1м3 | 201 | шт. | 9 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 7. | Контейнер для ТПВ об'ємом 0,75м3 | 202 | шт. | 27 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 8. | Компресор FORTE 100л | 182 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 9. | Обприскувач Stihl SR 420 | 183 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 10. | Євроконтейнер металевий оцинкований 1,1м3 | 145 | шт. | 8 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 11. | Контейнер для твердих побутових відходів 0,75м3 | 146 | шт. | 16 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 12. | Контейнер для ТПВ об'ємом 1,1м3 | 215 | шт. | 17 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 13. | Контейнер для ТПВ об'ємом 0,75м3 | 216 | шт. | 22 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 14. | Контейнер для ТПВ об'ємом 0,75м3 | 217 | шт. | 17 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 15. | Контейнер для ТПВ об'ємом 1,1м3 | 218 | шт. | 6 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 16. | Контейнер для ТПВ об'ємом 0,75м3 | 219 | шт. | 35 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 17. | Резервуар (25м3-полігон ТПВ) | 210 | шт. | 1 | вул. Богопільська  м. Первомайськ (тимчасовий полігон ТПВ) |
| 18. | Резервуар (25м3-полігон ТПВ) | 211 | шт. | 1 | вул. Богопільська  м. Первомайськ (тимчасовий полігон ТПВ) |
| 19. | Пластиковий контейнер для твердих побутових відходів об'ємом 1,1м3 | 220 | шт. | 20 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 20. | Урни вуличні | 221 | шт. | 9 | Первомайська міська територіальна громада селище Підгородна |
| 21. | Сміттєві баки | 222 | шт. | 16 | Первомайська міська територіальна громада селище Підгородна |
| 22. | Пластиковий контейнер для твердих побутових відходів об'ємом 1,1м3 | 223 | шт. | 12 | Територіальна громада  м. Первомайськ |

Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 23. | Пластиковий контейнер для твердих побутових відходів об'ємом 1,1м3 | 224 | шт. | 12 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 24. | Генератор | 213 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 25. | Генератор | 214 | шт. | 1 | вул. Андрія Антонюка,42а м. Первомайськ |
| 26. | Пластиковий контейнер для твердих побутових відходів об'ємом 1,1м3 | 225 | шт. | 24 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 27. | Контейнер для твердих побутових відходів об'ємом 1,1м3 | 226 | шт. | 18 | Територіальна громада  м. Первомайськ |
| 28. | Пластиковий контейнер для твердих побутових відходів | 227 | шт. | 44 | Територіальна громада  м. Первомайськ |

Перший заступник міського голови Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до рішення міської ради

25.09.2025 № 11

Перелік майна,

яке перебуває в господарському віданні у комунальному підприємстві «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Реєстраційний номер | К-ть |
| 1. | Вантажний автомобіль, АС, ГАЗ 53  КО 503 Б | ВЕ 6693АВ | 1 |
| 2. | Екскаватор-навантажувач АМКОДОР  702 ЕМ-03 | 50587 ВЕ | 1 |
| 3. | Вантажний, бортовий автомобіль ЗІЛ 130 | ВЕ 6698 АВ | 1 |
| 4. | Вантажний автомобіль, фургон ЗІЛ 131 МТО | ВЕ 0974 АМ | 1 |
| 5. | Вантажний автомобіль, фургон ГАЗ 3307 | ВЕ 2690ВІ | 1 |
| 6. | Вантажний автомобіль, ЗІЛ 431412 | ВЕ 5826 АХ | 1 |
| 7. | Вантажний автомобіль, фургон ГАЗ 5201 | ВЕ 0748 АН | 1 |
| 8. | Автобус ПАЗ 3205 | ВЕ 8509 АА | 1 |
| 9. | Екскаватор, ЕО-2621 | 43049 ВЕ | 1 |
| 10. | Вантажний, самоскидний автомобіль ЗІЛ ММ 4502 | ВЕ 0750 АН | 1 |
| 11. | Вантажний автомобіль, ЗІЛ 131 МТО | ВЕ 4498 ВВ | 1 |
| 12. | Вантажний автомобіль, фургон ГАЗ 5201 | ВЕ 6697 АВ | 1 |
| 13. | Вантажний автомобіль, фургон ГАЗ 5201 | ВЕ 6696 АВ | 1 |
| 14. | Легковий автомобіль ГАЗ 3110 | ВЕ 3299 АС | 1 |
| 15. | Екскаватор-навантажувач, JCB 3CX SITEMASTER | 57177 ВЕ | 1 |
| 16. | Екскаватор -навантажувач Марки Case, модель 570 V, ідентифікаційний номер NKJ0570VLPKH36354, без повороту верхньої частини на 360 градусів,2023 року, з дизельним двигуном, в комплексі з двома ковшами (фронтальний навантажувальний ківш, задній екскаватор) | NKJ0570VLPKH36354 | 1 |
| 17. | Вантажний автомобіль, АС, ГАЗ 53 | ВЕ 6695АВ | 1 |
| 18. | Вантажний автомобіль, АС, ГАЗ 53 | ВЕ 6694 АВ | 1 |
| 19. | Легковий автомобіль VOLVO -740 | ВЕ 6700 АВ | 1 |
| 20. | Автовишка - підйомник на вантажному шасі TK-JAC-AGP 24 | ВЕ3494НЕ | 1 |
| 21. | Пересувна освітлювальна вежа | ВЕ4221XF | 1 |
| 22. | Трактор, Т 150 К | 59827 ВЕ | 1 |

Перший заступник міського голови Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 3

до рішення міської ради

25.09.2025 № 11

Перелік майна,

яке перебуває в господарському віданні у комунальному підприємстві

«Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 1. | Водонасосна станція | 103001 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 2. | Артезіанська свердловина | 103002 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 3. | Водогін (970м.п.) | 103003 | м | 970 | с-ще Підгородна |
| 4. | Каналізаційна станція | 103004 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 5. | Мережа каналізації (1700м.п.) | 103005 | м | 1700 | с-ще Підгородна |
| 6. | Шахтні колодязі | 103006 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 7. | Артезіанська свердловина | 103007 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 8. | Водогін (8000м.п.)1 шт | 103008 | м | 8000 | с-ще Підгородна |
| 9. | Каналізаційна станція | 103009 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 10. | Каналізаційна станція | 103010 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 11. | Башта Рожновського | 103011(1-2) | шт | 2 | с-ще Підгородна |
| 12. | Насос глибоководний | 103012 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 13. | Лічильник водяний | 104013 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 14. | Насосна станція | 103014 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 15. | Лічильник водяний | 104015 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 16. | Лічильник водяний | 104016 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 17. | Станція захисту "Акватика" | 104081(3-6) | шт | 4 | с-ще Підгородна |
| 18. | Консольний насос | 104021 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 19. | Шафа металева електрична | 106024 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 20. | Помпа-компресор | 104101 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 21. | Лічильники електричні | 106102(1-8) | шт | 8 | с-ще Підгородна |
| 22. | Генератор бензин 3,2 Watts IN5000CE | 112021 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 23. | Генератор дизель 5,5 6 квТ ДИЗЕЛЬ КАМА KDE 7000E | 112022 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 24. | Електрогенератор дизель 10кВт | 112023 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 25. | Водозабірний колодязь | 103027 | шт | 1 | с. Грушівка  вул. Центральна 60 |
| 26. | Артезіанська скважина | 103028 | шт | 1 | с. Грушівка  вул. Гагаріна |
| 27. | Артезіанська скважина | 103029 | шт | 1 | с. Грушівка  вул. Центральна, 108 |
| 28. | Артезіанська скважина | 103030 | шт | 1 | с. Грушівка  вул. Центральна 60 |

Продовження додатка 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 29. | Артезіанська скважина | 103031 | шт | 1 | с. Грушівка  вул. Дунаєва, 39 |
| 30. | Насосна | 103032 | шт | 1 | с. Грушівка (школа) |
| 31. | Водопровід | 103033 | шт | 1 | с. Грушівка (школа) |
| 32. | Водонапірна башта | 103034 | шт | 1 | с. Грушівка (школа) |
| 33. | Водопровід | 103040 | шт | 1 | с. Грушівка  вул. Дунаєва,  вул. Братів Лісовців |
| 34. | Станція захисту "Акватика" | 104082 | шт | 1 | с. Грушівка |
| 35. | Водогін 1000м | 103041 | м | 1000 | с. Грушівка |
| 36. | Водогін | 103095 | шт | 1 | с. Грушівка |
| 37. | Водогін довжиною 31,5 м | 103042 | шт | 1 | с. Грушівка |
| 38. | Приміщення насосної станції, шахтний колодязь, три насоси, башта Рожновського | 103043(-1) | шт | 1 | с. Грушівка |
| 39. | Водонапірна башта Рожновського (ВБР-25) | 103044 | шт | 1 | с. Грушівка |
| 40. | Генератор дизель 6,5 7,5 квТ/230в400в KS 9200HDES | 112053 | шт | 1 | с. Грушівка |
| 41. | Башта Рожновського | 103045 | шт | 1 | с. Кам'яна Балка вул. Новоселів |
| 42. | Скважина | 103046 | шт | 1 | с. Кам'яна Балка вул. Новоселова |
| 43. | Насос глибоководний для скважини | 103047 | шт | 1 | с. Кам'яна Балка |
| 44. | Водонапірна мережа (17,5км) з баштами Рожновського (2 штуки) | 103048 | шт | 1 | с. Чаусове Друге |
| 45. | Водонапірна башта Рожновського (ВБР-25) | 103090 | шт | 1 | с. Чаусове Друге |
| 46. | Насос БЦЄ 1,2 | 104036 | шт | 1 | с. Чаусове Друге |
| 47. | Станція захисту "Акватика" | 104083(1-2) | шт | 2 | с. Чаусове Друге |
| 48. | Генератор дизель 6,5 7,5 квТ/230в400в KS 9200HDES | 112048 | шт | 1 | с. Чаусове Друге |

Продовження додатка 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 49. | Свердловина в будівлі | 103049 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 50. | Каналізаційна насосна станція | 103050 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 51. | Каналізаційна мережа | 103051 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 52. | Водонапірна башта | 103053 | шт | 1 | с. Кінецьпіль  вул. Польова |
| 53. | Будівля водокачки | 104054 | шт | 1 | с. Кінецьпіль  вул. Яблунева |
| 54. | Насосний агрегат К20/303 | 104096 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 55. | Станція захисту "Акватика" | 104084(1-5) | шт | 5 | с. Кінецьпіль |
| 56. | Електродвигун | 104057 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 57. | Лічильник | 106059 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 58. | Електрообладнання (електрощит)ВНС | 104064 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 59. | Генератор дизель 5,5 6 квТ ДИЗЕЛЬ КАМА KDE 7000E | 112039 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 60. | Генератор бензин 3,2 Watts IN5000CE | 112040 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| 61. | Електрогенератор дизель 10кВт | 112055 | шт | 1 | с. Кінецьпіль |
| Автотранспортний цех | | | | | |
| 1. | Компактор XCMG XH263J | 105088 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 2. | Міні-екскаватор CASE CX37C з додатковим обладнанням (гідромолот, гідробур, ковші шириною 30см. 40см, 60см, 150см, кочувач пнів | 105089 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 3. | Навантажувач з бортовим поворотом Bobcat S 550 AZN 814432 RU-00006663 | 105094 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Бункерна щітка до Bobcat S18 | 105087 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Відвал до Bobcat S18 | 105087 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 4. | Підйомник автомобільний гідравлічний з робочою платформою AVTR-AF28 на базовому шасі FotonAumark Bj 1108 | 105067 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 5. | Машина дорожня комбінована АТ МДК-11/06 (піскорозкидувач) | 105068 | шт | 1 | с-ще Підгородна |

Продовження додатка 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 6. | Вантажний автомобіль марки MAN, тип TGM 18.320 з краном маніпулятором Hiab X-HiDuo 118BS (VIN-код WMA08 DZZ6RP250433) | 105092 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 7. | Трактор KUBOTA M5111 H-C з комплектуючими до нього: | 105069 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Ковш металевий (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105072 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Пилосмокт парковий навісний (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105073 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Подрібнювач гілок RT630 (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105074 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Косарка STARK (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105075 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Вила-крокодил двоциліндрові (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105076 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Вила палетні (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105077 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Подрібнювач гілок RC 120т (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105078 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Противаги (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105079 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | ВВП 540/100 (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105080 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
|  | Відвал снігоочисний (обладнання до трактора KUBOTA M5111 H-C) | 105071 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 8. | Причіп тсп-6 | 105070 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 9. | Автомобіль ВАЗ 2121 "Нива" державний номер ВЕ 85-11АТ, шасі №VIN XTA212100G0507580 | 105091 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 10. | Сонячні панелі в комплекті | 103113 | шт | 1 | с-ще Підгородна |

Продовження додатка 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Інв. номер | Од. вим | К-ть | Адреса знаходження |
| 11. | Самоскид, модель FORD TRUCKS 3542D DC | 1050114 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 12. | Дизель генератор ALIMAR ALMARAA 62, серійний номер 75140,75230/24 | 1040115-6 | шт | 2 | с-ще Підгородна |
| 13. | Дизель генератор ALIMAR ALMARAA 82, серійний номер 75768,75818/24 | 1040117-8 | шт | 2 | с-ще Підгородна |
| 14. | Косарка на маніпуляторі MaxiMarin RM600 з мульчером та обрізувачем | 105086 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 15. | Електро-трицикол грузовий FADA МУЛ | 105107 | шт | 1 | с-ще Підгородна |
| 16. | Ручна машина для розмітки доріг HVBAN HB 5900 Airless Line Striper з поршневим насосом і 2-ма механічними пістолетами-розпилювачами з самохідним візком для розміточної машини | 105085 | шт | 1 | с-ще Підгородна |

Перший заступник міського голови Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 4

до рішення міської ради

25.09.2025 № 11

Перелік майна,

яке перебуває в господарському віданні у комунальному підприємстві

«Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Потуж-  ність, кВт | Вид палива | К-ть,  шт | Адреса знаходження |
| 1. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 100 | пелета | 1 | вул. Нова,17  м. Первомайськ |
| 2. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 100 | пелета | 1 | вул. Валерії Джулай, 55  м. Первомайськ |
| 3. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 1000 | пелета | 1 | вул. Корабельна, 4а  м. Первомайськ |
| 4. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 200 | пелета | 1 | вул. Надії, 2  м. Первомайськ |
| 5. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | вул. Корабельна, 13а  м. Первомайськ |
| 6. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | вул. Корабельна, 21а  м. Первомайськ |
| 7. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 200 | пелета | 1 | вул. Корабельна, 29  м. Первомайськ |
| 8. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | вул. Павла Тичини, 50, 52  м. Первомайськ |
| 9. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 200 | пелета | 1 | вул. Театральна, 4а  м. Первомайськ |
| 10. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 200 | пелета | 1 | вул. Театральна, 7  м. Первомайськ |
| 11. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 200 | пелета | 1 | вул. Михайла Грушевського, 10  м. Первомайськ |
| 12. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | вул. Івана Виговського, 12  м. Первомайськ |
| 13. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 750 | пелета | 1 | вул. Театральна, 26  м. Первомайськ |
| 14. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 500 | пелета | 1 | вул. Олександра Коротченка, 18в  м. Первомайськ |
| 15. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 500 | пелета | 1 | вул. Одеська, 109  м. Первомайськ |

Продовження додатка 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Потуж-  ність, кВт | Вид палива | К-ть,  шт | Адреса знаходження |
| 16. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 100 | пелета | 1 | пров. Михайла Волкова, 44  м. Первомайськ |
| 17. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | вул. Олександра Коротченка, 18а  вул. Михайла Волкова  м. Первомайськ |
| 18. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | бульвар Миру, 53  м. Первомайськ |
| 19. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 400 | пелета | 1 | бульвар Миру, 53  м. Первомайськ |
| 20. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 400 | пелета | 1 | вул. Корабельна 20/2  м. Первомайськ |
| 21. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 300 | пелета | 1 | вул. Корабельна 20/2  м. Первомайськ |
| 22. | Блочно-модульна котельня (твердого палива) | 400 | пелета | 1 | вул. Івана Виговського, 9  м. Первомайськ |
| Електричні теплогенераторні установки | | | | | |
| 1. | Електрична теплогенераторна установка "Дан-Кiтотерм" | 120 | ел. енергія | 1 | вул. Амосова, 37  м. Первомайськ  ЗДО «Дивограй» |
| 2. | Електрична теплогенераторна установка "Дан-Кiтотерм" | 120 | ел. енергія | 1 | вул. Нова,17  м. Первомайськ ЗДО №10 «Білочка» |
| 3. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 100 | ел. енергія | 1 | вул. Валерії Джулай, 55  м. Первомайськ  ЗДО 16 |
| 4. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 100 | ел. енергія | 1 | вул. Олександра Коротченка, 18  м. Первомайськ  Ліцей «Ерудит» |
| 5. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 200 | ел. енергія | 1 | вул. Театральна, 4  м. Первомайськ  ЗДО № 1 |
| 6. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 240 | ел. енергія | 1 | вул. Театральна, 7  м. Первомайськ ДЮСШ |

Продовження додатка 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Потуж-  ність, кВт | Вид палива | К-ть, шт | Адреса знаходження |
| 7. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 320 | ел. енергія | 1 | вул. Івана Виговського, 12  м. Первомайськ  ЗДО №6 «Дзвіночок» |
| 8. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 400 | ел. енергія | 1 | вул. Івана Виговського, 9  м. Первомайськ ПЦМБЛ |
| 9. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 700 | ел. енергія | 1 | вул. Корабельна 20/2  м. Первомайськ  ДНЗ ПППЛ |
| 10. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 700 | ел. енергія | 1 | вул. Театральна, 26  м. Первомайськ Гімназія № 11 |
| 11. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 1000 | ел. енергія | 1 | вул. Корабельна, 4а  м. Первомайськ Гімназія № 5 |
| 12. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 125 | ел. енергія | 1 | вул. Корабельна, 29  м. Первомайськ ЦНТТУМ |
| 13. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 150 | ел. енергія | 1 | вул. Михайла Грушевського,  м. Первомайськ 10 ДЮЦНВ |
| 14. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 150 | ел. енергія | 1 | вул. Надії, 2  м. Первомайськ ЗДО10 «Білочка» |
| 15. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 280 | ел. енергія | 1 | вул. Михайла Грушевського, 3  м. Первомайськ |
| 16. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 290 | ел. енергія | 1 | вул. Корабельна, 21  м. Первомайськ  ЗДО № 5 |
| 17. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 300 | ел. енергія | 1 | вул. Князя Вітовта, 43  м. Первомайськ гуртожиток |
| 18. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 350 | ел. енергія | 1 | вул. Корабельна, 13  м. Первомайськ  ЗДО № 7 |
| 19. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 480 | ел. енергія | 1 | вул. Одеська, 109  м. Первомайськ Гімназія № 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна | Потуж-  ність, кВт | Вид палива | К-ть,  шт | Адреса знаходження |
| 20. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 560 | ел. енергія | 1 | вул. Київська, 76  м. Первомайськ  ліцей «Престиж» |
| 21. | Електрична теплогенераторна установка "Кiтотерм" | 600 | ел. енергія | 1 | вул. Михайла Грушевського, 1  м. Первомайськ |
| 22. | Котельня блочна транспортабельна БТК-500 | 500 | ел. енергія | 1 | вул. Олександра Коротченка,18а  м. Первомайськ  ліцей «Ерудит» |
| 23. | Установка електрична теплогенераторна | 66 | ел. енергія | 1 | пров. Михайла Волкова  м. Первомайськ ТЦСО |

Продовження додатка 4

Перший заступник міського голови Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 5

до рішення міської ради

25.09.2025 № 11

Перелік майна,

яке перебуває в господарському віданні у комунальному підприємстві

Первомайської міської ради «Первомайське управління

водопровідно-каналізаційного господарства»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-  ний номер | К-ть, шт |
|
| 1 | Мережа водопроводу від. пров. Красний до вул. О. Пчілки Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9017 а | 1 |
| 2 | Самопливний каналізаційний колектор від заводу Фрегат до КНС Південна, асбоцемент Ø 600 мм,885м | 8315 | 1 |
| 3 | Кондиціонери | 169 | 1 |
| 4 | Газгольдери вул. М. Амосова, 35 | 01257 | 1 |
| 5 | Мережа водопроводу вул. В. Яновича Ø 100мм сталь довжиною 500 м | 9087 | 1 |
| 6 | Генератор YC-50/ 50KW, ОСВ-3 2 підйом | 00-000003 | 1 |
| 7 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "ОСВ-3" | 02187 | 1 |
| 8 | Мережа водопроводу вул. М. Чернишевського Ø 100 сталь довжиною 150 м | 9315 | 1 |
| 9 | Ел. плита 4х комф. | 134 | 1 |
| 10 | Вентилятор ВЦ 70 №6,3 | 01145 | 1 |
| 11 | Мережа водопроводу вул. Маршала К. Рокоссовського Ø 40 сталь довжиною 70 м | 9223 | 1 |
| 12 | Зовн. тепл. мережі ТК-86 (Коротч.12)2д76-15м | 72 | 1 |
| 13 | Мережа водопроводу вул. Ак.І. Павлова Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9282 | 1 |
| 14 | Мережа водопроводу вул. К. Карого Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9385 | 1 |
| 15 | Мережа водопроводу бульв. Незалежності Ø 50 сталь довжиною 55 м | 9303 | 1 |
| 16 | Таль ручна чер'вячна 1 т,н-6м стаціонарна | 3068 | 1 |
| 17 | Кран ел. г/в 5т. | 1022 | 1 |
| 18 | Трасопошук. сист. (Локалізатор багаточастотний) | 7045 | 1 |
| 19 | Прохідна ОСВ-1 | 1130 | 1 |
| 20 | Теплові мережі від ТК-20 до ТК-21 2д 133-52м | 123 | 1 |
| 21 | Газоаналізатор АНКАТ 7631 М | 1193,2 | 1 |
| 22 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Вінграновського, 9, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8255 | 1 |
| 23 | Апарат високонапірний водоструминної очистки з бензиновим двигуном М-2900 | 8247 | 1 |
| 24 | Резервуар на 1000 м3 4 підйом | 4075 | 1 |
| 25 | Мережа водопроводу вул. Ак. М. Володарського Ø 50 сталь довжиною 557 м | 9071 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 26 | Зовн. тепл. мережі ТК-32 (Ф.Дост.,16) 2д 76-7м | 61 | 1 |
| 27 | Мережа водопроводу вул. Шовковична Ø 300 сталь довжиною 2000 м | 9103 | 1 |
| 28 | Мережа водопроводу вул. А. Антонюка Ø 100 сталь довжиною 300 м | 9039 | 1 |
| 29 | Зовнішня каналізаційна мережа АРМ, чавун Ø 300 мм довжиною 2100 м | 8244 | 1 |
| 30 | Мережа водопроводу ОСВ-2 Ø 500 сталь довжиною 553 м | 9426 | 1 |
| 31 | Насос Д-320/50 з е/дв 75 у Вт 1500об. Контррез. | 4046 | 1 |
| 32 | Лічильник холодної води вул. Гетьмана Мазепи,109 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів | 26 | 1 |
| 33 | Мережа водопроводу вул. Ак. М. Зелінського Ø50сталь довжиною 300 м | 9189 | 1 |
| 34 | Мережа водопроводу вул. Ак. М. Амосова Ø 100 сталь довжиною 2000 м | 9068 | 1 |
| 35 | Мережа водопроводу від пров. Каспійський до АТП 9 Ø 150 чавун довжиною 2370 м | 9010 | 1 |
| 36 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Гв. Родимцева, 59а, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 60 м | 8252 | 1 |
| 37 | Компьютер в сборі ("з/плата") | 220 | 1 |
| 38 | Мережа водопроводу вул. Ч. Дарвіна Ø 50 сталь довжиною 170 м | 9033 | 1 |
| 39 | Відкачувальний пристрій | 6019 | 1 |
| 40 | Насос рециркулярний | 2019 | 1 |
| 41 | Лічильник води (Ф.Достоєвського,12) Витратомір ультрозв. з накладними випромінювачами АКРОН-01 №4214 | 4125 | 1 |
| 42 | Хлоратор ЛОНИИ - 100км | 1184 | 1 |
| 43 | Кран мостовий електричний підвісний однобалочний | 1178,2 | 1 |
| 44 | Геофон х-міс | 7047 | 1 |
| 45 | Напірний каналізаційний колектор від НСК "Гв. Родимцева" до магазину, асбоцемент Ø 150 мм,350м | 8302 | 1 |
| 46 | М/конструкції (ящики) для установки апаратури, захищений 1000\*800\*400 | 1187,2 | 1 |
| 47 | Теплоакумуляційний резервуар ємк.25куб.м. | 4124 | 1 |
| 48 | Зовн. тепл. мережі ТК- 31 (Гвард.1/3)2д89-182м | 52 | 1 |
| 49 | Стіл офісний | 144 | 1 |
| 50 | Мережа водопроводу вул. Театральна Ø 300мм чавун довжиною 1400 м | 9084 | 1 |
| 51 | Насос агр К20/18 з ел дв. 4 АВО Контрезер. | 4099 | 1 |
| 52 | Зовн. тепломережі ТК27-ТК-27-1 2д108- | 3952 | 1 |
| 53 | Блок хлорного виробництва | 1142 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 54 | Гідрант пожежний підземний вул. Михайла Грушевського (кільце) | 02246 | 1 |
| 55 | Сист. блок INTEL(775) Celeron Dual/Core T-3200 | 154 | 1 |
| 56 | Насос Д200-90-2 90 кВт | 00000233 | 1 |
| 57 | Насос СОТ-30 | 00838 | 1 |
| 58 | Мережа водопроводу вул. І. Папаніна Ø 300 сталь довжиною 360 м | 9025 | 1 |
| 59 | Трансформатор ТМ 10-04 630кВт | 20608 | 1 |
| 60 | Верстак слюсарний | 1108 | 1 |
| 61 | Мережа водопроводу вул. Жовтнева Ø 50мм сталь довжиною 800 м | 9080 | 1 |
| 62 | Мережа водопроводу 1 гілка від ОСВ-2 до  вул. Кам’яномостівська Ø 200. ПЕ довжиною 2235 м | 9110 | 1 |
| 63 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Машинобудівна, кераміка Ø 250 мм довжиною 900 м | 8028 | 1 |
| 64 | Мережа водопроводу вул. Ак. С. Корольова Ø 50 сталь довжиною 520 м | 9369 | 1 |
| 65 | Таль електрична 1 т Н=12 м Набережна | 3065 | 1 |
| 66 | Компьютер в зборі | 207 | 1 |
| 67 | Мікроскоп "Біолайн" XSP-128M | 5536 | 1 |
| 68 | Засувка 30 ч 515 бр Ду 800 з редуктором | 01015 | 1 |
| 69 | Генератор YC-704S/ 512 KW, 1 підйом ОСВ-1 | 00-000022 | 1 |
| 70 | Мережа водопроводу вул. Трудової Слави 23 Ø 100мм сталь довжиною 24 м | 9164 | 1 |
| 71 | Самопливний каналізаційний колектор ОСВ-2 (територія), асбоцемент Ø 500 мм довжиною 730 м | 8311 | 1 |
| 72 | Мережа водопроводу вул. Спартака Ø 50 сталь довжиною 720 м | 9045 | 1 |
| 73 | Компьютер в зборі | 209 | 1 |
| 74 | Мережа водопроводу вул. Селянська Ø 50 сталь довжиною 275 м | 9363 | 1 |
| 75 | Пісколовки ж/б | 2054 | 1 |
| 76 | Теплові мережі від ТК-16 до ЦТП №2 2д89-108м | 120 | 1 |
| 77 | Напірний трубопровід фекальної води цукровий завод, сталь Ø 325 мм довжиною 685 м | 8274 | 1 |
| 78 | Комірка в/в КСО-274 | 1035 | 1 |
| 79 | Перетворювач частоти FR500A-4T-200G/220P, НСК Головна | 00-000041 | 1 |
| 80 | Насос СМ 200\*150\*500/и с ел.двиг.160/1500 НСК Південна | 3043 | 1 |
| 81 | Мережа водопроводу вул. Столярна Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9182 | 1 |
| 82 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2059 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 83 | Комп'ютер в зборі | 215 | 1 |
| 84 | Котел ДЕ 16-14 ПМ | 20553 | 1 |
| 85 | Таль електрична канатна г/п 2 тн | 1199,2 | 1 |
| 86 | Насосн. агр К 201 30 з елдв. 4А 100 О.Коротченко,15 | 4102 | 1 |
| 87 | Трансформатор | 2010 | 1 |
| 88 | Мережа водопроводу вул. Героїв Небесної Сотні Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9296 | 1 |
| 89 | Мережа водопроводу вул. С. Даниліна Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9272 | 1 |
| 90 | Засувка EBROWHAD№250RH10 3 підйом | 3096 | 1 |
| 91 | Насос Д-800\*57 | 1202 | 1 |
| 92 | Каналізаційний колектор по вул. Одеська, сталь Ø 200-250 мм довжиною 655 м | 8019 | 1 |
| 93 | Насос дренажний ВКС 2.26 | 00003787 | 1 |
| 94 | Свердловина НСВ "Семихатки" | 4135 | 1 |
| 95 | Комірка в/в КСО-284 | 1045 | 1 |
| 96 | Мережа водопроводу вул. С. Дежньова Ø 50 сталь довжиною 600 м | 9463 | 1 |
| 97 | Напірний каналізаційний колектор від НСК по  вул. М. Грушевського до кан. колектора чавун Ø 150 мм,76м | 8310 | 1 |
| 98 | Насос К90-5 з ел. двиг. А 2-62-2 | 00020587 | 1 |
| 99 | Самопливний каналізаційний колектор уздовж будинку по вул. Гетьмана Мазепи, 112, Ø 150 мм, 225 м | 8061 | 1 |
| 100 | GPS-прилад | 6062,2 | 1 |
| 101 | Кран ручний підвісний 1,5 т. НСК Південна | 3017 | 1 |
| 102 | Теплотрасса от ТК28 -ТК36 2д89-24м,2д76-152м | 204824 | 1 |
| 103 | Теплотрасса от ТК1-ТК28 2д273-479м,ТК 3до ТК 45 . | 204823 | 1 |
| 104 | Мережа водопроводу вул. О. Бєлякова Ø 50 стальдовжиною 400 м | 9179 | 1 |
| 105 | Електродвигун АИР 315S4-160кВт1500, станція ПТУ | 02247 | 1 |
| 106 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Голтянська, кераміка Ø 200 мм довжиною 150 м | 8265 | 1 |
| 107 | Мережа водопроводу вул. Південна Ø 50мм сталь довжиною 400 м | 9095 | 1 |
| 108 | Мережа водопроводу пров. Малий Ø 50 сталь довжиною 70 м | 9254 | 1 |
| 109 | Мережа водопроводу вул. Леоніда Федорова, 2в Ø 100 сталь довжиною 114 м | 9134 | 1 |
| 110 | Зовн. тепл. мережі Станц. подкл.(Коротч.1)2д76-39м | 64 | 1 |
| 111 | Мережа водопроводу вул. Олександріївська Ø 100 сталь довжиною 150 м | 9026 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 112 | Мережа водопроводу вул. Первомайська Ø 50 мм сталь довжиною 800 м | 9092 | 1 |
| 113 | Мережа водопроводу вул. Нова Ø 100 чавун довжиною 300 м | 9329 | 1 |
| 114 | Мережа водопроводу від вул. Польова до вул. Маршала К. Рокоссовського Ø 50мм сталь довжиною 1100м | 9015 | 1 |
| 115 | Комп'ютерний стіл | 38 | 1 |
| 116 | Мікроскоп "Біолайн" XSP-128 M | 2076 | 1 |
| 117 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Гв. Родимцева, 59, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 70 м | 8251 | 1 |
| 118 | М'який куточок | 123 | 1 |
| 119 | Вентилятор В-Ц4-75-5 НСК Набережна | 3072 | 1 |
| 120 | Насосна станція 1 підйому ОСВ-1 | 1134 | 1 |
| 121 | Вентилятор В-Ц4-75-2,5 НСК Набережна | 3074 | 1 |
| 122 | Зовн. тепломережі ж/д. М.Груш.41-М.Груш.3 | 3945 | 1 |
| 123 | Мережа водопроводу пров. Підпільників ОУН Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9289 | 1 |
| 124 | Мережа водопроводу пров. Новоселів Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9274 | 1 |
| 125 | Верстат вертикально-свердлильний | 1082 | 1 |
| 126 | Зовн. тепломережі ТК8-ТК-8 2д108-100 | 3950 | 1 |
| 127 | Зовнішні тепл. мережі ТК- 32 (Гвард.1/4)2д89-5м | 53 | 1 |
| 128 | Витратомір обліку рідини РСВ-012 | 4144 | 1 |
| 129 | Шафа керування 2-ма насосами 4,7 кВТ НСК Кубанская,2 | 3087 | 1 |
| 130 | Мережа водопроводу вул. Л. Шевцової Ø 76 сталь довжиною 1900 м | 9055 | 1 |
| 131 | Дизель-генер у компл. З компресором насос обл. панель керув. | 5501 | 1 |
| 132 | Будівля котельні 438 кв.м., вул Корабельна, 31 А | 82227 | 1 |
| 133 | Насосна станція 1 підйому ОСВ-2 | 5455 | 1 |
| 134 | Насос "Водолей"-1004 НСВ Семихатки | 4136 | 1 |
| 135 | Мережа водопроводу будинків 32,36,38,34 вул. Грушевського Ø 80 сталь довжиною 141 м | 9159 | 1 |
| 136 | Силова шафа | 2008 | 1 |
| 137 | Фільтр "Экософт" ФПП 1354 Корабельн.,17 | 4141,2 | 1 |
| 138 | Мережа водопроводу вул. Д. Бєдного Ø 50 сталь довжиною 1100 м | 9061 | 1 |
| 139 | Засувка 300 4 підйом | 4131 | 1 |
| 140 | Мережа водопроводу вул. Дніпровська (від вул. Будівельна до вул. Ак. М. Амосова) Ø 100 чавун, 300 м | 9199 | 1 |
| 141 | Мережа водопроводу вул. О. Суворова Ø 50 сталь довжиною 1000 м | 9175 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 142 | Водолічильник Д-80 | 8557 | 1 |
| 143 | Мережа водопроводу О. Бестужева Ø 50 сталь довжиною 720 м | 9043 | 1 |
| 144 | Щитова керування № 1 | 5474 | 1 |
| 145 | Насос занурений каналізаційний "Флюгт" Арем | 3092,2 | 1 |
| 146 | Мережа водопроводу вул. Вознесенська Ø 150 чавун довжиною 2000 м | 9101 | 1 |
| 147 | Мережа водопроводу вул. Космонавтів Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9347 | 1 |
| 148 | Мережа водозабору з 2-х гілок ОСВ-1 довжиною 500 м | 00203 | 1 |
| 149 | Насос СМ 200\*150\*500 з ел. двиг. 160/1500 НСК Кубанська | 3026 | 1 |
| 150 | Мережа водопроводу вул. Київська ,1 (від станції швидкої допомоги до будинку ЖСК) Ø 50 сталь, 65м | 9276 | 1 |
| 151 | Теплотраса ТК6-ТК6-3 2д152-24м,ТК6-ТК6-4 | 3941 | 1 |
| 152 | Мережа водопроводу вул. М. Раскової Ø 80 сталь довжиною 50 м | 9310 | 1 |
| 153 | Хлоратор "Лонии-100 КМП" | 1215 | 1 |
| 154 | Мережа водопроводу вул. Сакко і Ванцетті Ø50 сталь довжиною 80 м | 9458 | 1 |
| 155 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Ж. Тулаєва, чавун Ø 100 мм довжиною 1280 м | 8060,3 | 1 |
| 156 | Мережа водопроводу вул. П. Поповича Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9299 | 1 |
| 157 | Лічильник холодної води вул. Корабельна, 16 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 28 | 1 |
| 158 | Насос Д-320/50 з е/дв 75 у Вт 1500об. Контррез. | 4048 | 1 |
| 159 | Мережа водопроводу пров. К. Ушинського Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9260 | 1 |
| 160 | Зовн. тепломережі ТК31-ТК-32 2д273-28м | 3946 | 1 |
| 161 | Теплові вводи Кораб.9 ТК-14 2Д108 | 156 | 1 |
| 162 | Мережа водопроводу вул. М. Міхновського Ø50 сталь довжиною 200 м | 9337 | 1 |
| 163 | Термостат сухоповітряний ДНР-9052 | 2079 | 1 |
| 164 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Ф. Толбухіна, кераміка Ø 250мм довжиною 500 м | 8239 | 1 |
| 165 | Самопливний каналізаційний колектор між будинками №21-31 по вул. Корабельна, чавун Ø 400 мм,250м | 8034,1 | 1 |
| 166 | Котел ДЕ-25-14 | 10041 | 1 |
| 167 | Резервуар на 1000 м3 4 підйом | 4074 | 1 |
| 168 | Напірний каналізаційний колектор від КНС 19 ("Кубанська 1" 1-ша гілка)сталь Ø 600 мм довжиною 1300 | 8032 | 1 |
| 169 | Насос ВКс 2/26 | 1159,1 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 170 | Мережа водопроводу ОСВ-2 Ø 350 сталь довжиною 638 м | 9428 | 1 |
| 171 | Лічильник холодної води вул. Рожева, 5WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 31 | 1 |
| 172 | Насос мережевий Д-200-95 эл двиг 90 кВт | 00020649 | 1 |
| 173 | Вторинний відстойник | 2071 | 1 |
| 174 | Електродвигун АИР180М3 30кВт/3000об.хв, 1 підйом ОСВ-3 | 00-000036 | 1 |
| 175 | Мережа водопроводу вул. Трудової Слави Ø 50 сталь довжиною 1970 м | 9453 | 1 |
| 176 | Верстат трубозгинальний КСПТ | 5040 | 1 |
| 177 | Мережа водопроводу вул. Михайла Ломоносова Ø 50 сталь довжиною 700 м | 9384 | 1 |
| 178 | Мережа водопроводу вул. Челюскінців Ø 80 сталь довжиною 495 м | 9320 | 1 |
| 179 | Мережа водопроводу пров. В. Дубініна Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9267 | 1 |
| 180 | Самопливний каналізаційний колектор по Бульвару Миру, кераміка Ø 300 мм довжиною 2500 м | 8268 | 1 |
| 181 | Трансформатор ТМ 10-04 630кВт | 20609 | 1 |
| 182 | Мережа водопроводу від 1 до 2 підйому 2 гілка ОСВ-3 довжиною 780 м | 00173 | 1 |
| 183 | Ящик ЯВЗШ-67 | 20690,1 | 1 |
| 184 | Мережа водопроводу від вул. В. Молокова до  вул. Я. Лобова Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9197 | 1 |
| 185 | М/конструкції (ящики) для установки апаратури, захищений 1000\*650\*400 | 1186,2 | 1 |
| 186 | Зовн. тепломережі ж/д. М.Груш.19-І.Виговського | 3951 | 1 |
| 187 | Гідрант пожежний підземний вул. Трудової Слави (1 відділення) | 02273 | 1 |
| 188 | Трансформатор 400кв Контррезер. | 3011 | 1 |
| 189 | Самопливний внутрішньо-квартальний каналізаційний колектор по вул. Гвардійська, чавун Ø 300 мм,6130м | 8021 | 1 |
| 190 | Таль підвісна 0,2т НСК по вул.М.Грушевского,36 | 3009 | 1 |
| 191 | Щитова керування №2,Трансформатор ТШ | 5485 | 1 |
| 192 | Кран мостовий 1блочний ручний 3,2т Н=6м, д=5,1м НСК Набережна | 3067 | 1 |
| 193 | Мережа водопроводу насосної станції водопроводу 4 підйома Ø 219 сталь довжиною 250 м | 9126 | 1 |
| 194 | Електродвигун АИР180М3 30кВт/3000об.хв, НСК "Польова" | 00-000034 | 1 |
| 195 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. М. Грушевського, 34, асбоцемент Ø 300 мм довжиною 140 м | 8182 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 196 | Мережа водопроводу вул. Степова Ø 50 сталь довжиною 1000 м | 9044 | 1 |
| 197 | Насосна станція перекачки води №2 мікрорайон "Цукровий завод" | 30 | 1 |
| 198 | Теплові вводи Кораб.21 ТК-25 2д 108 | 167 | 1 |
| 199 | Засувка Ду - 300 | 1166,1 | 1 |
| 200 | Мережа водопроводу вул. С. Білого Ø 50 сталь довжиною 1100 м | 9044 | 1 |
| 201 | Мережа водопроводу вул. І. Папаніна Ø 300 сталь довжиною 450 м | 9394 | 1 |
| 202 | Теплові мережі від ТК-1А до ТК-1 2д325-44м | 95 | 1 |
| 203 | М/конструкції (ящики) для установки апаратури, захищений 1000\*650\*400 | 1186,1 | 1 |
| 204 | Мережа водопроводу вул. Автодорівська Ø 50мм сталь довжиною 1000 м | 9082 | 1 |
| 205 | Мережа водопроводу пров. Є. Патона Ø 50 сталь довжиною 30 м | 9349 | 1 |
| 206 | Мережа водопроводу пров. О. Некрасова Ø 40 сталь довжиною 50 м | 9208 | 1 |
| 207 | Мережа водопроводу до КП Флора Ø 100 сталь довжиною 1500 м | 9432 | 1 |
| 208 | Мережа водопроводу вул. Л. Чайкіної Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9192 | 1 |
| 209 | Насосний агрегат 1Д630-90 з ел. двигуном 200кВт/1500 об./хв | 2019 | 1 |
| 210 | Теплові вводи Кораб.12-Кораб.13 2Д108 | 160 | 1 |
| 211 | Самопливний каналізацій-ний колектор по вул. Кам'яномостівська, чавун Ø 150-200 мм довжиною 2174 м | 8022 | 1 |
| 212 | Самопливний каналізаційний колектор по мікрорайону вул. Кам'яномостівська, чавун Ø 150 мм, 1804 м | 8290 | 1 |
| 213 | Вентиляціна камера 4 підйом | 4017 | 1 |
| 214 | Насос 1м 200\*150\*500/4 з ел.дв. 160 квт/1500об НСК ПТУ | 3027 | 1 |
| 215 | Мережа водопроводу вул. І. Папаніна Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9073 | 1 |
| 216 | Стіл конференц. | 120 | 1 |
| 217 | Насос АТН -14 з ел.дв. АВШ55 | 5472,1 | 1 |
| 218 | GPS-прилад | 6062,6 | 1 |
| 219 | Мережа водопроводу пров. Лісний Ø 50 сталь довжиною 80 м | 9314 | 1 |
| 220 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "ОСВ-2" | 02184 | 1 |
| 221 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 10 WP-Dynamic50/50 з передатчиком импульсів REED RD022 - Т | 10 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 222 | Мережа водопроводу вул. Ніла Хасевича Ø 100мм сталь довжиною 600 м | 9093 | 1 |
| 223 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Ю. Гагаріна, 2, асбоцемент Ø 200 мм довжиною 159 м | 8122,1 | 1 |
| 224 | Теплові мережі від ТК-16 до ТК-18 2д 108-122м | 119 | 1 |
| 225 | Мережа водопроводу вул. Юності Ø 50 сталь довжиною 340 м | 9336 | 1 |
| 226 | Кухонна стінка | 122 | 1 |
| 227 | Піч муфельна СНОЛ 7,2/ 1100 кераміка | 1209 | 1 |
| 228 | Щит силовий з контактором й амперметр. | 1086 | 1 |
| 229 | Мережа водопроводу вул. Кришталева Ø 50 сталь довжиною 600 м | 9010 | 1 |
| 230 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. О. Гірника, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 270 м | 8122,2 | 1 |
| 231 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "ОСВ-1" | 02186 | 1 |
| 232 | Баня водяна БВ -30-6(6-ти місна для колб) | 5535 | 1 |
| 233 | Зовн.тепл.мережіТК-9(Коротч.4)2д76-5м | 66 | 1 |
| 234 | Теплові мережі від ТК-29 до ТК-30 2д 159-90м | 137 | 1 |
| 235 | Напірний каналізаційний колектор від НСК Польова по вул. Польова до вул. Амосова, сталь Ø250 мм,1225м | 8314 | 1 |
| 236 | Мережа водопроводу вул. Н. Хасевича Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9448 | 1 |
| 237 | Мережа водопроводу від вул. Тиха до Будівельна Ø 100мм чавун довжиною 420 м | 9014 | 1 |
| 238 | Теплотрасса от ТК 38 -ТК 43-ТК-76 2д159-654м, 2д219-202м,2д108-146м,2д89-92м | 204826 | 1 |
| 239 | Самопливний каналізаційний колектор уздовж  вул. Молокова, Жуковського,Машинобудівна,350м | 8074 | 1 |
| 240 | Мережа водопроводу вул. Тракторна Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9277 | 1 |
| 241 | Стерилізатор паровий YXQ-LS-18 SI | 1210 | 1 |
| 242 | Електродвигун 315 кВт | 1096 | 1 |
| 243 | Мережа водопроводу вул. Вокзальна Ø 300 сталь довжиною 450 м | 9206 | 1 |
| 244 | Зовнішні каналізаційні мережі, ПЕØ150 мм-110 м.п., Ø200мм-105,5м.п., колодязь з/б 1000мм-9шт, 215,5м | 8246 | 1 |
| 245 | Мережа водопроводу від НСВ контррезервуарів  вул. Корабельна ,25 Ø 320 сталь довжиною 1388м | 9135 | 1 |
| 246 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 22 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 -Т | 17 | 1 |
| 247 | Мережа водопроводу вул. Автодорівська Ø 100мм сталь довжиною 500 м | 9083 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 248 | М/конструкції (ящики) для установки апаратури, захищений 1000\*800\*400 | 1187,1 | 1 |
| 249 | Перетворювач частоти INVT GD200-132G/160 | 5543 | 1 |
| 250 | Мережа водопроводу вул. Д. Абриньби Ø 50 сталь довжиною 160 м | 9373 | 1 |
| 251 | Таль електрична, 1т НСК Південна | 3002 | 1 |
| 252 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2063 | 1 |
| 253 | Мережа водопроводу пров. С. Ковалевської Ø 40 сталь довжиною 25 м | 9240 | 1 |
| 254 | Мережа водопроводу від. вул. Кришталева до  вул. І. Мазепи Ø 50 сталь довжиною 610 м | 9319 | 1 |
| 255 | Напірний каналізаційний колектор по вул. 8-ої Повітряно-Десантної Дивізії, чавун Ø 300 мм,1090м | 8249,1 | 1 |
| 256 | Мережа водопроводу вул. Театральна 2,3,5,6,6а,8,10,10а,21 Ø 100 сталь довжиною 329 м | 9409 | 1 |
| 257 | Верстат токарно-винторізний | 00020685 | 1 |
| 258 | Ремонтно-з'єднувальний хомут 620-640-60 | 17 | 1 |
| 259 | Мережа водопроводу вул. Кубанська Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9434 | 1 |
| 260 | Зовн. тепл. мережі ТК-51 (40 р. Перемоги 5) 2д76-36м | 43 | 1 |
| 261 | Зовн. тепл. мережі ТК-35 (Ф.Дост.,12) 2д 89-25м | 59 | 1 |
| 262 | Легковий автомобіль VOLVO-740, ВЕ 3619 ВІ | 6060 | 1 |
| 263 | Тепломережа вул. Герцена 2Д89-80 п.м. | 9030 | 1 |
| 264 | Мережа водопроводу вул. Загородна (від пров. С. Білоуса до вул. Київська) Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9269 | 1 |
| 265 | Мережа водопроводу вул. Пилипа Орлика Ø100 сталь довжиною 400 м | 90096 | 1 |
| 266 | Шафа СПА 77-1 250 А | 1171 | 1 |
| 267 | Апарат дугового зварювання з генераторною установкою FH8220W (MA 21467) | 00-000014 | 1 |
| 268 | Мережа водопроводу вул. Овражна Ø 100 сталь довжиною 300 м | 9350 | 1 |
| 269 | Теплові вводи Л.Толстого,8а ТК-10-1 2д57 | 207 | 1 |
| 270 | Компьютер в зборі | 223 | 1 |
| 271 | Комп'ютер в зборі intel775 Pentium dual core e 5400 2,7 G/2Mb/800BOXoc775,монітор TFT22 samsung E222 | 160 | 1 |
| 272 | Теплотраса ТК3-2-ТК3-3-60м,ТК3-ТК7-4- | 3933 | 1 |
| 273 | Насос К-100-80 | 00020680 | 1 |
| 274 | Мережа водопроводу вул. Героїв Крут Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9180 | 1 |
| 275 | Мережа водопроводу по вул. М. Булгакова Ø 820 сталь довжиною 60 м | 9398 | 1 |
| 276 | Теплові вводи Кораб.27 ТК-24 2д 108 | 173 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 277 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "станція Головна" | 02191 | 1 |
| 278 | Дюкер через річку Південний Буг Ø 250 ПЕ довжиною 240 м | 9067 | 1 |
| 279 | Запорна арматура ДУ 300 | 5550 | 1 |
| 280 | Мережа водопроводу пров. Вузький Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9248 | 1 |
| 281 | Обладнання щитової НСВ Контррезервуари | 4096 | 1 |
| 282 | Компьютер в зборі | 214 | 1 |
| 283 | Мережа водопроводу вул. Успенська Ø 50мм сталь довжиною 500 м | 9097 | 1 |
| 284 | Мережа водопроводу від вул. Папаніна до Мазепи АРМ через Тр Слави, Островського, Писарєва Ø100, 400м | 9285 | 1 |
| 285 | Термостат сухоповітряний ДНР-9052 | 5540 | 1 |
| 286 | Зовн. тепл. мережі ТК- 56 (40 р. Перемоги 8)2д89-45м | 46 | 1 |
| 287 | Теплові мережі від ТК-24 до ТК-25 2д 133-78м | 126 | 1 |
| 288 | Арт. свердловина по вул. Л. Федорова, 4 а д 100 сталь | 9102 | 1 |
| 289 | Теплові вводи Т.Шевченко,22 ТК-31-1 2д57-6м | 217 | 1 |
| 290 | Насос К 100-65-200, 1 підйом ОСВ-3 | 00-000037 | 1 |
| 291 | Мережа водопроводу вул. О. Карпінського Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9323 | 1 |
| 292 | Електродвигун 6АМН225М2 90 кВт 3000об/хв | 00000232 | 1 |
| 293 | Ел. двигун УАМ 180 18,5 кВт 970 об/хв. | 1205 | 1 |
| 294 | Мережа водопроводу мікрорайону Пятихатки Ø.50 ПЕ довжиною 400 м | 9467 | 1 |
| 295 | Насос А 110/180 ХМ | 7041 | 1 |
| 296 | Теплові мережі від ТК-28 до ТК-55А 2д219-754м | 96 | 1 |
| 297 | Мережа водопроводу вул. В. Чкалова Ø 100 сталь довжиною 160 м | 9027 | 1 |
| 298 | Мембраний елемент XLE-4040 Film Tec+ротаметр  І. Черняховского | 4140,1 | 1 |
| 299 | Мережа водопроводу по вул. Корабельна № 27,29 Ø 150 чавун довжиною 1255 м | 9402 | 1 |
| 300 | Компьютер в сборе (Сист. блок INTEL|775+жесткий диск, відеокарта, процесор, операт. память) | 156 | 1 |
| 301 | Мережа водопроводу до посту 7ц.станції Первомайск-на-Бузі Ø 229 сталь довжиною 75 м | 9138 | 1 |
| 302 | Лічильник води "Gross" арт.WPK-UA фланц. L-250мм, Т+30, Qn-100м3/ч (хол.вода) Ду-100- 100 | 02226 | 1 |
| 303 | Мережа водопроводу вул. Гулого-Гуленка Ø 50 сталь довжиною 35 м | 9370 | 1 |
| 304 | Комп'ютерний стіл | 37 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 305 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Рожева, 9, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8263 | 1 |
| 306 | Шафа сушильна DHG-9050 (А) 2500 | 5532 | 1 |
| 307 | Ел. таль ТЕ 320 3,2т | 5492 | 1 |
| 308 | Верстат деревообробний | 6033 | 1 |
| 309 | Зовн. тепл. мережі ТК-44 (40 р. Перемоги 6)2д76-39м | 44 | 1 |
| 310 | Мережа водопроводу вул.І. Пулюя Ø 50 сталь довжиною 85 м | 9388 | 1 |
| 311 | Насос К-90/55 з е/дв 30 кВт 1500об 4 підйом | 4054 | 1 |
| 312 | Мережа водопроводу пров. Виноградний Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9361 | 1 |
| 313 | Насос занурений каналізаційний "Флюгт" НСК  М. Грушевского, 36 | 3090,2 | 1 |
| 314 | Фланець д800 | 3104 | 1 |
| 315 | Мережа водопроводу вул. Пролетарська Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9462 | 1 |
| 316 | Мережа водопроводу пров. С. Єсеніна Ø 50 сталь довжиною 20 м | 9256 | 1 |
| 317 | Мережа водопроводу вул. Дунайська Ø 50 сталь довжиною 750 м | 9069 | 1 |
| 318 | Мережа водопроводу пров. Чернігівський Ø 50 сталь довжиною 80 м | 9389 | 1 |
| 319 | Ел. двигун | 10329 | 1 |
| 320 | НСК з обладнанням по вул. Чернецкого,110 | 3095 | 1 |
| 321 | Мережа водопроводу від вул. О. Бєляковаа до АРМ а Ø 80 сталь довжиною 200 м | 9178 | 1 |
| 322 | Мережа водопроводу вул. Кустарна Ø 50 сталь довжиною 270 м | 9029 | 1 |
| 323 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Гетьмана Мазепи, 120, поліетилен Ø 150 мм довжиною 58,9м | 8309 | 1 |
| 324 | Засувка 30ч 906 бр Ду - 50 з ел. прив. | 1169 | 1 |
| 325 | Теплотраса ТК20-8-ТК20-9 2д133- | 8356 | 1 |
| 326 | Витратомір обліку рідини РСВ-012 | 4143 | 1 |
| 327 | Електродвигун 15/3000 | 00000249 | 1 |
| 328 | Насос АТН -14 з ел.дв. АВШ55 | 5472,3 | 1 |
| 329 | Теплові вводи Кораб.23 ТК-20 2д 108 | 169 | 1 |
| 330 | Теплові вводи Т.Шевченко,14 ТК-20-6 2д89 | 213 | 1 |
| 331 | Генератор KJ POWER KJA55, по вул. Київська, 129-в | 00-000008 | 1 |
| 332 | Мережа водопроводу вул. Максиміліана Робесп'єра Ø 100 сталь довжиною 1200 м | 9105 | 1 |
| 333 | Силова шафа | 2007 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 334 | Мережа водопроводу вул. Вокзальна 30,38,44,46,48 Ø 50 сталь довжиною 248 м | 9408 | 1 |
| 335 | Зовн. тепл. мережі ТК-6 (Коротч.10)2д76-5м | 70 | 1 |
| 336 | Таль ручна черв'ячна в е/п 1т НСК Головна | 3020 | 1 |
| 337 | Таль електр. ТЕ 320-521 3.2т | 5548 | 1 |
| 338 | Засувка д250 НСВ 4 підйом | 4121 | 1 |
| 339 | GSM/GPRS модем Centur | 4140,3 | 1 |
| 340 | Насос агр К20/18 з ел дв. 4 АВО Контрезер. | 4100 | 1 |
| 341 | Верстат токарний ДИП | 6026 | 1 |
| 342 | Щитова НСК ПТУ | 3000 | 1 |
| 343 | Теплові вводи Т.Шевченко,17 ТК-16-6 2д57 | 214 | 1 |
| 344 | Мережа водопроводу 1 гілка ОСВ-1.Ø 400 довжиною 70 м | 9143 | 1 |
| 345 | Мережа водопроводу від вул. А. Антонюка до  вул. А. Сулими Ø 100 сталь довжиною 150 м | 9367 | 1 |
| 346 | Мережа водопроводу по вул. Одеській від  вул. Достоєвського до гелікоптерного майданчика Ø150ст, 1700м | 9345 | 1 |
| 347 | Насос д 630/125 | 1092 | 1 |
| 348 | GPS-прилад | 6061 | 1 |
| 349 | Водонапорна башта НСВ "Семихатки" | 4134 | 1 |
| 350 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Ю. Гагаріна, кераміка Ø 350мм довжиною 1578 м | 8028,1 | 1 |
| 351 | Мережа водопроводу вул. Будівельна Ø 48,50,52,54,56 Ø 100 сталь довжиною 1385 м | 9413 | 1 |
| 352 | Насос СОТ-150 (з ел.дв. 55/1000) | 001108 | 1 |
| 353 | Мережа водопроводу до будинку вул.Київска,106 Ø 50 сталь довжиною 10 м | 9162 | 1 |
| 354 | Ваги ОНЛИsак з 130 | 1119 | 1 |
| 355 | Засувка д.200 (НСК Головна) | 3099,2 | 1 |
| 356 | М/конструкції (ящики) для установки апаратури, захищений 1000\*650\*400 | 1186,3 | 1 |
| 357 | Тиси б/в 125 | 1110 | 1 |
| 358 | Щит управління | 1069 | 1 |
| 359 | Мережа водопроводу від вул. Ю. Гагаріна до  вул. О. Пчілки Ø 300 чавун довжиною 950 м | 9016 | 1 |
| 360 | Компьютер в зборі | 221 | 1 |
| 361 | Мотокоса | 176 | 1 |
| 362 | Мережа водопроводу вул. К. Гордієнка Ø 100 сталь довжиною 100 м | 9457 | 1 |
| 363 | Ел таль № 6159262 | 5483 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 364 | Мережа водопроводу 1 та 2 гілка 2 підйому ОСВ-3 довжиною 500 м | 00169 | 1 |
| 365 | Засувка Ду - 300 | 1166,4 | 1 |
| 366 | Мережа водопроводу вул. Громова (від вул. Ген.Турунова до Вишневецького) Ø50 ПЕ(чохолØ100 чавун),250м | 9171 | 1 |
| 367 | Газосигналізатор ЗОНД | 00004505 | 1 |
| 368 | Баштовий насос Д 320-50-С-УХЛ4 з електродвигуном АИР 225М4 55 кВт | 5477,3 | 1 |
| 369 | НСК Кубанська(двері одноств. з короб. 2шт.;эл.двигун 3квт й 2,2кВт по 1шт, витяжка ВЦ4-75 №4 1шт | 3052 | 1 |
| 370 | Мережа водопроводу вул. 8-ої Повітряно-Десантної Дивізії Ø 325 сталь довжиною 77 м | 9108 | 1 |
| 371 | Котельня вул. Січових Стрільців, 46 | 5458 | 1 |
| 372 | Насос АТН -14 з ел.дв. АВШ55 | 5472,4 | 1 |
| 373 | Будівля НСВ по вул. О. Коротченка 15 з облад. | 4090 | 1 |
| 374 | Таль електрична підвісна 0,2т НСК Південна | 3008 | 1 |
| 375 | Мережа водопроводу вул. Садова (від балки в сторону завода Фрегат)Ø50сталь довжиною 120 м | 9302 | 1 |
| 376 | Резервуар води 3000 м3 від артсвердловини до котельної по вул. Корабельна до м/р-на Фрегат | 4081 | 1 |
| 377 | Мережа водопроводу вул. Кузнєчна Ø 50 сталь довжиною320 м | 9128 | 1 |
| 378 | Комірка в/в КСО-279 | 1040 | 1 |
| 379 | Теплові вводи Театрал.,33 ТК-23 2д108-47м | 192 | 1 |
| 380 | Мережа водопроводу вул. Ф. Толбухіна Ø 150 сталь довжиною 550 м | 9163 | 1 |
| 381 | Блок фільтрів освітлення | 1149 | 1 |
| 382 | Мережа водопроводу пров. Водопійний Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9229 | 1 |
| 383 | Самопливний каналізаційний колектор від вул. Демченко до вул. Алейхема, поліетилен Ø225 мм ПЕ,240м | 8308 | 1 |
| 384 | Компресор ВК-6 з ел дв АО-2-42-4 5,5 квт | 5478,3 | 1 |
| 385 | Мережа водопроводу житлового містечка Молокова-Жуковського, Ø 100 чавун довжиною 1170 м | 9420 | 1 |
| 386 | Теплові вводи Кораб.14-Кораб.10 2Д89 | 161 | 1 |
| 387 | Мережа водопроводу вул. Коротченко 12 (дит. пол.) довжиною 50 м | 9164 | 1 |
| 388 | Напірний каналізаційний колектор від НСК "ПМК" до ланів фільтрації, чавун Ø 200 мм довжиною 3872м | 8288 | 1 |
| 389 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. 40 років Перемоги, асбоцемент Ø 300 мм довжиною 1265 м | 8320 | 1 |
| 390 | Частотний перетворювач FR500A-4T-037G/045P | 02169 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 391 | Мережа водопроводу вул. Кодимська Ø 40 сталь довжиною 20 м | 9218 | 1 |
| 392 | Мережа водопроводу Пр. Праці Ø 150 сталь довжиною 300 м | 9339 | 1 |
| 393 | Насос К 90/85 з ел дв. ЗФА АО 2-2-75 55 квт 4 підйом | 4094 | 1 |
| 394 | Ел. двигун 5А 200М2УПУ3-37кВтх3000об/хв | 00000146 | 1 |
| 395 | Теплові вводи Т.Шевченко,20а ТК20-6 2д108- | 216 | 1 |
| 396 | Мережа водопроводу вул. Січнева Ø 100 сталь довжиною1100 м | 9063 | 1 |
| 397 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Набережна, 6, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 25 м | 8258 | 1 |
| 398 | Мережа водопроводу вул. Є. Коновальця Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9316 | 1 |
| 399 | Мережа водопроводу пров. Ак. В. Вернадського Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9249 | 1 |
| 400 | Мережа водопроводу вул. 40 років Перемоги Ø 100 чавун довжиною 3100 м | 9441 | 1 |
| 401 | Мережа водопроводу вул. Нижньодніпровська Ø 100 сталь довжиною 2200 м | 00404 | 1 |
| 402 | Трансф.підстанція Е-2 тр-р КТН 400-10-04 с оборуд+ТМ-400/10 3481 НСК Кубанська,1 | 3022 | 1 |
| 403 | Вторинний відстойник | 2069 | 1 |
| 404 | Розвідна мережа водопроводу станції Первомайск-на-Бузі Ø .200 чавун довжиною 907 м | 9140 | 1 |
| 405 | Мережа водопроводу вул. Шовковична Ø 300 сталь довжиною 1220 м | 9451 | 1 |
| 406 | Насосний агрегат К8/18 | 01251 | 1 |
| 407 | Компресор ВК-6 з ел дв АО-2-42-4 5,5 квт | 5478,2 | 1 |
| 408 | Дозор 2 хлор | 1124 | 1 |
| 409 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Одеська, чавун Ø 100 мм довжиною 425 м | 8298 | 1 |
| 410 | Напірний каналізаційний колектор від НСК "Кубанська 2" до НСК "Кубанська 1", сталь Ø 108 мм,650м | 8030 | 1 |
| 411 | Теплові мережі від ТК-30 до ТК-32 2д76-16м | 101 | 1 |
| 412 | Засувка на 400 НСК Головна | 3041 | 1 |
| 413 | Шафа лабораторна витяжна 02-06.226 | 2075 | 1 |
| 414 | Хлоратор води ЛОНИИ-100КМ | 02265 | 1 |
| 415 | Насос | 1062 | 1 |
| 416 | Насос ЦНСГ38-198 з ел. двиг. 4А200М2У3 | 20585 | 1 |
| 417 | Кондиціонери | 166 | 1 |
| 418 | Теплові вводи Театрал.,8 ТК-28 2д57-23м | 195 | 1 |
| 419 | Мережа водопроводу вул. Декабристів Ø 50 сталь довжиною 420 м | 9207 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 420 | Мережа водопроводу вул. Бузького козацтва Ø 100 чавун довжиною 686 м | 9396 | 1 |
| 421 | Мережа водопроводу від насосної станції 3 підйому до вул. Ю. Гагаріна, 25,26 Ø 50 сталь довжиною 54 м | 9145 | 1 |
| 422 | Мережа водопроводу вул. І. Тургенєва Ø 50 сталь довжиною 600 м | 9185 | 1 |
| 423 | Теплообмінник пластинчатий М15 ВРО | 204983 | 1 |
| 424 | Генератор 8KW, Бювет по вул. Черняховського, 35 | 00-000020 | 1 |
| 425 | Генератор бензиновий GBG7500E/GP. 5.04кВт, 230В | 00-000032 | 1 |
| 426 | Котел ДЕ 16-14 ПМ | 20551 | 1 |
| 427 | Зовн. тепл. мережі ТК- 41 (Гвард.2)2д57-35м | 48 | 1 |
| 428 | Каналізаційна мережа по вул. М. Грушевського чавун Ø 100 мм довжиною 480 м | 8008 | 1 |
| 429 | Теплові мережі від ТК-1 до ТК-5 2д325-240м | 103 | 1 |
| 430 | Насос 2 СМ200-150-500/4, станція ПТУ | 02248 | 1 |
| 431 | Клапан зворотній каналізаційний Ду200 Ру16, станція ПТУ | 02249 | 1 |
| 432 | Насос 3К-6 з е/дв 11 кВт 3000об 4 підйом | 4058 | 1 |
| 433 | ЩУВО щит допоміжний | 20595 | 1 |
| 434 | Таль ручна черв"ячна г/п 2т, Н-6м | 1185 | 1 |
| 435 | Зовн. тепл. мережі ТК-35 (Рожева,1) 2д 76-27м | 90 | 1 |
| 436 | Мережа водопроводу вул. Ф. Чегодаєва Ø 100 сталь довжиною 2500 м | 00405 | 1 |
| 437 | Напірний каналізаційний колектор по вул. Широка, чавун Ø 400 мм довжиною 500 м | 8237,3 | 1 |
| 438 | Насос | 1061 | 1 |
| 439 | Склад хлору ОСВ-2 | 5457 | 1 |
| 440 | Засувка євро № 300 (по вул. І. Папаніна) | 9394 | 1 |
| 441 | Мережа водопроводу вул. С. Руднєва Ø 50 сталь довжиною 450 м | 9356 | 1 |
| 442 | Мережа водопроводу вул. О. Гірника Ø 50 сталь довжиною 1800 м | 9211 | 1 |
| 443 | Газопровод д-21 Емм 43пм | 20548 | 1 |
| 444 | Теплотраса ТК2-ж №10,2Д 159 | 204483 | 1 |
| 445 | Гідрант підземний вул. Шолом Алейхема (меблева фабрика) | 112008 | 1 |
| 446 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Рожева, 3, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8260 | 1 |
| 447 | Насос 2 СМ200-150-500/4 | 02230 | 1 |
| 448 | НСК від житлових буд. по вул. М.Демченко,32 В, з обладнанням | 00674 | 1 |
| 449 | Вантажний автомобіль, екскаватор КРАЗ 255 Б1,ВЕ 6911 АН | 6012 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 450 | Будівля насосної станцїї с. Грушівка | 2031 | 1 |
| 451 | Мережа водопроводу пров. Московський Ø 50 сталь довжиною 450 м | 9213 | 1 |
| 452 | Мережа водопроводу вул. Тиха Ø 100мм сталь довжиною 400 м | 9090 | 1 |
| 453 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Ф. Чегодаєва, чавун Ø 100мм довжиною 1210 м | 8060,1 | 1 |
| 454 | Газгольдери вул. М. Амосова, 35 | 01258 | 1 |
| 455 | Засувка Ду - 350 | 1189,2 | 1 |
| 456 | Напірний каналізаційний колектор по вул. Вокзальна, чавун Ø 400 мм довжиною 1400 м | 8237 | 1 |
| 457 | Засувка 3 КЛПЭ 200-16 | 00004505 | 1 |
| 458 | Каналізаційна насосна станція вул.М.Грушевського,36 г | 00683 | 1 |
| 459 | Засувка AVK клинова DN 400,Р№10 | 1216 | 1 |
| 460 | Насос (320/75 (з ел.дв.75/1500) | 00306,2 | 1 |
| 461 | Будівля НСК Південна | 3048 | 1 |
| 462 | Мережа водопроводу від вул. Одеська ч/з територію в/ч до вул. Гвардійська Ø 150 сталь довжиною 3900м | 9440 | 1 |
| 463 | Головна щитова вул. Берегова, 55 | 3010 | 1 |
| 464 | Мережа водопроводу вул. Якова Лобова Ø 200мм чавун довжиною1050 м | 9100 | 1 |
| 465 | Теплотраса ТК3-ТК3-2 2д133-200пм | 3665 | 1 |
| 466 | Засувка Ду - 250 | 1165,2 | 1 |
| 467 | Насос СМ-200\*150\*500/4 1500об.НСК Головна | 3016,1 | 1 |
| 468 | Ел.піч ЗЭТ НОЛ-7,2 /1100а | 2029 | 1 |
| 469 | Гідрант підземний вул. Грушевского (міська рада) | 112006 | 1 |
| 470 | Сигналізатор -аналізатора Дозор С-2 Хлор-1120 № 785 | 5470 | 1 |
| 471 | Теплотраса ТК21-ТК26 2д273-235пм | 8354 | 1 |
| 472 | Мережа водопроводу вул. Трояндова Ø 50 сталь довжиною 600 м | 9257 | 1 |
| 473 | Мережа водопроводу вул. Бузького козацтва Ø 150мм чавун довжиною 1860 м | 9112 | 1 |
| 474 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2065 | 1 |
| 475 | Мережа водопроводу вул. А. Сулими Ø 100 сталь довжиною 1400 м | 9046 | 1 |
| 476 | Насос GRS 100/2/G40H A0CT5 NC Q TRG E-SICM 10 400 V (НСК М. Демченко) | 02195 | 1 |
| 477 | Статор эл.двиг.45 кВт до насосу СМ-150 НСК Набережна | 3064 | 1 |
| 478 | Іономер І-160 МІ | 5539 | 1 |
| 479 | Будівля станції НСК вул. Польова | 3046 | 1 |
| 480 | Таль ел. гл. 0,5 т 11-12м НСК ПТУ | 3030 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 481 | Теплові вводи Кораб.11 ВТ-11 2Д133 | 158 | 1 |
| 482 | Мережа водопроводу вул. Трудової Слави на території Тублікарні Ø 50 сталь довжиною 45 м | 9177 | 1 |
| 483 | Мережа водопроводу вул. П. Поповича Ø 80 сталь довжиною 150 м | 9307 | 1 |
| 484 | Мережа водопроводу вул. І. Папаніна Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9391 | 1 |
| 485 | Мережа водопроводу вул. П. Нахімова Ø100 сталь довжиною 150 м | 9030 | 1 |
| 486 | Система плавного пуску VMX-AGY-305.361 А/200 кВт, 200-600 VAC | 02270 | 1 |
| 487 | Теплові вводи Кораб.7-Кораб.8 2Д159 | 154 | 1 |
| 488 | Лічильник холодної води вул. Театральна, 23 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 29 | 1 |
| 489 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Трудової Слави, 23 , асбоцемент Ø150 мм довжиною 120,5м | 8245 | 1 |
| 490 | Самопливні внутрішньоквартальні каналізаційні колектора по вул. Машинобудівна, чавун Ø 300 мм,335м | 8077 | 1 |
| 491 | Мережа водопроводу пров. Маршала Кирила Мерецкова Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9026 | 1 |
| 492 | Будівля НСВ подкачки вул. О. Коротченка 1 з облад. | 4089 | 1 |
| 493 | Стерілізатор паровий YXQ-LS-18 SI | 2077 | 1 |
| 494 | Таль ручна черв'ячна в е/п 1т НСК Головна | 3019 | 1 |
| 495 | Зовн. тепл. мережі ТК-4 (Коротч.15)2д57-8м | 74 | 1 |
| 496 | Мережа водопроводу вул. Богопільська Ø 100 сталь довжиною 200 м | 9128 | 1 |
| 497 | Насос рециркулярний | 2020 | 1 |
| 498 | Біологічні ставки | 2042 | 1 |
| 499 | Мережа водопроводу вул. Знам’янська Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9322 | 1 |
| 500 | Кондиціонери | 170 | 1 |
| 501 | Зовн. тепл. мережі ТК- 37 (Гвард.8)2д57-18м | 50 | 1 |
| 502 | Резервуар підземний станції 2 підйому ОСВ- 3 (500 м3, 1000м3) | 449 | 1 |
| 503 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. М.Грушевського,19 , чавун Ø 200 мм довжиною 147 м | 8241 | 1 |
| 504 | Мережа водопроводу вул. Лугова Ø 300 сталь довжиною 850 м | 9047 | 1 |
| 505 | Насос Zenit GRS 100/2 , з'єднання до насосу НСК  Гв. Родимцева | 3100 | 1 |
| 506 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "ОСВ-1" | 02185 | 1 |
| 507 | Мережа водопроводу вул. І. Багряного Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9022а | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 508 | Хлоратор "Лонии-100 к" | 5544 | 1 |
| 509 | Мережа водопроводу вул. Е. Кренкеля Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9032 | 1 |
| 510 | Мережа водопроводу вул. А. Чехова Ø 50 сталь довжиною 350 м | 9032 | 1 |
| 511 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Рожева, 5, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8261 | 1 |
| 512 | Мережа водопроводу пров. Отрадний Ø 25 сталь довжиною 80 м | 9352 | 1 |
| 513 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 30 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 -Т | 19 | 1 |
| 514 | Зварювальний агрегат | 6024 | 1 |
| 515 | Мережа водопроводу вул. Г. Сковороды Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9317 | 1 |
| 516 | Мережа водопроводу вул. А. Чернецького (від ТОВ КК "Надія" до меблева фабрики) Ø 50 сталь,300м | 9268 | 1 |
| 517 | GSM/GPRS модем Centur | 4140,1 | 1 |
| 518 | Каналізаційний колектор по вул. М. Грушевського, залізобетон Ø 400 мм довжиною 1120 м | 8014 | 1 |
| 519 | Хлоратор Лоні 100КМН | 00-000016 | 1 |
| 520 | Прибор плавного пуска ATS ALTictart - 48 | 1182,2 | 1 |
| 521 | Теплові мережі від ТК-29 до ТК-30 2д159-106м | 100 | 1 |
| 522 | Мережа водопроводу вул. О. Бєляєва Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9263 | 1 |
| 523 | Пункт розп. ПР-А 124-31-43 | 20684 | 1 |
| 524 | Повітродувка | 1065 | 1 |
| 525 | Насос Д 200-36 (з ел.дв.30/1500) промивний | 00928 | 1 |
| 526 | Мережа водопровода пров. Полтавський Ø 50 сталь довжиною 60 м | 9295 | 1 |
| 527 | Насос К 90/55 | 0003795 | 1 |
| 528 | Компьютер в зборі (приймальний пункт "Центр") | 152 | 1 |
| 529 | Будівля котельні 189,9 м2, вул. Промислова, 3А | 204512 | 1 |
| 530 | Мережа водопроводу вул. Загородня Ø 100 чавун довжиною 2614 м | 9102 | 1 |
| 531 | Дистилятор | 2027 | 1 |
| 532 | Автоклав ВКУ-50 | 2030 | 1 |
| 533 | Мережа водопроводу пров. Чернігівський Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9306 | 1 |
| 534 | Насос на рамі, без двигуна 2СМ200-150-500/4 "станція Кубанська 1" | 02234 | 1 |
| 535 | Мережа водопроводу від дитячої лікорні по  вул.Ф. Толбухіна Ø 150 чавун довжиною 750 м | 9129 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 536 | Мережа водопроводу вул. Січнева Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9456 | 1 |
| 537 | Напірний каналізаційний колектор, сталь Ø 250 мм (НСК "Південний Буг") довжиною 815 м | 8236 | 1 |
| 538 | Каналізаційний колектор по вул. Берегова, чавун Ø 600 мм довжиною 1000 м | 8018 | 1 |
| 539 | Запорна арматура ДУ 300 | 5549 | 1 |
| 540 | Мережа водопроводу 2 підйому ОСВ-1Ø 600 сталь довжиною 326 м | 9117 | 1 |
| 541 | Верстат сверлильний | 6030 | 1 |
| 542 | Засувка 3 КЛПЭ 200-16 | 00004506 | 1 |
| 543 | Мережа водопроводу від ТЦ Плаза до в/ч "Береза "по вул. Одеська Ø 150 сталь довжиною 5600м | 9346 | 1 |
| 544 | Плавний пуск 250 кВт | 02255 | 1 |
| 545 | Мережа водопроводу вул. П. Грищенка Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9191 | 1 |
| 546 | Теплові вводи Кораб.12 ВТ-12 2Д133 | 159 | 1 |
| 547 | Теплові мережі від ТК-16до ТК-17 2д108-114м | 106 | 1 |
| 548 | Мережа водопроводу пров. Братський Ø 50 сталь довжиною 20 м | 9237 | 1 |
| 549 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Рожева, 1, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8259 | 1 |
| 550 | Теплотрасса от ТК 36 до ТК 38 2д133-103м | 204825 | 1 |
| 551 | Самопливний каналізаційний колектор ПС46 (будинок по вул. Федорова, 4а, чавун Ø 150 мм, 162 м | 8035 | 1 |
| 552 | Теплотраса й майданчики асфальтовані "НСВ 4-й підйом" | 4000 | 1 |
| 553 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Гет. Мазепи між будинками №107,109,116, чавун Ø400, 265м | 8291 | 1 |
| 554 | Мережа водопроводу на території ЗОШ №11 Ø50 ПЕ-55 м.п, Ø 100 ПЕ-35 м.п., Ø25 ПЕ-25 м.п. | 9471 | 1 |
| 555 | Мережа водопроводу вул. В. Стуса Ø 50 сталь довжиною 110 м | 9188 | 1 |
| 556 | GSM/GPRS модем Centur | 4140,2 | 1 |
| 557 | Мережа водопроводу вул. Індустріальна Ø 50 сталь довжиною 170 м | 9020 | 1 |
| 558 | Тельфер ел.г/п 2т | 1027 | 1 |
| 559 | Мережа водопроводу вул. А. Андрєєва Ø 50 сталь довжиною 1000 м | 9163 | 1 |
| 560 | Напірний каналізаційний колектор ОСК до мулових карт довжиною 500 м | 2072 | 1 |
| 561 | Комп'ютерний стіл | 39,1 | 1 |
| 562 | Самопливний каналізаційний колектор уздовж будинку по вул.Черняховського,35, асбоцемент Ø100 мм, 33м | 8164 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 563 | Мережа водопроводу від водозабора до 2 підйому ОСВ-1 Ø 400мм чавун довжиною 420 м | 9116 | 1 |
| 564 | Аерофільтр ж/б | 2066 | 1 |
| 565 | Мережа водопроводу вул. Василя Жуковського (від  вул. Машинобудівна до Ф. Медвєдєва) Ø 50 сталь, 1400м | 9190 | 1 |
| 566 | GSM/GPRS модем Centur | 02158 | 1 |
| 567 | Мережа водопроводу вул. Харківська Ø 100мм сталь довжиною 600 м | 9099 | 1 |
| 568 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Я. Устюжаніна, чавун Ø 100 мм довжиною 1200 м | 8060,4 | 1 |
| 569 | Насос Ш 80/40 | 00003817 | 1 |
| 570 | Теплові мережі від ТК-31 до ТК-32 2д 159-50м | 139 | 1 |
| 571 | Мережа водопроводу вул. Трудової Слави (від  пров. Балтійський до вул. Герцена) Ø200 чавун, 1100м | 9176 | 1 |
| 572 | Комп'ютерний стіл | 36 | 1 |
| 573 | Мережа водопроводу вул. Свободи Ø 50 мм сталь довжиною 300 м | 9051 | 1 |
| 574 | Генератор 175 kW Perkins, КНС по вул.Кодимська,35 | 00-000026 | 1 |
| 575 | Мережа водопроводу вул. Гв. Родимцева Ø 100 ПЕ довжиною 400 м | 9039 | 1 |
| 576 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. І. Черняховського, 34, асбоцемент Ø 250 мм,234м | 8165 | 1 |
| 577 | Насос Д 200-90-20 | 00000230 | 1 |
| 578 | Засувка д 300 контррез. | 4061 | 1 |
| 579 | Генератор 8KW, Бювет по вул. Корабельна, 17 | 00-000019 | 1 |
| 580 | НСК від житлових буд. по вул. М.Демченко,33 Б, з обладнанням | 3093,1 | 1 |
| 581 | Мікроскоп МБС-10 | 1031 | 1 |
| 582 | Мережа водопроводу пров. Шкільний Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9202 | 1 |
| 583 | Насос ЦМК 16-24-09 НСК Набережна | 3070 | 1 |
| 584 | Мережа водопроводу вул. Орєхова Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9294 | 1 |
| 585 | Теплові вводи Кораб.44 ТК-31 2Д108 | 176 | 1 |
| 586 | Мережа водопроводу вул. Василя Молокова Ø 100 чавун довжиною 1420 м | 9064 | 1 |
| 587 | Мережа водопроводу від дюкера до вул. Андрія Чернецького Ø 100 сталь довжиною 170 м | 9026 | 1 |
| 588 | Мережа водопроводу вул. О. Грибоєдова Ø 50 сталь довжиною 2000 м | 9058 | 1 |
| 589 | Блок живлення й сигналізації БПС-21-8-21 | 1192 | 1 |
| 590 | Мережа водопроводу вул. 8-ої Повітряно-Десантної Дивізії 1а,1-19 Ø 100 сталь довжиною 222 м | 9417 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 591 | Мережа водопроводу пров. Амурський Ø 50мм сталь довжиною 500 м | 9075 | 1 |
| 592 | Мережа водопроводу пров. Львівський Ø50 сталь довжиною 200 м | 9354 | 1 |
| 593 | Щит керування (автомати 400 А) Контррезер. | 4104 | 1 |
| 594 | Таль канатна ТЕ 025-31100,00 | 3084 | 1 |
| 595 | Теплові мережі від ТК-30 до ТК-31 2д 219-94м | 138 | 1 |
| 596 | КНС-14 60м3 вул.Кубанська,2 | 3049 | 1 |
| 597 | Компьютер в зборі | 212 | 1 |
| 598 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 4 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 13 | 1 |
| 599 | Засувка Ду - 350 | 1189,1 | 1 |
| 600 | Гідрант пожежний підземний вул. Корабельна, 22 | 02243 | 1 |
| 601 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Набережна, 2, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8256 | 1 |
| 602 | Насос-дозатор FRL 800 Tekna EVO 10 л/ч. | 4137 | 1 |
| 603 | Мережа водопроводу від Заготзбутбази до вул. Богопільська Ø 100 чавун довжиною 750 м | 9038 | 1 |
| 604 | Мережа водопроводу вул. Бебеля Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9025 | 1 |
| 605 | Будівля станції НСК головна(двері 2шт.,ворота двухпор) вул. Берегова | 3045 | 1 |
| 606 | Вентилятор ВЦ 70 №6,3 | 01144 | 1 |
| 607 | Зовн. тепл. мережі ТК-5 (Ф.Дост.,4) 2д 76-11м | 55 | 1 |
| 608 | Системний блок (сервер) | 50 | 1 |
| 609 | Зовн. тепл. мережі ТК-79 (Коротч.20)2д76-8м | 78 | 1 |
| 610 | Мережа водопроводу вул. Гв. Родимцева Ø110 ПЕ довжиною 430 м | 9422 | 1 |
| 611 | Огорожа металева НСК по вул. Гв. Родимцева, 86м | 3061 | 1 |
| 612 | Теплотр.ТК23-ТК25,2Д273-76м,ТК25-ТК27, 2Д273-69м,Кот.-ТК1б 2Д 159-100м,ТК16-ТК37 2Д325-135м | 204478 | 1 |
| 613 | Верстат вертикально-фрезерний | 6028 | 1 |
| 614 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Кодимська, кераміка Ø 200 мм довжиною 1300 м | 8264 | 1 |
| 615 | Мережа водопроводу вул. Польова Ø 50 сталь довжиною 570 м | 9187 | 1 |
| 616 | Самопливний каналізаційний колектор по березі р. Південний Буг, залізобетон Ø 600 мм довжиною 1847 м | 8031 | 1 |
| 617 | Зварювальний апарат для ручного дугового зварювання PRO-500-400V | 00-000028 | 1 |
| 618 | Мережа водопроводу вул. Дружби Ø 100 сталь довжиною 300 м | 9280 | 1 |
| 619 | НСК ПТУ | 00664 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 620 | Генератор 115 kVA, ДНСВ-1, НСВ Контррезервуари | 00-000006 | 1 |
| 621 | Теплові вводи М.Грушевськ.,39 ТК-3-1 2д25-24м | 186 | 1 |
| 622 | Засувка Ду - 250 | 1165,3 | 1 |
| 623 | Насос фекальний СМ 100-65-250/2 без двигуна на рамі | 02261 | 1 |
| 624 | Мережа водопроводу вул. Зелена Ø 100 сталь довжиною 400 м | 9010 | 1 |
| 625 | Автоклав ВКУ 50 | 1126 | 1 |
| 626 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. М. Демченко, поліетелен Ø 90 мм довжиною 576 м | 8278 | 1 |
| 627 | Вакуум бак з сіткою | 1009 | 1 |
| 628 | Біологічні ставки | 2038 | 1 |
| 629 | Теплові вводи Кораб.14-Кораб.15 2Д89 | 162 | 1 |
| 630 | Мережа водопроводу вул. Дніпровськая 1,17 Ø100 чавун довжиною 646 м | 9406 | 1 |
| 631 | Мережа водопроводу від ПМК-193 до відгодівельного цеху Ø 100 сталь довжиною 630 м | 9343 | 1 |
| 632 | Мережа водопроводу вул. Ентузіастів Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9226 | 1 |
| 633 | Мережа водопроводу вул. Богопільська (від М Демченко до вул. Каховської) Ø 50 сталь довжиною 60 м | 9375 | 1 |
| 634 | Мережа водопроводу пров. Новорічний Ø 50мм сталь довжиною 300 м | 9089 | 1 |
| 635 | Стіл комплект+приставка | 118 | 1 |
| 636 | Мережа водопроводу вул. В. Маяковського Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9250 | 1 |
| 637 | Засувка д.200 НСВ 3 підйом | 4151,1 | 1 |
| 638 | Комірка в/в КСО-273 | 1034 | 1 |
| 639 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2058 | 1 |
| 640 | Напірний каналізаційний колектор, залізобетон Ø 600 мм (до НСК "Південна") довжиною 3120 м | 8007 | 1 |
| 641 | Мережа водопроводу вул. І. Черняховського Ø 150 чавун довжиною 200 м | 9328 | 1 |
| 642 | Мережа водопроводу вул. В. Молокова, буд 38-43 Ø 80 сталь довжиною 150 м | 9148 | 1 |
| 643 | Мережа водопроводу вул. В. Запорозького Ø100 сталь довжиною 150 м | 9205 | 1 |
| 644 | Комп. система (монітор, сис. блок, БПП) | 187 | 1 |
| 645 | Мережа водопроводу вул. Тиха 1,2,3,4,5,7,9 Ø 100 чавун довжиною 299 м | 9407 | 1 |
| 646 | Шафа книжкова | 1103 | 1 |
| 647 | Мережа водопроводу 3 гілка від ОСВ-2 до вул. Кам’яномостівська Ø 100 ПЕ довжиною 1000 м | 9110 | 1 |
| 648 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2064 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 649 | Теплотраса ТК21-ТК30 2д273-204пм | 3939 | 1 |
| 650 | Насос фекальний СМ 100-65-250/2 без двигуна на рамі | 02262 | 1 |
| 651 | Мережа водопроводу вул. Г. Бебеля Ø 50 сталь довжиною 732 м | 9395 | 1 |
| 652 | Зовн. тепл. мережі ТК-19 (Коротч.24)2д89-11м | 80 | 1 |
| 653 | Верстат слюсарний | 10806 | 1 |
| 654 | Мережа водопроводу вул. І. Гонти 2,3,5 Ø 100 сталь довжиною 625 м | 9412 | 1 |
| 655 | Мережа водопроводу вул. Л. Українки (від вул. Селянської до вул. Широка) Ø 50 сталь довжиною 80 м | 9390 | 1 |
| 656 | Змішувач хлорного вапна | 3103 | 1 |
| 657 | Компьютер в зборі | 203 | 1 |
| 658 | Мережа водопроводу вул.8-ої Повітряно-Десантної Дивізії Ø 100мм сталь довжиною 1200 м | 9091 | 1 |
| 659 | Генератор GUMG1400-1400 kVA/50Hz, 2 підйом ОСВ-1 | 00-000023 | 1 |
| 660 | Напірний каналізаційний колектор від НСК "Південна" до ОСК, залізобетон Ø 400 мм довжиною 12880 м | 8026 | 1 |
| 661 | Насос занурений каналізаційний "Флюгт" НСК  М. Грушевского, 36 | 3090,1 | 1 |
| 662 | Монітор LG E 1942C-BN 18,54)+клавіат.,миша,коврик | 2080 | 1 |
| 663 | Мережа водопроводу вул. Ак. І. Курчатова Ø100 сталь довжиною 240 м | 9334 | 1 |
| 664 | Шафа книжкова | 1104 | 1 |
| 665 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Промислова, кераміка Ø 200 мм довжиною 500 м | 8266 | 1 |
| 666 | Принтер Canon F 158200 | 46 | 1 |
| 667 | Частотний перетворювач FR 200-4T-045G/055P-H | 3107 | 1 |
| 668 | Мережа водопроводу вул. І. Виговського 8,8а Ø 50 сталь довжиною122 м | 9411 | 1 |
| 669 | Мережа водопроводу вул. Набережна Ø 50 сталь довжиною 1747 м | 9059 | 1 |
| 670 | Мережа водопроводу вул. М. Грушевського №14,19,19а,24,26,39 Ø 100 сталь довжиною 545 м | 9404 | 1 |
| 671 | Мережа водопроводу пров. Т. Мазура Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9374 | 1 |
| 672 | Теплові вводи Кораб19а ТК-16А 2д 108 | 166 | 1 |
| 673 | Каналізаційний колектор на території ОСВ-2, асбоцемент Ø 300 мм довжиною 730 м | 8301 | 1 |
| 674 | Автокомпресор | 6025 | 1 |
| 675 | Мережа водопроводу вул. Одеська Ø 100 сталь довжиною 2200 м | 9069 | 1 |
| 676 | Мережа водопроводу вул. Б. Хмельницького Ø 50 сталь довжиною 320 м | 9365 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 677 | Пісколовки ж/б | 2057 | 1 |
| 678 | Теплові вводи Т.Шевченко,10 ТК-20-4 2д57 | 212 | 1 |
| 679 | Котел ЭКО 1 105/6 | 7040 | 1 |
| 680 | Насос К-260-18 | 00020663 | 1 |
| 681 | Таль електрична б/в | 3102 | 1 |
| 682 | Насос-дозатор PDE DLX- MA/MB 2 підйом ОСВ-2 | 5547 | 1 |
| 683 | Теплотрасса 40 років Перемоги ,2 ТК55А-ТК61 2д159-160п.м. | 142 | 1 |
| 684 | Мережа водопроводу вул. Гетьмана Мазепи № 107,109,116 Ø 150 чавун довжиною 300 м | 9403 | 1 |
| 685 | Мережа водопроводу вул. Омельяновича-Павленка Ø 50 сталь довжиною 450 м | 9355 | 1 |
| 686 | Мережа водопроводу внутрішньоквартальна  вул. Корабельная 1-10 Ø 100 сталь довжиною 1883 м | 9109 | 1 |
| 687 | Мережа водопроводу пров. МисливськийØ 50 сталь довжиною 120 м | 9279 | 1 |
| 688 | Генератор 5,5 кВт | 8276 | 1 |
| 689 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Гв. Родимцева, 64, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8253 | 1 |
| 690 | Таль ел. гл. 2 т 11-12м НСК Кубанська,1 | 3029 | 1 |
| 691 | Мережа водопроводу пров. Грушівський Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9364 | 1 |
| 692 | Мережа водопроводу вул. П. Осипенко Ø 100 сталь довжиною 120 м | 9313 | 1 |
| 693 | ТК-3-ТК4-4 2д108-60м,ТК-16-1-ТК16-2 2д133- | 3947 | 1 |
| 694 | Мережа водопроводу по вул. Корабельна № 23,24,25,26 Ø 150 сталь довжиною 1630 м | 9401 | 1 |
| 695 | Компьютер в зборі | 219 | 1 |
| 696 | Засувка EBRO WHAD 400 RH 10 Контррез. | 4132 | 1 |
| 697 | Теплові мережі від ТК-29 до ТК-29-1 2д159-140м | 99 | 1 |
| 698 | Гідрант підземний вул. Шовковична -Січнева | 112005 | 1 |
| 699 | Мережа водопроводу вул. Кришталева Ø 50 сталь довжиною 220 м | 9318 | 1 |
| 700 | GPS-прилад | 6062,5 | 1 |
| 701 | Насос соп 80 ПМК-226 з ел.дв. 15 квт НСК ПМК-226 | 3037 | 1 |
| 702 | Мережа водопроводу вул. П. Гречаного Ø 50 мм сталь довжиною 800 м | 9094 | 1 |
| 703 | Насос КФС 160/45 з ел.двиг.37/1500об. НСК Польова | 3036 | 1 |
| 704 | Мережа водопроводу вул. Т. Шевченка 6,8,10,14,20,20а,22 Ø 100 сталь довжиною 425 м | 9405 | 1 |
| 705 | Лічильник холодної води вул.Одеська,133 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 22 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 706 | Зовн. тепл. мережі ТК-23 (Коротч.30)2д76-7м | 83 | 1 |
| 707 | Напірний каналізаційний колектор від НСК "Кубанська 1" до ОСК, сталь Ø 600 мм довжиною 5625 м | 8318 | 1 |
| 708 | Теплові мережі від ТК-33 до ТК-33-1 2д 108-84м | 136 | 1 |
| 709 | Мережа водопроводу вул. О. Зінов’єва Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9048 | 1 |
| 710 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. М. Недєліна, чавун Ø100мм довжиною 150 м | 8060,5 | 1 |
| 711 | Теплові вводи Театрал.,12 ТК-22 2д108-15м | 188 | 1 |
| 712 | Лічильник холодної води вул.Ф.Медвєдєва,40 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 21 | 1 |
| 713 | Мережа водопроводу пров. Шахтарський Ø 50 сталь довжиною 125 м | 9273 | 1 |
| 714 | Мережа водопроводу вул. М. Загубелюка Ø 50 сталь довжиною 30 м | 9255 | 1 |
| 715 | Дюкер через річку Південний Буг Ø 300 сталь довжиною 480 м | 9065 | 1 |
| 716 | Теплотрасса ТК-13-ТК13а ж.д.№8,2Д 133 | 204482 | 1 |
| 717 | Теплові мережі від ТК-1 до ТК-19 2д 159-26м | 121 | 1 |
| 718 | Теплові вводи М.Грушевськ.,14 ТК-7-4 2д57-15м | 183 | 1 |
| 719 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "станція 3 підйому" | 02188 | 1 |
| 720 | Теплові вводи Кораб.24 ТК-20 2д 108 зовнішні | 170 | 1 |
| 721 | Зовн. тепл. мережі ТК-4 (Ф.Дост.,2) 2д 76-34м | 54 | 1 |
| 722 | Трансформаторна підстанція 1 підйому ОСВ-1 | 1140 | 1 |
| 723 | Кабельна мережа КМ 10кВ, ТП165-ТП174 по  вул. Київська, НСВ Резервуари | 02240 | 1 |
| 724 | Мережа водопроводу вул. З. Космодем’янської Ø 50 сталь довжиною 750 м | 9383 | 1 |
| 725 | Мережа водопроводу пров. КвітковийØ 50 сталь довжиною 100 м | 9321 | 1 |
| 726 | касовий апарат MINI-T 400 ME | 02145 | 1 |
| 727 | Щит управління | 2016 | 1 |
| 728 | Мережа водопроводу вул. Базарна Ø 50 сталь довжиною 10 м | 9460 | 1 |
| 729 | Мережа водопроводу вул. П. Орлика Ø 100мм сталь довжиною 900 м | 9076 | 1 |
| 730 | Комірка в/в КСО-278 | 1039 | 1 |
| 731 | Термостат сухоповітряний ДНР-9052 | 1212 | 1 |
| 732 | Мережа водопроводу по вул. С. Ковпака -вул. Князя Святослава Ø 108 ПЕ довжиною 3316 м | 9160 | 1 |
| 733 | Резервуар чистої води 3000м3 ОСВ-1 | 1151 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 734 | Витратомір обліку рідини РСВ-012 | 1214 | 1 |
| 735 | Мережа водопроводу по вул. Маршала І. Конєва, Трудова Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9423 | 1 |
| 736 | Газгольдери вул. М. Амосова, 35 | 01260 | 1 |
| 737 | Будівля ЦТП | 4084 | 1 |
| 738 | Мережа водопроводу від військової частини ДОФ до вул. 40 років Перемоги довжиною 150 м | 9164 | 1 |
| 739 | Клапан Ду 200 на напор. колектор | 3052 | 1 |
| 740 | Електролічильник МТХ 3G30,DH,4L1-DOG4 5-100A 380B реле багатотарифний с GSM, вул. Л. Федорова, 4 | 4148 | 1 |
| 741 | Контррезервуар для води | 4071 | 1 |
| 742 | Теплові мережі від ТК-7 до ТК-8А 2д 219-34м | 129 | 1 |
| 743 | Мережа водопроводу вул. К.Тимірязєва Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9382 | 1 |
| 744 | Теплові вводи Театрал.,3 ТК-30 2д57-14м | 191 | 1 |
| 745 | Мережа водопроводу вул. Ак. Слабченка Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9262 | 1 |
| 746 | Теплотраса ТК7-ТК7-3-104м,ТК20-ТК20-8- | 3934 | 1 |
| 747 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Курчатова, кераміка Ø 200 мм довжиною 1200 м | 8267 | 1 |
| 748 | Клапан зворотний поворотний АВК Парковка | 4145,1 | 1 |
| 749 | Газгольдери вул.М.Амосова, 35 | 01261 | 1 |
| 750 | Зовн. тепл. мережі ТК-1А(Коротч.22)2д76-12м | 79 | 1 |
| 751 | Самопливний каналізаційний колектор уздовж будинку №6 по вул. Корабельна, чавун Ø 150 мм, 425м | 8034 | 1 |
| 752 | Фільтр "Экософт" ФПП 1354 І.Черняховського,35 | 4140,2 | 1 |
| 753 | Мережа водопроводу від 1 до 2 підйому 1 гілка ОСВ-3 довжиною 780 м | 00171 | 1 |
| 754 | Будівля лабораторіі с. Грушівка | 2000 | 1 |
| 755 | Мережа водопроводу пров. Миколи Бурденка Ø 100 сталь довжиною 80 м | 9372 | 1 |
| 756 | Зовн. тепл. мережі ТК- 38(Гвард.6)2д 57-20м | 49 | 1 |
| 757 | Мережа водозабору з річки Південний Буг до 1 підйому ОСВ 2 довжиною 306 м | 9466 | 1 |
| 758 | Клапан зворотній чавунний фланцевий каналізаційний з обгумованою кулею Ду150 Ру16 "станція Кубанська | 02235 | 1 |
| 759 | Мережа водопроводу до будинку №6 вул. Корабельная Ø 100мм чавун довжиною12 м | 9142 | 1 |
| 760 | Стіл-стійка (приймальня) | 119 | 1 |
| 761 | Біологічні ставки | 2043 | 1 |
| 762 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Л. Федорова, кераміка Ø 200 мм довжиною 342 м | 8027 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 763 | Мережа водопроводу вул. Н. Хасевича Ø 100 сталь довжиною 400 м | 9447 | 1 |
| 764 | Мережа водопроводу вул. Садова Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9163 | 1 |
| 765 | Мережа водопроводу вул. П. Орлика Ø 100 сталь довжиною 2500 м | 9122 | 1 |
| 766 | Клапан зв.фланц.ДУ200, НСК "Головна" | 3098 | 1 |
| 767 | Трубопровід хлора 300м | 1138 | 1 |
| 768 | Генератор 8KW, Корабельна,31 | 00-000025 | 1 |
| 769 | Мережа водопроводу вул. Українська Ø 50 сталь довжиною 110 м | 9270 | 1 |
| 770 | Мережа водопроводу вул. Ж.-П. Марата Ø 150 чавун довжиною 170 м | 9009 | 1 |
| 771 | Каналізаційний дюкер через р. Південний Буг, сталь Ø 300 мм довжиною 488 м | 8234 | 1 |
| 772 | Установка поверочна УВЛ 15/25 в комплекті з компьютером й принтером | 7043 | 1 |
| 773 | Мережа водопроводу вул. Жовтнева Ø 50 сталь довжиною 220 м | 9042 | 1 |
| 774 | Компресор ВК-6 з ел дв АО-2-42-4 5,5 квт | 5478,1 | 1 |
| 775 | Трансформаторна підстанція | 1070 | 1 |
| 776 | Аерофільтр ж/б | 2068 | 1 |
| 777 | Мережа водопроводу пров. С. Білоуса Ø 300 чавун довжиною 200 м | 9283 | 1 |
| 778 | Мережа водопроводу пров. Запорізький Ø 50 сталь довжиною120 м | 9227 | 1 |
| 779 | Насос занурений каналізаційний "Флюгт" Кубанськая ,2(2 шт) | 3091 | 1 |
| 780 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. В. Жуковського, чавун Ø 150 мм довжиною 806 м | 8286 | 1 |
| 781 | Ємкість 10 куб м | 5502 | 1 |
| 782 | Насос Д-315-7 з ел дв | 00020651 | 1 |
| 783 | Мережа водопроводу пров. Костянтина Станіславського Ø 50 сталь довжиною 180 м | 9064 | 1 |
| 784 | Засувка на 400 | 1093 | 1 |
| 785 | КНС по вул. Набережній | 3058 | 1 |
| 786 | Мережа водопроводу вул. М. Недєліна Ø 100 сталь довжиною 1500 м | 9435 | 1 |
| 787 | Мережа водопроводу вул. І. Тобілевича Ø100мм сталь довжиною 600 м | 9011 | 1 |
| 788 | Резервуар чистої води 3000м3 ОСВ-1 | 1139 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 789 | Мережа водопроводу вул. Широка Ø 50 сталь довжиною 500 м | 00402 | 1 |
| 790 | Мережа водопроводу вул. Промислова Ø 100 сталь довжиною 255 м | 9333 | 1 |
| 791 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 6 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 8 | 1 |
| 792 | Теплові мережі від ТК-3 до ТК-7 2д 325-326м | 127 | 1 |
| 793 | Теплові вводи Кораб.16 ТК-17 2д 108 | 163 | 1 |
| 794 | Газгольдери вул. М. Амосова, 35 | 01259 | 1 |
| 795 | Теплові мережі від ТК-29 до ТК-35 2д 219-34м | 140 | 1 |
| 796 | Зовн. тепл. мережі ТК-8 (Коротч.6)2д76-5м | 68 | 1 |
| 797 | Напірний каналізаційний колектор від НСК Набережна до колодязя гасіння, сталь Ø 325 мм,2600м | 8248 | 1 |
| 798 | Комп'ютер в зборі MGE UPS SYSTEM Nova 600 AVR; AMD Athlon (tm) 64x2 Dual Core Processor | 1 | 1 |
| 799 | Фільтр поглинання 4 підйом | 4076 Б | 1 |
| 800 | Верстат слюсарний | 10825 | 1 |
| 801 | Мережа водопроводу 2 гілка від ОСВ2 Ø 200мм ПЕ довжиною 1850,9 м | 9110 | 1 |
| 802 | Каналізаційний колектор по вул. 40 років Перемоги, чавун Ø 150 мм довжиною 76 м | 8073 | 1 |
| 803 | Внутрішньоквартальна мережа водопроводу Ø 100 чавун довжиною 3667 м | 9446 | 1 |
| 804 | Напірний каналізаційний колектор від КНС 19 ("Кубанська 1" 2-га гілка)сталь Ø 600 мм, 1250 м | 8317 | 1 |
| 805 | Мережа водопроводу вул. 8-ої Повітряно-Десантної Дивізії Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9125 | 1 |
| 806 | Насос 80/250 3 підйом | 02181 | 1 |
| 807 | Самопливні внутрішньоквартальні каналізаційні колектора вул. В. Молокова, чавун Ø 200, 281м | 8075 | 1 |
| 808 | Зовн. тепл. мережі ТК-26 (Ф.Дост.,8) 2д 76-11м | 57 | 1 |
| 809 | Мережа водопроводу вул. Туган-Барановського Ø 50 сталь довжиною 160 м | 9193 | 1 |
| 810 | Фланець д800 | 3105 | 1 |
| 811 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Гетьмана Мазепи, чавун Ø 400 мм довжиною 900 м | 8228 | 1 |
| 812 | Мережа водопроводу С Альенде Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9288 | 1 |
| 813 | Насос ЦНС 300/120 з ел.дв А 331 2-493 160 квт | 5475,2 | 1 |
| 814 | Щит управління | 1006 | 1 |
| 815 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. В. Молокова, чавун Ø 200 мм довжиною 800 м | 8285 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 816 | Лазерний принтер HHLastrlet, кабельUSB | 149 | 1 |
| 817 | Мережа водопроводу вул. О. Пугачова Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9330 | 1 |
| 818 | Мережа водопроводу від ОСВ-1 до насосної станції контрезервуари Ø 600 чавун довжиною 7000 м | 1153 | 1 |
| 819 | Шафа сушильна DHG-9059(A) 50 л | 2073 | 1 |
| 820 | Теплові мережі від ТК-90до ТК-91 2д133-70м | 111 | 1 |
| 821 | Мережа водопроводу від вул. Я. Устюжаніна до  вул. Ф. Чегодоєва Ø 110 ПЕ довжиною 200 м | 9469 | 1 |
| 822 | Теплові вводи Т.Шевченко,6 ТК-20-3 2д57-7м | 218 | 1 |
| 823 | Вентилятор ВЦ 70 №6,3 | 01146 | 1 |
| 824 | Біологічні ставки | 2039 | 1 |
| 825 | Будівля котельні 174,4 кв.м., вул. Леоніда Федорова, 4 Б | 204486 | 1 |
| 826 | Засувка стальна. контррезер. | 4066 | 1 |
| 827 | Мережа водопроводу вул. О. Кошовогоо Ø 32 сталь довжиною 20 м | 9222 | 1 |
| 828 | Щит силовий з контактором й амперметр. | 1087 | 1 |
| 829 | М'який куток | 145 | 1 |
| 830 | Каналізаційний колектор по вул. Ю. Гагаріна, чавун Ø 400 мм довжиною 2000 м | 8015 | 1 |
| 831 | Вторинний відстойник | 2070 | 1 |
| 832 | Термостат тс-1/80 СПУ | 1123 | 1 |
| 833 | Гідрант підземний вул. Одеська (коледж) | 112010 | 1 |
| 834 | Теплові мережі від ТК-55 Адо ТК-56 2д159-166м | 97 | 1 |
| 835 | Гідрант підземний пожежний (база) | 1120048 | 1 |
| 836 | Мережа водопроводу вул.Театральна,39 Ø 50мм сталь довжиною 600 м | 9088 | 1 |
| 837 | Теплові мережі від ТК-5 до ТК-12 2д219-224м | 104 | 1 |
| 838 | Прибор плавного пуска ATS ALTictart - 48 | 1181,1 | 1 |
| 839 | Зовн. тепл. мережі ТК-43 (40 р. Перемоги 7)2д76 -48м | 45 | 1 |
| 840 | Електродвигун АИР 200L2 IМ1081 45 кВт/3000 об.хв | 02263 | 1 |
| 841 | Перетворювач частоти FR500A-4T-200G/220P, НСК Південна | 00-000040 | 1 |
| 842 | Мережа водопроводу пров. І. Карпенка-Карого Ø 40 сталь довжиною 30 м | 9297 | 1 |
| 843 | Насос ЦНСГ38-198 з ел. двиг. | 235 | 1 |
| 844 | Конденсаторна установка 210 кВа | 1183 | 1 |
| 845 | Зовн. тепл. мережі ВТ-1 (Гвард.1 )2д89-28м | 47 | 1 |
| 846 | Мережа водопроводу від 2 підйому насосної станції  ОСВ-3 до АТП-9 чавун довжиною 550 м | 9341 | 1 |
| 847 | Мережа водопроводу вул. Одеська від вул. О. Коротченко до ЗОШ№16 Ø 150 сталь довжиною 2800 м | 9439 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 848 | Мережа водопроводу вул. М. Водоп’янова Ø100 сталь довжиною 70 м | 9312 | 1 |
| 849 | Мережа водопроводу пров. С. Маршака Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9271 | 1 |
| 850 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Юності, кераміка Ø 200 мм довжиною 820 м | 8269 | 1 |
| 851 | Насос Д315-71 | 00000250 | 1 |
| 852 | Компресор | 00003786 | 1 |
| 853 | Мережа водопроводу вул. Рожева Ø 200 чавун довжиною 2500 м | 9433 | 1 |
| 854 | Гідрант підземний вул. Гвардійців Родимцева,56 | 112002 | 1 |
| 855 | Прилад рН метр | 2022 | 1 |
| 856 | Зовн. тепл. мережі ТК-8 (Ф.Дост.,31) 2д 76-7м | 62 | 1 |
| 857 | Електроталь ТЕ 2-581 1 підйом | 5473 | 1 |
| 858 | Втулочна пальчикова муфта з комплектуючими | 1188,3 | 1 |
| 859 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2049 | 1 |
| 860 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. О. Коротченко, залізобетон Ø 400-500 мм довжиною 4960м | 8024 | 1 |
| 861 | Мережа водопроводу від вул. Ак. М. Амосова до  вул. Будівельна Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9201 | 1 |
| 862 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "База" | 02183 | 1 |
| 863 | Мережа водопроводу від насосної станції 3 підйом до вул.О.Гірника,3 Ø100 сталь довжиною 324 м | 9421 | 1 |
| 864 | Мережа водопроводу вул. С. Білого Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9028 | 1 |
| 865 | Недобуд. будівля НСВ (літ.Б) бойлерна по  вул. Корабельна, 17 гот.2% | 00059 | 1 |
| 866 | Лічильник води ОСВ-2 Витратомір ультрозвуковий з накладними випромінювачами "АКРОН-01" №4215 | 5526 | 1 |
| 867 | Гідрант підземний вул. Шовковична-Костя Гордієнка | 112004 | 1 |
| 868 | ЩУ МН щит аварійної сигналізації | 25601 | 1 |
| 869 | Мережа водопроводу від вул. Жана-Поля Марата до вул. Київська Ø 100 чавун довжиною 800 м | 9024а | 1 |
| 870 | Баштовий насос НК-18 з ел.дв А2-82-2 7,5 квт | 5477,2 | 1 |
| 871 | Теплотраса ТК18-ТК21 2д273-296пм | 3936 | 1 |
| 872 | Шафа-купе | 113 | 1 |
| 873 | Компьютер в зборі | 211 | 1 |
| 874 | Баня водяна БВ -30-6(шестимістна для колб) | 1207 | 1 |
| 875 | Електролічильник з модемом НСВ "Контррезервуари" | 02192 | 1 |
| 876 | Теплові мережі від ТК-5 до ТК-19-1 2д 325-45м | 131 | 1 |
| 877 | Котел ДЕ 16-14 ПМ | 20552 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 878 | Мережа водопроводу пров. Ризький Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9293 | 1 |
| 879 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Вокзальна, чавун Ø 100мм довжиною 810 м | 8296 | 1 |
| 880 | Клапан зворотний 19ч 21 бр Ду - 300 | 1168,3 | 1 |
| 881 | Монітор PHILIPS 226V4LSB2/62 21.5" | 185 | 1 |
| 882 | Мережа водопроводу вул. Авангардна Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9252 | 1 |
| 883 | Напірний каналізаційний колектор по вул. Корабельна, сталь Ø 600 мм довжиною 2111 м | 8012 | 1 |
| 884 | Напірний каналізаційний колектор від НСК "ПТУ" до завода "Фрегат", сталь Ø 600 мм довжиною 3620 м | 8316 | 1 |
| 885 | Мережа водопроводу вул. Сакко і Ванцетті Ø50 сталь довжиною 150 м | 9029 | 1 |
| 886 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Будівельна, чавун Ø 100 мм довжиною 405 м | 8295 | 1 |
| 887 | Засувка Ду - 300 | 1166,5 | 1 |
| 888 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "станція Південна" | 02190 | 1 |
| 889 | Електродвигун 110кВт/3000об | 000000253 | 1 |
| 890 | Мережа водопроводу вул. Крива Ø 50 сталь довжиною 650 м | 9216 | 1 |
| 891 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Ак. М. Амосова, чавун Ø100мм довжиною 830 м | 8249 | 1 |
| 892 | Втулочна пальчикова муфта з комплектуючими | 1188,1 | 1 |
| 893 | Датчик(перетворювач току) Л. Федорова | 7029 | 1 |
| 894 | Мережа водопроводу вул. В. Стуса Ø 100 сталь довжиною 850 м | 9016 | 1 |
| 895 | Мережа водопроводу бульв. Миру Ø 100 чавун довжиною 400 м | 9335 | 1 |
| 896 | Насос НД 100-80-200 на рамі | 00000242 | 1 |
| 897 | Мережа водопроводу пров. М. Тухачевського Ø50сталь довжиною 100 м | 9236 | 1 |
| 898 | Мережа водопроводу вул. Голтянська Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9247 | 1 |
| 899 | Лічильник холодної води вул.О.Коротченко,15 МТ Qn10Т40.К з передатчиком імпульсів REED МТ - Т | 25 | 1 |
| 900 | Будівля НСВ Контррезервуари | 4079 | 1 |
| 901 | Мережа водопроводу ОСВ-2 Ø 400 сталь довжиною 848 м | 9427 | 1 |
| 902 | Трансформатор силовий | 1023 | 1 |
| 903 | Теплотраса ТК30-ТК31 2д273-24пм | 3932 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 904 | Іономер н-160 | 1122 | 1 |
| 905 | Теплові мережі від ТК-20 до ТК-23 2д 159-102м | 124 | 1 |
| 906 | Мережа водопроводу вул. С. Разіна Ø 50 сталь довжиною 225 м | 9233 | 1 |
| 907 | Насос ЦМК 16-24-09 НСК Набережна | 3069 | 1 |
| 908 | Лічильник холодної води вул. І. Черняховского, 35 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів | 20 | 1 |
| 909 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Набережна, 4, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 25 м | 8257 | 1 |
| 910 | Шафа керування 2-ма насосами 4,7 кВТ НСК по вул.М.Грушевского,36 | 3089 | 1 |
| 911 | Мережа водопроводу вул. П. Пестеля 50мм сталь довжиною 500 м | 9077 | 1 |
| 912 | Насосна станція 4 подйому | 4073 | 1 |
| 913 | Теплотраса ТК4-1-ТК4-2 2д219-20м,ТК-4-2- | 11178 | 1 |
| 914 | Котел твердопаливнийКТ-3Е (125 кВт) | 7049 | 1 |
| 915 | Лічильник холодної води вул. Гетьмана Мазепи,103 а WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів | 24 | 1 |
| 916 | Мережа водопровода пров. Фестивальний Ø 50 сталь довжиною 80 м | 9386 | 1 |
| 917 | Грейфер | 5481 | 1 |
| 918 | Дюкер через річку Синюха Ø 300 сталь довжиною 480 м | 9066 | 1 |
| 919 | Огорожа металева НСК по вул. Набережній | 3060 | 1 |
| 920 | Мережа водопроводу від вул. В. Бєлінського до Заготзбутбази Ø 100 сталь довжиною 1200 м | 9053 | 1 |
| 921 | Засувка на 400 контррезер. | 4065 | 1 |
| 922 | Самопливний каналізаційний колектор від вул.Вінграновського,4 до КНС по вул. поліетилен Ø 160 мм,26м | 8307 | 1 |
| 923 | Кран ручний підвісний однобалочний 5т | 3821 | 1 |
| 924 | Ел. лічильники НСК М. Грушевского | 3086 | 1 |
| 925 | Мережа водопроводу вул. В. Гризодубової Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9309 | 1 |
| 926 | Теплові мережі від ТК-91до ТК-92 2д89-134м | 112 | 1 |
| 927 | Насос 1Д630-90 без рами, без двигуна | 2018 | 1 |
| 928 | Холодильник побутовий (малий) | 2074 | 1 |
| 929 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Ф.Достоєвського,12 , кераміка Ø 300 мм довжиною 418 м | 8243 | 1 |
| 930 | Ел. тельфер | 2013 | 1 |
| 931 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2060 | 1 |
| 932 | Перетворювач VLT 6122, датчик тиску МВS3000-2, БРУ-10 | 4120 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 933 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Січнева і Шовковична до НСК ПМК, чавун Ø200 мм,1298м | 8289 | 1 |
| 934 | Теплові вводи Кораб.26 ТК-37 2Д108 | 172 | 1 |
| 935 | Теплотр. 2Д 159-32м,Тк12-кор.12 2Д 133-182м, ТК9-ТК10 2Д 159-12м | 204485 | 1 |
| 936 | Витратомір обліку рідини РСВ-012 | 5541 | 1 |
| 937 | Каналізаційний колектор по вул. Київська, 106, асбоцемент Ø 250 мм довжиною 81 м | 8233 | 1 |
| 938 | Зарядний пристрій ЗПУ 1.2-4к | 1194 | 1 |
| 939 | Будівля насосної підстанції | 1141 | 1 |
| 940 | Мережа водопроводу 2 підйому ОСВ-1 чавун довжиною 50 м | 1132 | 1 |
| 941 | Мережа водопроводу вул. Н. Хасевича Ø 100 сталь довжиною 2326 м | 9103 | 1 |
| 942 | Теплотраса ТК11-ЦТП 2д108-50м,ТКЗ-ТК16 2д159-226 | 8456 | 1 |
| 943 | Мережа водопроводу вул. Ф. Достоєвського Ø 150 чавун довжиною 3200 м | 9431 | 1 |
| 944 | Будівля дизельної ВОС вул. Січових Стрільців,25 | 5471 | 1 |
| 945 | Мережа водопроводу вул. О. Пушкіна Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9239 | 1 |
| 946 | Засувка д.200 НСВ 3 підйом | 4151,2 | 1 |
| 947 | Теплові мережі від ТК-7 до ТК-12 2д 159-417м | 128 | 1 |
| 948 | Мережа водопроводу вул. Кодимська Ø 100 сталь довжиною 300 м | 9332 | 1 |
| 949 | Мережа водопроводу від дюкера до вул. Набережна Ø 400 сталь довжиною 300 м | 9036 | 1 |
| 950 | Каналізаційна мережа по вул. О. Коротченко, поліетилен Ø 100 мм довжиною 200 м | 8321 | 1 |
| 951 | Мережа водопроводу вул. Л. Федорова Ø 50 сталь довжиною 170 м | 9023а | 1 |
| 952 | Баштовий насос НК-18 з ел.дв А2-82-2 7,5 квт | 5477,1 | 1 |
| 953 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Театральна, чавун Ø 100мм довжиною 775 м | 8297 | 1 |
| 954 | Хлоратор води Лонии 100 км | 5528 | 1 |
| 955 | Насос | 1060 | 1 |
| 956 | Мережа водопроводу вул. Больнічна Ø 100 ПЕ довжиною 300 м | 9039 | 1 |
| 957 | Зовнішні інженерні мережі водопостачання вул. Гетьмана Мазепи, 120 довжиною 70 м | 9167 | 1 |
| 958 | Верстат токарно-гвинторізний 1К62 | 1166 | 1 |
| 959 | Токарно-револьверний верстат | 2009 | 1 |
| 960 | GPS-прилад | 6062,4 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 961 | Мережа водопроводу вул. Автодорівська Ø 50 мм сталь довжиною 1400 м | 9081 | 1 |
| 962 | Зовн. тепл. мережі ТК-9а (Ф.Дост.,32) 2д 89-11м | 63 | 1 |
| 963 | Мембраний елемент XLE-4040 Film Tec+ротаметр Корабельная | 4141,1 | 1 |
| 964 | Мережа водопроводу вул. М. Плав’юка Ø 76 сталь довжиною 450 м | 9353 | 1 |
| 965 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. М. Грушевського, 36, асбоцемент Ø 350 мм довжиною 134 м | 8183 | 1 |
| 966 | Зовн. тепл. мережі ТК-16 (Одеська,133) 2д 76-6м | 88 | 1 |
| 967 | Клапан зворотний 19ч 21 бр Ду - 300 | 1168,2 | 1 |
| 968 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2061 | 1 |
| 969 | Кран балка НСК Польова | 3001 | 1 |
| 970 | Мережа водопроводу вул. Правди Ø 100 сталь довжиною 300 м | 9194 | 1 |
| 971 | Каналізаційна мережа по вул. Ю. Гагаріна, чавун Ø 300-400 мм довжиною 2400 м | 8006 | 1 |
| 972 | Теплові вводи Л.Толстого,3 ТК-11 2д57-8м | 205 | 1 |
| 973 | Теплотраса ТК31-1-ТК31-2 2д57-38м,ТК-31- | 3937 | 1 |
| 974 | Мережа водопроводу вул. І. Рєпіна Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9214 | 1 |
| 975 | Мережа водопроводу вул. О. Островського Ø 50мм сталь довжиною 600 м | 9052 | 1 |
| 976 | Трансформатор масляний ТМФ-400/10/0,4 | 3082 | 1 |
| 977 | Агрегат зварювальний АДД 3112У1 | 20229 | 1 |
| 978 | Насосна станція фекальної води №1 мікрорайон "Цукровий завод" | 31 | 1 |
| 979 | Самопливний каналізаційний колектор, р-н цукрового заводу, кераміка Ø 150-200, 6100 м | 8271 | 1 |
| 980 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2044 | 1 |
| 981 | Теплотраса від кот-ой до ТК 1 2д325-58м | 20246 | 1 |
| 982 | Мережа каналізації на території ЗОШ №11 Ø 110 ПЕ- довжиною 15 м | 8323 | 1 |
| 983 | Електродвигун АИР315S4 160кВт, 1500об/хв, 1 підйом ОСВ-1 | 00-000038 | 1 |
| 984 | Теплові мережі від ТК-84до ТК-87 2д133-133м | 109 | 1 |
| 985 | Мережа водопроводу 2 підйомуОСВ-1 Ø 400 сталь довжиною 570 м | 9449 | 1 |
| 986 | Контррезервуар для води | 4072 | 1 |
| 987 | Теплові вводи Кораб.8 ТК-13 2Д89 | 155 | 1 |
| 988 | Насос СМ 150-125-315/4 НСК Набережна | 3062 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 989 | Самопливний каналізаційний колектор ПС46 (будинок по вул. Л. Федорова, 4а), чавун Ø150 мм, 455м | 8235 | 1 |
| 990 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 8 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 15 | 1 |
| 991 | Клапан зворотний поворотний АВК Парковка | 4145,2 | 1 |
| 992 | Мережа водопроводу вул. М. Робесп'єра Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9025 | 1 |
| 993 | Мережа водопроводу пров. Просвіти Ø 50 сталь довжиною 10 м | 9461 | 1 |
| 994 | Мережа водопроводу вул. Херсонська Ø 50 сталь довжиною 450 м | 9071 | 1 |
| 995 | Запірна арматура: засувка ДУ 250 | 5546 | 1 |
| 996 | Теплотраса ТК-18-ТК23,2Д 273 | 204477 | 1 |
| 997 | Дисцилятор ДЕ -10 | 1120 | 1 |
| 998 | Дюкер через р. Південний Буг (від КНС "АРМ"), сталь Ø 300 мм довжиною 500 м | 8281 | 1 |
| 999 | Теплові вводи Кораб.22 ТК-23 2Д108 | 168 | 1 |
| 1000 | Насос С245 | 20476 | 1 |
| 1001 | Теплові мережі від ТК-19 до ТК-20 2д 159-40м | 122 | 1 |
| 1002 | Мережа водопроводу вул. Якова Устюжаніна Ø 100 сталь довжиною 3200 м | 00406 | 1 |
| 1003 | Мережа водопроводу пров. В. Перова Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9348 | 1 |
| 1004 | Хлоратор Лоні 100КМН | 00-000015 | 1 |
| 1005 | Іономер н-160 | 2028 | 1 |
| 1006 | Теплові вводи Т.Шевченко,20 ТК-20-12 2д57- | 215 | 1 |
| 1007 | Комп'ютерний стіл | 39,2 | 1 |
| 1008 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Ф. Толбухіна, чавун Ø 100 мм довжиною 285 м | 8299 | 1 |
| 1009 | Верстак слюсарний | 1109 | 1 |
| 1010 | Мережа водопроводу вул. В. Коккінакі Ø 50 сталь довжиною 370 м | 9032 | 1 |
| 1011 | Насос 180/120 | 5476,2 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1012 | Насос К 20/20 з електродвигуном, Коротченко, 1 | 4063 | 1 |
| 1013 | Насос СОТ-30 | 00839 | 1 |
| 1014 | Насос Д-800\*57 | 1204 | 1 |
| 1015 | КНС по вул. Гв. Родимцева | 3059 | 1 |
| 1016 | Мережа водопроводу пров. В. Симоненка Ø 50 сталь довжиною20 м | 9301 | 1 |
| 1017 | Насос К 45-30 | 3796 | 1 |
| 1018 | Котел ATON вул. Л. Федорова | 145 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1019 | Гідрант підземний вул. Надії - пров. Красний | 112009 | 1 |
| 1020 | Мережа водопроводу пров. Гірський Ø 50 сталь довжиною 350 м | 9287 | 1 |
| 1021 | Споруда ЦТП p з обладнанням (вул. Одеська, 141) | 9214 | 1 |
| 1022 | Насосна станція 2 підйому ОСВ-2 | 5456 | 1 |
| 1023 | Засувка на 400 | 3000 | 1 |
| 1024 | Мережа водопроводу вул. А. Андрєєва Ø 50 сталь довжиною 650 м | 9258 | 1 |
| 1025 | Лічильник води (контррезервуари) Витратомір ультрозв. з накладними випромінювачами АКРОН-01 №4216 | 4124 | 1 |
| 1026 | Насос ВВН 1-6 (агр) | 02220 | 1 |
| 1027 | Мережа водопроводу вул. О. Некрасова Ø50 сталь довжиною 850 м | 9209 | 1 |
| 1028 | Мережа водопроводу вул. Тичини (від річки Південний Буг до вул. Ак. Слабченка) Ø100 сталь, 1400м | 9259 | 1 |
| 1029 | Біологічні ставки | 2041 | 1 |
| 1030 | Насос СМ-100-65-200/2 НСК Польова | 4147 | 1 |
| 1031 | Теплові вводи Л.Толстого,5 ТК-8-3 2д89-27м | 206 | 1 |
| 1032 | ноутбук LENOVO | 186 | 1 |
| 1033 | Засувка флан.д.300, штурвал Д250-300 НСВ 3 підйом | 4150 | 1 |
| 1034 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Дніпровська, чавун Ø 100 мм довжиною 280 м | 8294 | 1 |
| 1035 | Мережа водопроводу вул. Ак. М. Амосова Ø 200 чавун довжиною 150 м | 9327 | 1 |
| 1036 | Вузол обліку газу з реконструкцією інв.№00000254,00000260 | 204549 | 1 |
| 1037 | Генератор 5,5 кВт | 175 | 1 |
| 1038 | Мережа водопроводу пров. Березовий Ø 50 сталь довжиною 75 м | 9234 | 1 |
| 1039 | Мережа водопроводу по вул. Яблунева Ø 108 ПЕ довжиною 1302 м | 9161 | 1 |
| 1040 | Мережа водопроводу мікрорайону Цукровий завод довжиною 7000 м | 01068 | 1 |
| 1041 | Мережа водопроводу до буд 35 по  вул. І. Черняховського Ø 100 сталь довжиною 115 м | 9149 | 1 |
| 1042 | Мережа водопроводу вул. К. Ціолковського Ø 50 сталь довжиною 750 м | 9366 | 1 |
| 1043 | Теплові мережі від ТК-85до ТК-90 2д159-96м | 110 | 1 |
| 1044 | Мережа водопроводу вул. О. Пчілки Ø 50 сталь довжиною1100 м | 9304 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1045 | Напірний каналізаційний колектор ГНС, чавун Ø 600 мм довжиною 6200 м | 8005 | 1 |
| 1046 | Мережа водопроводу по вул. Корабельна № 10,11,12,13,14 Ø 100 чавун довжиною 745 м | 9399 | 1 |
| 1047 | Насос СОТ-150 (з ел.дв. 55/1500) | 01105 | 1 |
| 1048 | Мережа водопроводу вул. А. Чернецького Ø 100 сталь довжиною 3150 м | 9073 | 1 |
| 1049 | Центрофуга | 1125 | 1 |
| 1050 | Теплові вводи Театрал.,9 ТК-28 2д57-37м | 196 | 1 |
| 1051 | Мережа водопроводу вуд НСВ 1 до НСВ 2 ОСВ 1 довжиною 200 м | 1135 | 1 |
| 1052 | Комплектна трансформаторна підстанція КТП-400/10/0,4 НСК Набережна | 3081 | 1 |
| 1053 | Мережа водопроводу від вул. Будівельна до вул. Одеська Ø 100 чавун довжиною 300 м | 9198 | 1 |
| 1054 | Газоаналізатор АНКАТ 7631 М | 1193,1 | 1 |
| 1055 | Мережа водопроводу вул. Вознесенська Ø 400 чавун довжиною 516 м | 9102 | 1 |
| 1056 | Теплообмінник пластинчатий М15 ВРО | 204982 | 1 |
| 1057 | Таль електрична 1 т Н=12 м Берегова | 3066 | 1 |
| 1058 | Мережа водозабора з річки Синюха до 1 підйому ОСВ 1 довжиною 218 м | 9465 | 1 |
| 1059 | Каналізаційний колектор по вул. Гвардійська, сталь Ø 250 мм довжиною 1998 м | 8020 | 1 |
| 1060 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. М. Демченко, Ø 160 мм довжиною 21 м | 8279 | 1 |
| 1061 | Теплові вводи Кораб.29 ТК-35 2Д108 | 175 | 1 |
| 1062 | Самопливний каналізаційний колектор від НСК Гв. Родимцева до Набережна, залізобетон Ø400-500,1709м | 8303 | 1 |
| 1063 | Дизельелектростанція ДЕС-25 | 7050 | 1 |
| 1064 | Вентилятор В-Ц4-75-5 НСК Набережна | 3071 | 1 |
| 1065 | Компьютер в сборі Монітор+БФПлазмений SAMSUNGSCX-3200/XEV/(ПРИНТЕР) | 163 | 1 |
| 1066 | Самопливний каналізаційний колектор між будинками по вул. Корабельна, чавун Ø200 мм довжиною 500м | 8034,2 | 1 |
| 1067 | касовий апарат MINI-T 400 ME | 184 | 1 |
| 1068 | Вартове приміщення вул. Січових Стрільців,46 | 5460 | 1 |
| 1069 | Мережа водопроводу пров. С. Чекаліна Ø 100 сталь довжиною 200 м | 9281 | 1 |
| 1070 | Мережа водопроводу Ø 50 чавун довжиною 120 м | 3055 | 1 |
| 1071 | Зовн. тепломережі ТК16-3-ТК-16-5 2д76- | 3942 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1072 | Мережа водопроводу пров. Уральський Ø 50 сталь довжиною 25 м | 9232 | 1 |
| 1073 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Рожева, 7, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8262 | 1 |
| 1074 | Мережа водопроводу від насосної станції до хлораторної ОСВ-1 чавун довжиною 50 м | 1133 | 1 |
| 1075 | Стінка Адос | 100 | 1 |
| 1076 | Компьютер в зборі (приймальний пункт вул. Київська) | 206 | 1 |
| 1077 | Мережа водопроводу станції Первомайск-на-Бузі Ø 250 чавун довжиною 855 м | 9136 | 1 |
| 1078 | Самопливний каналізаційний колектор до заводу "Фрегат", залізобетон Ø 500 мм довжиною 2889 м | 8004 | 1 |
| 1079 | Мережа водопроводу вул. Кустарна Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9455 | 1 |
| 1080 | Мережа водопроводу вул. Широка від вул. 1-го Травня до вул. Л. Українки Ø 100 сталь довжиною 100 м | 9360 | 1 |
| 1081 | Контактор КТ 6043 400А 220 В | 1172,1 | 1 |
| 1082 | Зовн. теплові мережіТК-17 (Одеська 113)2д108-14м | 86 | 1 |
| 1083 | Теплотраса від ТК 28 до ТК 29 2д219-134м | 204699 | 1 |
| 1084 | Насос НД 100/10 | 00003813 | 1 |
| 1085 | Каналізаційний колектор по вул. Базарна, чавун Ø 300 мм довжиною 269 м | 8015,1 | 1 |
| 1086 | Фільтр поглинання 4 підйом | 4076 а | 1 |
| 1087 | Водонапірна башта объєм 40 м3 | 5459 | 1 |
| 1088 | Розподільний пристрій 10 кВт | 1071 | 1 |
| 1089 | ЩУВО щит допоміжний | 20594 | 1 |
| 1090 | Будівля котельні 1120 м. кв. вул. Коротченко, 37 | 21550 | 1 |
| 1091 | Насос Д-320/50 з е/дв 75 у Вт 1500об. Контррез. | 4049 | 1 |
| 1092 | Теплотраса ТК-18-ТК20,2Д 159 | 204476 | 1 |
| 1093 | Насос К 90/55 | 00003791 | 1 |
| 1094 | Теплові мережі від ТК-21-1 до ТК-24-1 2д 108-80м | 133 | 1 |
| 1095 | Засувка Ду - 300 | 1166,3 | 1 |
| 1096 | Мережа водопроводу вул. Поповича, 44 д32мм ПЕ, 300м | 02182 | 1 |
| 1097 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2048 | 1 |
| 1098 | Насос 3 км-6 | 00003799 | 1 |
| 1099 | Насос 1Д630-90 без рами, без двигуна | 2017 | 1 |
| 1100 | Мережа водопроводу від вул. В. Молокова до  вул. В. Жуковського Ø 100 сталь довжиною 150 м | 9196 | 1 |
| 1101 | Лазентий БФП Samsung SL-M 2070/FEV, A4 | 198 | 1 |
| 1102 | Компьютер в зборі | 222 | 1 |
| 1103 | Зовн. тепл. мережі ТК-53 (40 р. Перемоги 3) 2д89-25м | 42 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1104 | Мережа водопроводу від вул. Ш. Алейхема до  вул. А. Антонюка Ø 100 чавун довжиною 230 м | 9368 | 1 |
| 1105 | Компьютер в зборі (Сист.блок CELERON) | 155 | 1 |
| 1106 | Мережа водопроводу вул. Академіка Миколи Амосова Ø 400 сталь довжиною 800 м | 9444 | 1 |
| 1107 | Електродвигун АИР 315М4 ІМ1081 200кВт/1500 об.хв "станція Кубанська 1" | 02233 | 1 |
| 1108 | Мережа водопроводу вул. Гетьмана Мазепи,120  Ø 50 ПЕ довжиною 70 м | 9425 | 1 |
| 1109 | Частотний перетворювач Vacon 0010 3L-0009 Л. Федорова | 4127 | 1 |
| 1110 | Мережа водопроводу пров. Мирний Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9340 | 1 |
| 1111 | Мережа водопроводу пров. Дніпрової Чайки Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9172 | 1 |
| 1112 | Каналізаційна мережа по вул. Ф. Достоєвського, чавун Ø 150 мм довжиною 1889 м | 8010 | 1 |
| 1113 | Мережа водопроводу вул. А. Юмашева Ø 100 сталь довжиною 1000 м | 9017 | 1 |
| 1114 | Засувка а 30ч 6 бр Ду - 400 | 1167 | 1 |
| 1115 | Мережа водопроводу вул. І. Виговського Ø 100 сталь довжиною 150 м | 9238 | 1 |
| 1116 | Мережа водопроводу вул. Академіка Сергія Корольова, вул. Свободи довжиною 350 м | 9072 | 1 |
| 1117 | Насос GRS 100/2/G40H A0CT5 NC Q TRG E-SICM 10 400 V | 02180 | 1 |
| 1118 | Холодильник побутовий (малий) | 5533 | 1 |
| 1119 | Пристрій плавного пуску 320А 400В, НСК ПТУ | 3106 | 1 |
| 1120 | Насос СОТ-150 (з ел.дв. 40/1000) | 001107 | 1 |
| 1121 | Трансформатор силовий | 1012 | 1 |
| 1122 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 5 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 14 | 1 |
| 1123 | Будівля 3 блоку А | 1150 | 1 |
| 1124 | Резервуари запасу чистої води V 1000л -2iшт, V 500л -1iшт | 5468 | 1 |
| 1125 | Мережа водопроводу вул. З. Космодем’янської (від ТП до колонки) Ø 40 сталь довжиною 30 м | 9298 | 1 |
| 1126 | Мережа водопроводу вул. О. Островського Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9324 | 1 |
| 1127 | Зовнішні інженерні каналізаційні мережі по вул. Гетьмана Мазепи, 120 довжиною 58,9 м | 8250 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1128 | Мережа водопроводу вул. Театральна Ø 100 чавун довжиною 60 м | 9132 | 1 |
| 1129 | Теплові вводи Т.Шевченко,8 ТК-20-5 2д57-6м | 219 | 1 |
| 1130 | Комп'ютерний стіл | 143 | 1 |
| 1131 | Мережа водопроводу по вул. Корабельна № 1,4,5,7,8 Ø 100 ПЕ довжиною 1215м | 9400 | 1 |
| 1132 | Первинний відстойник (освітлювач) | 2062 | 1 |
| 1133 | Витратомір обліку рідини РСВ-012 | 4142 | 1 |
| 1134 | Щитова | 2021 | 1 |
| 1135 | Щитова керування №3 | 5486 | 1 |
| 1136 | Генератор FE 10650/650KW 2 підйом ОСВ-1 | 00-000013 | 1 |
| 1137 | Стерилізатор паровий YXQ-LS-18 SI | 5537 | 1 |
| 1138 | Комірка в/в КСО-282 | 1043 | 1 |
| 1139 | Насос-дозатор FRL 603 Tekna EVO 5 л/год | 4138 | 1 |
| 1140 | Водопровод по вул. В. Жуковського до вул. Одеська 33 Ø 80 сталь довжиною 850 м | 9148 | 1 |
| 1141 | Самопливні каналізаційні колектора уздовж вул. Ю.Гагаріна,25-26 асбоцемент Ø200, 294м | 8122 | 1 |
| 1142 | Щит управління | 2017 | 1 |
| 1143 | Самопливний каналізаційний колектор ОСК від біоставка до р. Південний Буг (лоток) довжиною 7000 м | 2004 | 1 |
| 1144 | Мережа водопроводу вул. 1-го Травня Ø 150 чавун довжиною 1810 м | 9120 | 1 |
| 1145 | Генератор YC-165S/ 120 KW, ОСВ-2, 1 підйом | 00-000011 | 1 |
| 1146 | GPS-прилад | 6062,2 | 1 |
| 1147 | Зовн.тепл.мережі ТК-85 (Коротч.11)2д76-14м | 71 | 1 |
| 1148 | Напірний трубопровід води 1 гілка цукровий завод, сталь Ø 219 мм довжиною 800 м | 8272 | 1 |
| 1149 | Комірка в/в КСО-281 | 1042 | 1 |
| 1150 | Мережа водопроводу вул. К. Гордієнка Ø 300 ПЕ довжиною 1400 м | 9028 | 1 |
| 1151 | Система вимірювання використ. об'єму води ДРК-С | 1081 | 1 |
| 1152 | Клапан зворотний 19ч 21 бр Ду - 300 | 1168,1 | 1 |
| 1153 | Насос Д1600-90 з. ел. дв. | 1160,1 | 1 |
| 1154 | Мережа водопроводу пров. Г. Добровольського Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9235 | 1 |
| 1155 | Теплотраса від ТК7-ТК10-1, 2д159-205п.м. | 9230 | 1 |
| 1156 | Дорога від 1 до 2 подйому довж. 60 м ширина 6 м ОСВ-1 | 1129 | 1 |
| 1157 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. І. Крилова, чавун Ø 100 мм довжиною 1619,9 м | 8060 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1158 | Комп. в зборі (моніт.ТЕТ22 Filips, сист.блок Athlon || X2) | 171 | 1 |
| 1159 | Компьютер в зборі (Athlon A4-3400\*2 2,7G/4096M/500G/DVD-RW/ATX/DOS) | 174 | 1 |
| 1160 | Гідрант підземний вул. Леоніда Федорова, 4а | 112003 | 1 |
| 1161 | Будівля НСВ по вул. Ф. Достоєвського.12 з обладнанням | 4091 | 1 |
| 1162 | Мережа водопроводу вул. Миколи Вавілова Ø 100мм сталь довжиною 1000 м | 9070 | 1 |
| 1163 | Насос соп 80 ПМК-226 з ел.дв. 15 кВт НСК ПМК-226 | 3038 | 1 |
| 1164 | Міні АТС 6х24 з системним тлф на 24 прог. | 7037 | 1 |
| 1165 | Насос Д320-50, НСВ Контррезервуари | 00-000042 | 1 |
| 1166 | Самопливний каналізаційний колектор від пологового будинку до вул. Демченко, ПЕ Ø 160 мм,228м | 8306 | 1 |
| 1167 | Теплові мережі від ТК-2до ТК-78 2д159-22м | 114 | 1 |
| 1168 | Будівля хлораторної с. Грушівка | 2001 | 1 |
| 1169 | Мережа водопроводу вул. Кам’яномостівська Ø 100мм сталь довжиною 400 м | 9096 | 1 |
| 1170 | Напірний каналізаційний колектор по вул. О. Пчілки, чавун Ø 400 мм довжиною 3500 м | 8237,1 | 1 |
| 1171 | Зовн.тепл.мережі ТК-34(Космонавт.16)2д57-14м | 84 | 1 |
| 1172 | Комп. в сборі (монітор, сис.блокАМД, клавіат.,миша) | 191 | 1 |
| 1173 | Мережа водопроводу по вул. М. Булгакова Ø 630 сталь довжиною 140 м | 9397 | 1 |
| 1174 | Ящик ЯВЗШ-67 | 20688 | 1 |
| 1175 | Лічильник холодної води вул. Рожева, 7 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 27 | 1 |
| 1176 | Шафа витяжна | 1097 | 1 |
| 1177 | Мережа водопроводу вул. О. Некрасова Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9020а | 1 |
| 1178 | Кран ручний підвісний однобалочний 5т | 3820 | 1 |
| 1179 | ЩО-3 щит тиску рівня та положення 1 | 20599 | 1 |
| 1180 | Гідрант пожежний підземний вул. Корабельна, 8 | 02244 | 1 |
| 1181 | Мережа водопроводу вул. Героїв Чорнобиля Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9278 | 1 |
| 1182 | Комірка в/в КСО-276 | 1037 | 1 |
| 1183 | Теплові мережі від ТК-23 до ТК-24 2д 133-68м | 125 | 1 |
| 1184 | Самопливні внутрішньоквартальні каналізаційні колектора вул. Жуковського, чавун Ø250, 251м | 8076 | 1 |
| 1185 | Витратомір (лічильники води) | 4023 | 1 |
| 1186 | Мережа водопроводу вул. Достоевского 31 Ø 250 довжиною643 м | 9133 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1187 | Мережа водопроводу вул. Покровська Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9056 | 1 |
| 1188 | Холодильник "Норд" каб.гол.бух. | 193 | 1 |
| 1189 | Водопр. по вул. О. Коротченко Ø 150 сталь довжиною 4200 м | 9438 | 1 |
| 1190 | Таль ел.ТЭ2-511 НСК Польова | 3018 | 1 |
| 1191 | Зовнішні каналізаційні мережі по вул. М. Грушевського, кераміка Ø 200 мм довжиною 160 м | 8242 | 1 |
| 1192 | Мережа водопроводу вул. Брянська Ø 50 сталь довжиною 370 м | 9217 | 1 |
| 1193 | НСК АРМ з облад. вул. Гет. Мазепи,1а | 3053 | 1 |
| 1194 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Вокзальна, чавун Ø 600мм довжиною 847 м | 8287 | 1 |
| 1195 | Лічильник води ОСВ-2 Витратомір ультрозвуковий з накладними випромінювачами "АКРОН-01" №4217 | 5527 | 1 |
| 1196 | Газгольдери вул. М. Амосова, 35 | 01262 | 1 |
| 1197 | Теплові вводи Театрал.,5 ТК-29 2д57-14м | 194 | 1 |
| 1198 | Мережа водопроводу пров. Сонячний Ø 50 сталь довжиною 30 м | 9380 | 1 |
| 1199 | Хлоратор води ЛОНИИ-100КМ | 02229 | 1 |
| 1200 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 3 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 - Т | 12 | 1 |
| 1201 | Принтер CANON-I-Sensys 6140 | 189 | 1 |
| 1202 | Мережа водопроводу вул.Знам’янська,Лермонтова,Затишна,Чернишевського,СеникØ110ПЕ2335мп, вул. Надії | 9063 | 1 |
| 1203 | Насос 180/120 з ел.дв АЗ-3151-4 ЦНС | 5476,1 | 1 |
| 1204 | Мережа водопроводу вул. Вокзальна 28-30 Ø50 сталь довжиною 75 м | 9164 | 1 |
| 1205 | Мережа водопроводу від вул. А. Юмашева до  вул. Я. Лобова Ø 200 чавун довжиною 200 м | 9195 | 1 |
| 1206 | Лічильник холодної води вул. О. Коротченко, 20 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 -Т | 16 | 1 |
| 1207 | Електродвигун АИР 200L2 IМ1081 45 кВт/3000 об. хв | 02264 | 1 |
| 1208 | Принтер Canon 6020 | 177 | 1 |
| 1209 | Мережа водопроводу вул. Ш. Руставелі Ø 50 сталь довжиною 70 м | 9183 | 1 |
| 1210 | Мікроскоп "Біолайн" XSP-128 M/4х | 1208 | 1 |
| 1211 | Гідрант підземний вул. Гвардейська-Космонавтів | 112007 | 1 |
| 1212 | Теплові мережі від ТК-16до ТК-18 2д108-236м | 107 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1213 | Мережа водопроводу вул. Шовковична Ø 300 сталь довжиною 1510 м | 9060 | 1 |
| 1214 | Мережа водопроводу пров. М. Булгакова Ø 100 сталь довжиною 850 м | 9265 | 1 |
| 1215 | Мережа водопроводу від річки Південний Буг до насосної станції 1-го підйома ОСВ-3 Ø 800 сталь,800м | 9344 | 1 |
| 1216 | Компьютер в зборі | 205 | 1 |
| 1217 | Насос Д200-95 з ел. двиг. 4АМ-200 | 00020583 | 1 |
| 1218 | Компьютер Intel Pentium 3863 MHz; LG Flatron ez T 710PH; Tech; Storm; Genius; Canon laser Shot LBP | 132 | 1 |
| 1219 | Втулочна пальчикова муфта з комплектуючими | 1188,2 | 1 |
| 1220 | Щит управління | 1067 | 1 |
| 1221 | Напірний каналізаційний колектор по вул. Ю. Гагаріна, чавун Ø 400 мм довжиною 200 м | 8237,1 | 1 |
| 1222 | Мережа водопроводу вул. П. Поповича Ø 50 сталь довжиною 770 м | 9308 | 1 |
| 1223 | Теплові мережі від ТК-7 до ТК-9 2д 108-126м | 130 | 1 |
| 1224 | Мережа водопроводу вул. Каховська Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9035 | 1 |
| 1225 | Насос Х100-65-160 Д5 | 1162,1 | 1 |
| 1226 | Насосна станція 2 підйому ОСВ-3 | 27 | 1 |
| 1227 | Зовн. тепл. мережі ЦТП (Рожева, 9) 2д 89-40м | 94 | 1 |
| 1228 | Мережа водопроводу вул. Волгоградська Ø 100 сталь довжиною 400 м | 9221 | 1 |
| 1229 | Мережа водопроводу вул. М. Гоголя Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9311 | 1 |
| 1230 | Дорога до ОСК довж. 95 м ширина 4 м | 2005 | 1 |
| 1231 | Теплові вводи Кораб.5 ВТ-5 2Д133 | 152 | 1 |
| 1232 | принтер Canon MF | 192 | 1 |
| 1233 | Мережа водопроводу вул. О. Радищева Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9357 | 1 |
| 1234 | Аппарат зварочний ТДМ-180 | 00205523 | 1 |
| 1235 | Комп’ютер НР 255 G4 | 196 | 1 |
| 1236 | Генератор YC-704S/ 512 KW, НСК Південна | 00-000021 | 1 |
| 1237 | Пункт доочищення та розливу питної води пл. 25,5 кв.м. вул. Черняховського, 35-г | 4140 | 1 |
| 1238 | Щит управління | 1007 | 1 |
| 1239 | Мережа водопроводу пров. П. Лумумби Ø 50 сталь довжиною 120 м | 9231 | 1 |
| 1240 | Гідрант пожежний підземний вул. Льва Толстого (парк Дружби народів) | 02245 | 1 |
| 1241 | Зовн. тепл. мережі ЦТП Одеська 141 2д 76-42м | 89 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1242 | Мережа водопроводу пров. М. Лобачевського Ø50сталь довжиною 250 м | 9244 | 1 |
| 1243 | Насос СОТ-30 | 00839 | 1 |
| 1244 | Стіл | 124 | 1 |
| 1245 | Мережа водопроводу вул. Балтська Ø 200 чавун довжиною 2770 м | 9071 | 1 |
| 1246 | Самопливний каналізаційний колектор, сталь Ø 100 мм довжиною 320 м | 8282 | 1 |
| 1247 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2051 | 1 |
| 1248 | Мережа водопроводу вул. Широка Ø 50 сталь довжиною 400 м | 5359 | 1 |
| 1249 | ЛЕП-ОСК | 2033 | 1 |
| 1250 | Засувка Ду - 300 | 1166,2 | 1 |
| 1251 | Мережа водопроводу вул. Ж. Тулаєва Ø 100 сталь довжиною 3000 м | 9437 | 1 |
| 1252 | Мережа водопроду вул. Гв. Родимцева, 56 Ø110 ПЕ довжиною 430м | 9062 | 1 |
| 1253 | Зовн. тепл. мережі ТК-19-1 (Ф.Дост.,6) 2д 76-13м | 56 | 1 |
| 1254 | Мережа водопроводу пров.Білоруський Ø 50 сталь довжиною 90 м | 9300 | 1 |
| 1255 | Засувка д.200 (НСК Головна) | 3099,1 | 1 |
| 1256 | Зовн.тепл.мережі ТК-7(Коротч.8)2д76-5м | 69 | 1 |
| 1257 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Вінграновського, 7, асбоцемент Ø 150 мм довжиною 50 м | 8254 | 1 |
| 1258 | Шафа керування засувкою | 1175 | 1 |
| 1259 | Мережа водопроводу вул. Ніла Хасевича Ø 100мм сталь довжиною 1500 м | 9079 | 1 |
| 1260 | Мережа водопроводу вул. Успенська Ø 50 сталь довжиною 380 м | 9071 | 1 |
| 1261 | Засувка на 400 НСК Головна | 3040 | 1 |
| 1262 | Зовн. тепл. мережі ТК-34 (Рожева, 5) 2д 76-9м | 92 | 1 |
| 1263 | Мережа водопроводу вул. А. Антонюка Ø 50 сталь довжиною 2976 м | 9049 | 1 |
| 1264 | Мережа водопроводу вул. П. Поповича д.300 ПЕ довжиною 1582 м | 9060,1 | 1 |
| 1265 | Мережа водопроводу вул. Миколи Вінграновського Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9119 | 1 |
| 1266 | Теплові вводи Кораб.17 ТК-17 2Д108 | 165 | 1 |
| 1267 | Генератор KJ POWER KJA55, НСК Польова | 00-000017 | 1 |
| 1268 | Мережа водопроводу пров. Щасливий Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9245 | 1 |
| 1269 | Принтер НР Laser 1020 | 218 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1270 | Електродвигун 15/3000 | 00000248 | 1 |
| 1271 | Гідромолот | 6050 | 1 |
| 1272 | Мережа водопроводу вул. Волонтерська Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9251 | 1 |
| 1273 | Прохідна будка контррезервуарів | 4069 | 1 |
| 1274 | Кондиціонери | 167 | 1 |
| 1275 | Зовн. тепломережі ТК8-ТК-8-2-Груш.1 | 3938 | 1 |
| 1276 | Засувка д-600мм НСК Набережна | 3075 | 1 |
| 1277 | Зовн. тепл. мережі ТК-54 (40 р. Перемоги 2)2д76-30м | 41 | 1 |
| 1278 | Мережа водопроводу пров. Волзький Ø 50 сталь довжиною 550 м | 9225 | 1 |
| 1279 | Зовн. тепл. мережі ТК-78 (Коротч.18)2д76-8м | 77 | 1 |
| 1280 | Повітродувка | 1063 | 1 |
| 1281 | Мережа водопроводу вул. Автодорівська Ø 50 сталь довжиною 800 м | 9305 | 1 |
| 1282 | Теплові вводи Кораб.17 ТК-17 2Д108 | 164 | 1 |
| 1283 | Мережа водопроводу пров. Маршала Родіона Малиновського Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9379 | 1 |
| 1284 | Мережа водопроводу вул. У. Кармелюка Ø 50 сталь довжиною 190 м | 9027 | 1 |
| 1285 | Мережа водопроводу вул. Нова Ø 100 асбоцементна довжиною 1150 м | 9186 | 1 |
| 1286 | Теплові вводи Л.Толстого,10 ТК-9 2д89-19м | 204 | 1 |
| 1287 | Компьютер в зборі | 202 | 1 |
| 1288 | Мережа водопровода вул. В. Недайкаші Ø.40 мм ПЕ довжиною 300 м | 9468 | 1 |
| 1289 | Насос фекальний 2СМ 100-65-200/2, НСК "Польова" | 00-000033 | 1 |
| 1290 | Пульт управління автоматикою НСК Південна | 3004 | 1 |
| 1291 | Верстат токарно-гвинторізний | 6029 | 1 |
| 1292 | Компьютер в зборі | 208 | 1 |
| 1293 | Електродвигун АИР 315S4-160кВт1500 | 02231 | 1 |
| 1294 | Мережа водопроводу пров. Уманський Ø 50 сталь довжиною 35 м | 9378 | 1 |
| 1295 | Стінка | 121 | 1 |
| 1296 | Мережа водопроводу вул. І. Черняховського Ø 300 сталь довжиною 500 м | 9445 | 1 |
| 1297 | Гідрант підземний вул. Гвардійців Родимцева,59 а | 112001 | 1 |
| 1298 | Аерофільтр ж/б | 2067 | 1 |
| 1299 | Насос занурений каналізаційний "Флюгт" Арем | 3092,1 | 1 |
| 1300 | Зовн. тепл. мережі ТК-12 (Розова, 7) 2д 89-15м | 93 | 1 |
| 1301 | Мережа водопроводу від ву.А. Юмашева до  вул. Ю. Гагаріна Ø 200 сталь довжиною 100 м | 9031 | 1 |
| 1302 | Ел.лічильники НСК М. Грушевского | 3085 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1303 | Біологічні ставки | 2040 | 1 |
| 1304 | Верстат слюсарний | 10807 | 1 |
| 1305 | Насосний агрегат 1Д630-90 з ел.двигуном 200кВт/1500 об./хв | 2020 | 1 |
| 1306 | Ваги OHAUS PA 214(210/0,0001) | 5538 | 1 |
| 1307 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Тиха, чавун Ø 100 мм довжиною 410 м | 8293 | 1 |
| 1308 | Мережа водопроводу вул. Одеська, чавунун Ø 150мм довжиною 2200 м | 9007 | 1 |
| 1309 | Електродвигун 15/3000 | 00000247 | 1 |
| 1310 | Теплові вводи Кораб.6 ТК-13 2д 89 | 153 | 1 |
| 1311 | Мережа водопроводу вул. Чорноморців Ø 100 сталь довжиною 950 м | 9266 | 1 |
| 1312 | Насос СОТ-150 | 00289 | 1 |
| 1313 | Мережа водопроводу вул. І. Крилова (котеджі),9-11 Ø 50 ПЕ довжиною 120 м | 00400 | 1 |
| 1314 | Каналізаційний колектор по вул. Набережна, чавун Ø 600 мм довжиною 935 м | 8018,1 | 1 |
| 1315 | Зовн. тепломережі ТК7-1-ТК-7-2 2д108-10м | 3949 | 1 |
| 1316 | касовий апарат MINIT-400 РРО | 2110 | 1 |
| 1317 | Мережа водопроводу 2 гілка від 2 підйому ОСВ1 до контрезервуарів довжиною 1500 м | 9106 | 1 |
| 1318 | Розподільча шафа | 2012 | 1 |
| 1319 | Резервуар води 3000 м3 від артсвердловини до котельної по вул. Корабельна до м/р-на Фрегат | 4082 | 1 |
| 1320 | Витратомір обліку рідини РСВ-012 | 5542 | 1 |
| 1321 | Мережа водопроводу вул. І. Мічуріна Ø 50 сталь довжиною 420 м | 9243 | 1 |
| 1322 | ЛЕП 10 кВт 15 м | 7031 | 1 |
| 1323 | Мережа водопроводу вул. М. Кутузова Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9358 | 1 |
| 1324 | Мережа водопроводу вул. Трудова Ø 50 сталь довжиною 250 м | 9331 | 1 |
| 1325 | Мережа водопроводу вул. Армійська Ø 50 сталь довжиною 1000 м | 9044 | 1 |
| 1326 | Теплотрасса от кот№1-ТК 1А 2д426-125м. | 21690 | 1 |
| 1327 | Будівля ЦТП вул. Ф. Достоєвського, 31-б, 183,0 кв.м. | 8341 | 1 |
| 1328 | GSM/GPRS модем Centur | 02157 | 1 |
| 1329 | Зовн. тепломережі ТК4-ТК-4-1 2д219-60м | 3943 | 1 |
| 1330 | Мережа водопроводу вул. І. Сєченова Ø 50 сталь довжиною 550 м | 9325 | 1 |
| 1331 | Мережа водопроводу вул. Кузнєчна Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9377 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1332 | Нежитлове приміщення пр. Праці 1/92 | 4139 | 1 |
| 1333 | Мережа водопроводу вул. Ак. С. Корольова Ø 50 мм сталь довжиною 500 м | 9050 | 1 |
| 1334 | Мережа водопроводу вул. Корабельная № 15,16,19,21,22,23 Ø 150 сталь довжиною 530 м | 00403 | 1 |
| 1335 | Насос ХВО з ел. двигуном | 2023 | 1 |
| 1336 | Самопливний каналізаційний колектор від  ДНЗ Журавленок до вул.Коротченко,27, асбоцемент Ø400 мм,300м | 8029 | 1 |
| 1337 | Мережа водопроводу насосної станції водопроводу Контрезервуарів Ø 300 сталь довжиною 620 м | 9123 | 1 |
| 1338 | Засувка стальна. контррезер. | 4067 | 1 |
| 1339 | Теплові мережі від ТК-78до ТК-79 2д76-62м | 115 | 1 |
| 1340 | Мережа водопроводу вул. Ж. Тулаєва 1 довжиною 40 м | 9164 | 1 |
| 1341 | Засувка д250 НСВ 4 підйом | 4122 | 1 |
| 1342 | Перетворювач частоти VLT2840 в компл. з датчик. Тиску 0-10 бар Л. Федорова | 7038 | 1 |
| 1343 | Станція захисту і управління NP1-45 | 02260 | 1 |
| 1344 | Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа по вул. Театральна, чавун Ø 400 мм довжиною 7991 м | 8017 | 1 |
| 1345 | Мережа водопроводу вул. Берегова Ø 100мм сталь довжиною 400 м | 9085 | 1 |
| 1346 | Насосна станція 3 підйому з будівлями (парковка) | 4080 | 1 |
| 1347 | Мережа водопроводу вздовж дитячого садка по  вул. І. Виговського Ø 100 чавун довжиною 200 м | 9127 | 1 |
| 1348 | Таль електрична канатна г/п 2 тн | 1199,1 | 1 |
| 1349 | Кабельна лінія ВЛ - 10кв протяжністю 5640 мп | 1201 | 1 |
| 1350 | Напірний каналізаційний колектор від НСК Гв. Родимцева до колодязя гасіння, асбоцемент Ø150 мм,391м | 8312 | 1 |
| 1351 | Мережа водопроводу від ву.8-ої Повітряно-Десантної Дивізії до вул. Ак. Амосова Ø 100 сталь 1200м | 9033 | 1 |
| 1352 | Мережа водопроводу вул. Трудової Слави Ø 50 сталь довжиною 450 м | 9023в | 1 |
| 1353 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. М. Грушевського, 32, асбоцемент Ø 250 мм довжиною 109 м | 8181 | 1 |
| 1354 | Будівля насосної вул. Коротченко, 37 | 20535 | 1 |
| 1355 | Зовн. тепл. мережі ТК-22 (Коротч.25)2д76-10м | 81 | 1 |
| 1356 | Насос ЦНС 300/120 | 5475,4 | 1 |
| 1357 | КНС по вул. Миколи Вінграновського | 3092 | 1 |
| 1358 | Мережа водопроводу вул. Кам’яномостівська Ø 100 чавун довжиною 5300 м | 9442 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1359 | Мережа водопроводу вул. Війська Запорозького 34,34а,36 Ø 100 сталь довжиною 250 м | 9416 | 1 |
| 1360 | Теплові мережі від ТК-87до ст. подк. 2д76-58м | 116 | 1 |
| 1361 | Мережа водопроводу пров. Мостовий Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9204 | 1 |
| 1362 | Насос Д315-71 | 00000251 | 1 |
| 1363 | Теплотрасса от ТК 87 до ТК 88 2д89-118м | 204698 | 1 |
| 1364 | Теплові вводи Кораб.28 ТК-35 2Д108 | 174 | 1 |
| 1365 | Насос 4К-8 с ел. двиг. 40 кВт 4 підйом | 4056 | 1 |
| 1366 | Зовн. тепл. мережі ТК- 29-1 (Гвард.1/2)2д89-135м | 51 | 1 |
| 1367 | Частотний перетворювач току 7.5 кВт О. Коротченко, 15 | 7028 | 1 |
| 1368 | Напірний каналізаційний колектор від вул. 8-ої ПДД по вул. Одеська до ДОФ, стальØ300, 695м | 8313 | 1 |
| 1369 | Насос ЦНС 300/120 з ел.дв А 331 2-493 160 квт | 5475,1 | 1 |
| 1370 | Каналізаційна мережа по вул. 40 років Перемоги, кераміка Ø 250 мм довжиною 6285 м | 8011 | 1 |
| 1371 | Мережа водопроводу вул. Орєхова Ø 50 ПЕ довжиною 170 м | 9253 | 1 |
| 1372 | Мережа водопроводу вул. Богопільська  (від Ш Алейхема до Постоялий Двір) Ø100 асбоцементна, 600 м | 9376 | 1 |
| 1373 | Тельфер ел.г/в 2т | 1025 | 1 |
| 1374 | Холодильник побутовий (малий) | 1206 | 1 |
| 1375 | Нежитлов. будинок вул. Нова | 4068 | 1 |
| 1376 | Трасопошук. сист. (Генератор сигналів) | 7046 | 1 |
| 1377 | Мережа водопроводу пров. Ботанічний Ø 50 сталь довжиною 30 м | 9292 | 1 |
| 1378 | Мережа водопроводу вул. П. Гречаного Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9034 | 1 |
| 1379 | Електродвигун АИР 355S4-250кВт1500 | 02239 | 1 |
| 1380 | Мережа водопроводу 2 підйому ОСВ -1 Ø 100мм чавун довжиною 236м | 9113 | 1 |
| 1381 | Кран ручний підвісний однобалочний 5т | 3822 | 1 |
| 1382 | Самопливний каналізаційний колектор Первомайськ-2, чавун Ø 200 мм довжиною 1028 м | 8033 | 1 |
| 1383 | Насос ЦНС 300/120 з ел. дв А 331 2-493 160 квт | 5475,3 | 1 |
| 1384 | Теплові мережі від ТК-32 до ТК-33 2д76-36м | 102 | 1 |
| 1385 | Пересувна дизельна насосна станція Euromacchsne EMP-100S Kvs | 00-000029 | 1 |
| 1386 | Теплообмінник пластинчатий М15 ВРО | 204984 | 1 |
| 1387 | Будівля гаража с. Грушівка | 2033 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1388 | Мережа водопроводу від вул. Ак. М. Амосова до  пров. Крайній Ø 100 чавун довжиною 350 м | 9200 | 1 |
| 1389 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. Грушевського, 38, асбоцемент Ø 200 мм довжиною 110м | 8184 | 1 |
| 1390 | Генератор YC-50/ 50KW, НСК Набережна | 00-000024 | 1 |
| 1391 | Насосна станція 3 підйому | 4070 | 1 |
| 1392 | Напірний трубопровід від КНС №1 до КНС №2 (р-н Цукрового заводу) Ø 219 сталь довжиною 480 м | 00196 | 1 |
| 1393 | Мережа водопроводу вул. Польова Ø 50 сталь довжиною 2800 м | 9068 | 1 |
| 1394 | Комплектор трансформаторний | 1013 | 1 |
| 1395 | Принтер БФП Canon MF 212 W | 194 | 1 |
| 1396 | Мережа водопроводу пров. Карла Брюллова Ø 32 сталь довжиною 75 м | 9351 | 1 |
| 1397 | Розвідна мережа водопроводу від ЦТП до будинків №25,26,29 вул. Корабельна Ø 200 сталь, 250м | 9141 | 1 |
| 1398 | Мережа водопроводу вул. Трудшкільна Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9284 | 1 |
| 1399 | Теплові мережі від ТК-13 до ТК-16 2д 159-119м | 118 | 1 |
| 1400 | Ротор насосу Д 800/57 | 00907 | 1 |
| 1401 | НСК ПМК вул. Січнева | 3051 | 1 |
| 1402 | Мережа водопроводу вул. Ф. Толбухіна 99 Ø100 сталь довжиною 356м | 9415 | 1 |
| 1403 | Мережа водопроводу вул. Марата Ø 100 ПЕ довжиною 350 м | 9392 | 1 |
| 1404 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. І. Черняховського, асбоцемент Ø 250 мм довжиною33 м | 8300 | 1 |
| 1405 | Щит керування (автомати 400 А) Контррезер. | 4103 | 1 |
| 1406 | Шафа керування 2-ма насосами 4,7 кВТ НСК Арем | 3088 | 1 |
| 1407 | Мережа водопроводу від пров. Красний до  вул. М. Вавілова Ø 50 мм сталь довжиною 970 м | 9019 | 1 |
| 1408 | Лічильник холодної води вул. Ф. Достоєвського, 12 WP-Dynamic 50/50 з передатчиком імпульсів REED RD022 | 30 | 1 |
| 1409 | Кондиціонери | 168 | 1 |
| 1410 | Комплекс нежитлових будівель площею 2519,7 кв.м. по вул. Київська, 129-в, м. Первомайськ | 6039 | 1 |
| 1411 | Мережа водопроводу вул. О. Карпінського Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9215 | 1 |
| 1412 | Мережа водопроводу вул. Вадима Яновича Ø 300мм сталь довжиною 400 м | 9086 | 1 |
| 1413 | Мережа водопроводу пров. Карпатський Ø 40 сталь довжиною 25 м | 9219 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1414 | Мережа водопроводу вул. І. Черняховського 30,34 Ø 100 сталь довжиною 1388 м | 9419 | 1 |
| 1415 | Мережа водопроводу пров. Крайній Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9184 | 1 |
| 1416 | Насос К 90/55 | 0003790 | 1 |
| 1417 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2052 | 1 |
| 1418 | Лани фільтрації (робоча площа 45 га) 75га | 00497 | 1 |
| 1419 | Теплові вводи Кораб.24 ТК-20 2д 108 зовнішні | 171 | 1 |
| 1420 | Самопливний каналізаційний колектор по території в/ч вул. О. Коротченка, асбоцемент Ø 200 мм, 625м | 8319 | 1 |
| 1421 | Фотоколориметр ел. КРК | 2021 | 1 |
| 1422 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2050 | 1 |
| 1423 | Мережа водопроводу вул. Одеська 133 Ø 100 сталь довжиною 120 м | 9414 | 1 |
| 1424 | Насосна станція 1 підйому ОСВ 3 | 26 | 1 |
| 1425 | Мережа водопроводу вул. І. Папаніна (від вул. Загородня до пров. Поштовий) Ø 300 ПЕ довжиною 1248 м | 9394,1 | 1 |
| 1426 | Мережа водопроводу вул. Л. Толстого 3,5,8,8а Ø 100 сталь довжиною 160 м | 9410 | 1 |
| 1427 | Каналізаційний трубопровід по вул. Набережна, Ø 400 мм довжиною 280 м | 3076 | 1 |
| 1428 | Компьютер в зборі intel(775/celeron dual care+vjybnjh tft19lg) | 161 | 1 |
| 1429 | Верстат вертикально-сверлильний | 3729 | 1 |
| 1430 | Насос Д1600-90 з. ел. дв. | 1160 | 1 |
| 1431 | Комірка в/в КСО-277 | 1038 | 1 |
| 1432 | Мережа водопроводу вул. Загородня Ø 100 чавун довжиною 2184 м | 9010 | 1 |
| 1433 | Мережа водопроводу вул. Грушевського Ø 300 чавун довжиною 947 м | 9130 | 1 |
| 1434 | Генератор YC-413S/ 300 KW, НСК Кубанська | 00-000009 | 1 |
| 1435 | ЩУ щит управл. насосами | 20602 | 1 |
| 1436 | Насос СМ 150-125-315/4 НСК Набережна | 3063 | 1 |
| 1437 | Мережа водопроводу вул. Залізнична Ø 50 сталь довжиною 550 м | 9241 | 1 |
| 1438 | Мережа водопроводу вул. Л. Філатова Ø 50 сталь-300м, Ø 50 ПЕ- 140м довжиною 440 м | 9261 | 1 |
| 1439 | Електролічильник АСЕ 6000 з модемом "станція ПТУ" | 02189 | 1 |
| 1440 | Мережа водопроводу вул. Василькова Ø 50 сталь довжиною 100 м | 9246 | 1 |
| 1441 | Електродвигун 110кВт/3000об | 00000252 | 1 |
| 1442 | Засувка фланц.Д200+штурвал Д200 | 01028 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1443 | Мережа водопроводу вул. Лейтенанта Шмідта Ø 300 сталь довжиною 750 м | 9013 | 1 |
| 1444 | Напірний каналізаційний колектор по  вул. М. Вінграновського, 1, поліетилен Ø 80 мм довжиною 90 м | 8280 | 1 |
| 1445 | Насос мережевий Д-200-95 эл двиг 90 кВт | 00020648 | 1 |
| 1446 | Ячейки КСО НСК Набережна | 308/3 | 1 |
| 1447 | Мережа водопроводу вул. М. Грушевського Ø 300 чавун довжиною 960 м | 9131 | 1 |
| 1448 | Вентилятор В-Ц4-75-4 НСК Набережна | 3073 | 1 |
| 1449 | Обладнання щитової 4 підйом | 4002 | 1 |
| 1450 | Мережа водопроводу вул. Чорноморців Ø 100 сталь довжиною 550 м | 9163 | 1 |
| 1451 | Теплові вводи М.Грушевськ.,24 ТК-7-2 2д57-53м | 184 | 1 |
| 1452 | Комірка в/в КСО-275 | 1036 | 1 |
| 1453 | Мережа водопроводу вул. І. Франка Ø 100 сталь довжиною 400 м | 9220 | 1 |
| 1454 | Насос Д-800\*57 | 1203 | 1 |
| 1455 | Мережа водопроводу вул. Т. Марголіс Ø 50 сталь довжиною 700 м | 9054 | 1 |
| 1456 | Агрегат зварювальний САК АДБ 2502 | 21248 | 1 |
| 1457 | Ящик ЯВЗШ-67 | 20690,2 | 1 |
| 1458 | Електролічильник з модемом НСК"Набережна" | 02193 | 1 |
| 1459 | Каналізаційний трубопровід по вул. Набережна, Ø 500 мм довжиною 225 м | 3077 | 1 |
| 1460 | Мережа водопроводу пров. Книжний Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9173 | 1 |
| 1461 | Зовн. теплов. мережі ТК-18(Одеська 115)2д108-42м | 87 | 1 |
| 1462 | Кран мостовий електричний підвісний однобалочний | 1178,1 | 1 |
| 1463 | Насос АТН -14 з ел. дв. АВШ55 | 5472,2 | 1 |
| 1464 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2053 | 1 |
| 1465 | Мережа водопроводу пров. Офіцерський Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9228 | 1 |
| 1466 | Ротор насосу в зборі Д800-57 | 00908 | 1 |
| 1467 | НСК М. Грушевського 24 з облад. | 3054 | 1 |
| 1468 | Компьютер Genuine Intel (r) Celeron (tm) Processor; Samsung Suns Master-795 DF; Genius; tech; Sven | 109 | 1 |
| 1469 | Трансф. під. 630 квА в 30/10 104 1 кис р-н ПТУ | 3023 | 1 |
| 1470 | Мережа водопроводу дюкер до вул Луговій Ø 400 сталь довжиною 550 м | 9040 | 1 |
| 1471 | Шафа лабораторна витяжна 02-06.226 | 5534 | 1 |
| 1472 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Міхновського, кераміка Ø 200 мм довжиною 500 м | 8270 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1473 | Гідрант пожежний підземний вул. 40 років Перемоги,5 | 02271 | 1 |
| 1474 | Мережа водопроводу вул. О. Герцена Ø 400 чавун довжиною 600 м | 9105 | 1 |
| 1475 | Теплові мережі від ТК-19 до ТК-21 2д 133-120м | 132 | 1 |
| 1476 | Мережа водопроводу вул. Н. Хасевичаа Ø50 сталь довжиною 100 м | 9454 | 1 |
| 1477 | Розвідна мережа водопроводу станції Первомайск-на-Бузі Ø .50 чавун довжиною 98 м | 9139 | 1 |
| 1478 | Мережа водопроводу пров. І. Моргуненка Ø 50мм сталь довжиною 500 м | 9074 | 1 |
| 1479 | Теплові мережі від ТК-5до ТК-84 2д219-262м | 108 | 1 |
| 1480 | Зовн.тепл.мережі ТК-56(40 р. Перемоги 1)2д 89- 11м | 40 | 1 |
| 1481 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Нижньодніпровська, чавун Ø 100 мм довжиною 1800 м | 8060,1 | 1 |
| 1482 | Мережа водопроводу від вул. Ф. Медвєдєва до  вул. М. Вавілова Ø 200 чавун довжиною 460 м | 9018 | 1 |
| 1483 | Прибудова маш. зали котельні вул. Корабельна, 31 а | 204991 | 1 |
| 1484 | Мережа водопроводу пров. Літній Ø 50 сталь довжиною 10 м | 9464 | 1 |
| 1485 | GPS-прилад | 6062,3 | 1 |
| 1486 | Комірка в/в КСО-280 | 1041 | 1 |
| 1487 | Друга іригаційна станція КНС №3 | 00687 | 1 |
| 1488 | Самопливний каналізаційний колектор по  вул. І. Черняховського, чавун Ø 100 мм довжиною 470 м | 8292 | 1 |
| 1489 | Теплові мережі від ТК-12 до ТК-16 2д159-132м,ТК8-ТК9 2д133-54м | 105 | 1 |
| 1490 | Засувка д 300 контррез. | 4060 | 1 |
| 1491 | Расходомер Акрон 1 | 7019 | 1 |
| 1492 | Перетворювач частоти NVF2G-55/PS4/ 55 кВт, 380 В 3Ф | 00-000007 | 1 |
| 1493 | Мережа водопроводу пров. Спортивний Ø 50 сталь довжиною 45 м | 9371 | 1 |
| 1494 | Насос СМ 150-125-315/4 НСК Набережна | 3064 | 1 |
| 1495 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2046 | 1 |
| 1496 | Зовн. тепл. мережі ТК-3 (Коротч.17)2д57-7м | 76 | 1 |
| 1497 | Мережа водопроводу вул. Л Шевцової Ø 50 сталь довжиною50 м | 9381 | 1 |
| 1498 | Мережа водопроводу від вул. Залізнодорожна до пров. Смоленкського довжиною 31 м | 9241 | 1 |
| 1499 | Верстат горизонтально-фрезерний | 6028 | 1 |
| 1500 | Мережа водопроводу вул. В. Вишиваного Ø 80 сталь довжиною 300 м | 9338 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1501 | Мережа водопроводу пров. Поштовий Ø 50 сталь довжиною 50 м | 9275 | 1 |
| 1502 | Мережа водопроводу вул. Степова Ø 50 сталь довжиною 800 м | 9010 | 1 |
| 1503 | Газоаналізатор ДОЗОР-С-Пв | 02253 | 1 |
| 1504 | Тепл.ТК4-1-ТК13а 2Д108-228м,ТК1а-ТК29 2Д325-1704м,ТК11-ТК12 2Д133-8м,ТК29-32 2Д108-104м,2Д219-126м | 204481 | 1 |
| 1505 | Трубопровід госп. фекальний 180м | 1137 | 1 |
| 1506 | Мережа водопроводу пров. Маршала С. Тимошенка Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9174 | 1 |
| 1507 | Гідрант пожежний підземний вул. 40 років Перемоги,4 | 02272 | 1 |
| 1508 | Засувка з ел. приводом Ду - 100 | 1197 | 1 |
| 1509 | Рама до насоса 2 СМ 200-150-500/4, станція ПТУ | 02250 | 1 |
| 1510 | Мережа водопроводу від 1 до 2 підйому ОСВ 1 Ø 400мм чавун довжиною 580 м | 9115 | 1 |
| 1511 | Зовнішня мережа водопроводу станції Первомайск-на-Бузі Ø 250 чавун довжиною 434 м | 9137 | 1 |
| 1512 | Теплові вводи Театрал.,39 ТК-25 2д108-60м | 193 | 1 |
| 1513 | Вентилятор ВЦ 70 №6,3 | 01142 | 1 |
| 1514 | Шафа СПА 77-1 250 А | 1171,1 | 1 |
| 1515 | Мережа водопроводу вул. Л. Українки Ø100 сталь довжиною 650 м | 9362 | 1 |
| 1516 | Мережа водопроводу вул. Декабристів Ø 50 сталь довжиною 270 м | 9068 | 1 |
| 1517 | Пісколовки ж/б | 2055 | 1 |
| 1518 | Системний блок Intel Pentium G 3260 +монітор BenQ | 195 | 1 |
| 1519 | Мережа водопроводу пров. Восточний Ø 50 сталь довжиною 80 м | 9290 | 1 |
| 1520 | Мережа водопроводу пров. Профспілковий Ø 50 сталь довжиною 30 м | 9264 | 1 |
| 1521 | Каналізаційний колектор по вул. Кам'яномостівська, чавун Ø 200 мм довжиною 2163 м | 8016 | 1 |
| 1522 | Прибор плавного пуска ATS ALTictart - 48 | 1182,3 | 1 |
| 1523 | Мережа водопроводу вул. Будівельна Ø 100 сталь довжиною 220 м | 9125 | 1 |
| 1524 | Мережа водопроводу пров. Бебюш Капон Ø 50 сталь довжиною 270 м | 9203 | 1 |
| 1525 | Мережа водопроводу вул. Будівельна Ø 50 сталь довжиною 510 м | 9459 | 1 |
| 1526 | Гідромолот ГПМ-120 | 6020 | 1 |
| 1527 | Мережа водопроводу пров. Комарова Ø 40 сталь довжиною 10 м | 9242 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1528 | Кран мостовий електричний г/п 3,2 тн | 1200 | 1 |
| 1529 | Ваги OHAUS PA 214(210/0,0001) | 1211 | 1 |
| 1530 | Компьютер (Novostar), принтер Samsung ML2015 | 151 | 1 |
| 1531 | Приміщення для солі | 20534 | 1 |
| 1532 | Мережа водопроводу вул. Гвардійська Ø 150 чавун довжиною 2800 м | 9430 | 1 |
| 1533 | Напірний каналізаційний колектор від НСК по вул. Вінграновського до вул. Ш. Алейхема, ПЕ, 93м | 8305 | 1 |
| 1534 | Повітродувка | 1064 | 1 |
| 1535 | Зовн. тепл. мережі ТК-33 (Космонавт.19)2д57-15м | 85 | 1 |
| 1536 | Мережа водопроводу пров. М. Коперніка Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9230 | 1 |
| 1537 | Факс Panasonic | 157 | 1 |
| 1538 | Компьютер в зборі | 210 | 1 |
| 1539 | Насос К20/30 Л. Федорова | 00204496 | 1 |
| 1540 | Мережа водопроводу вул. О. Островського Ø 50 сталь довжиною 350 м | 9023б | 1 |
| 1541 | Мережа водопроводу вул. Олександра Бестужева Ø 50мм сталь довжиною 500 м | 9078 | 1 |
| 1542 | Комп'ютер в зборі | 216 | 1 |
| 1543 | Мережа водопроводу вул. Будівельна Ø 219 сталь довжиною 1200 м | 9326 | 1 |
| 1544 | Самопливний внутрішньо-квартальний каналіз. колектор по вул. Коротченко, залізобетон Ø250-300, 5600м | 8023 | 1 |
| 1545 | Станція автоматична для стиковиго зварювання ZHCN-315E | 00-000027 | 1 |
| 1546 | Мережа водопроводу пров. Ювілейний Ø 50 сталь довжиною 400 м | 9286 | 1 |
| 1547 | Мережа водопроводу вул. Південна Ø 400 сталь довжиною 1200 м | 9443 | 1 |
| 1548 | Комірка в/в КСО-283 | 1044 | 1 |
| 1549 | Мережа водопроводу вул. Індустріальна (від вул. В. Стуса до пров. Гранітний) Ø 50 сталь довжиною 450 м | 9210 | 1 |
| 1550 | Теплотраса від ТК 29 до ТК 33 2д159-60м | 204701 | 1 |
| 1551 | Мережа водопроводу вул. Севастопольська Ø 50 сталь довжиною 500 м | 9062 | 1 |
| 1552 | Засувка Ду - 250 | 1165,1 | 1 |
| 1553 | Кран ручний № 2062 | 5480 | 1 |
| 1554 | Мережа водопроводу пров. Радісний Ø 50 сталь довжиною 80 м | 9293 | 1 |
| 1555 | Пісколовки ж/б | 2056 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1556 | Самопливний каналізаційний колектор по вул. М. Грушевського, 14, асбоцемент Ø 400 мм довжиною 820 м | 8180 | 1 |
| 1557 | Приміщення насосної НСВ "Семихатки" | 00059 | 1 |
| 1558 | Зовн.тепл.мережі ТК-21 (Коротч.26)2д76-32м | 82 | 1 |
| 1559 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2047 | 1 |
| 1560 | Щит управління | 1068 | 1 |
| 1561 | Мережа водопроводу вул. Ак. М. Амосова 31,33,35 Ø 100 чавун довжиною 1892 м | 9418 | 1 |
| 1562 | Теплові мережі від ТК-92до ТК-93 2д76-50м | 113 | 1 |
| 1563 | Генератор YC-50/ 50KW, ДНСВ-1, 4 підйом | 00-000005 | 1 |
| 1564 | НСК з обладнанням по вул. М. Вінграновського,1 | 3094 | 1 |
| 1565 | Генератор 6,5 кВт | 10001 | 1 |
| 1566 | Частотний перетворювач DELTA CP2000 | 02259 | 1 |
| 1567 | Мережа водопроводу вул. Академіка Миколи Володарського Ø 50мм сталь довжиною 400 м | 9098 | 1 |
| 1568 | Мережа водопроводу вул. І. Крилова Ø 100 сталь довжиною 1200 м | 9435 | 1 |
| 1569 | Насос Д-320/50 з е/дв 75 у Вт 1500об. | 4047 | 1 |
| 1570 | Мережа водопроводу вул. П. Мирного Ø 50 сталь довжиною 150 м | 9387 | 1 |
| 1571 | Мережа водопроводу від АТП-9 до ПМК-193 Ø 100 чавун довжиною 720 м | 9342 | 1 |
| 1572 | Автобусна зупинка | 1144 | 1 |
| 1573 | Принтер Canon I-Sensis MF-3010 | 172 | 1 |
| 1574 | Щит управління | 1008 | 1 |
| 1575 | Вакуум бак з сіткою | 1010 | 1 |
| 1576 | Мережа водопроводу вул. С. Даниліна, В. Сальського, Ø 110 ПЕ довжиною 58 м | 9424 | 1 |
| 1577 | Насос Х100-65-160 Д5 | 1162,2 | 1 |
| 1578 | Станок обдирочно-шлифовальний | 3730 | 1 |
| 1579 | ГРУ | 20533 | 1 |
| 1580 | Пункт доочищення та розливу питної води пл.25,8 кв.м. вул. Корабельна, 17-ц | 4141 | 1 |
| 1581 | Мережа водопроводу вул. Д. Вишневецького Ø 50 сталь довжиною 300 м | 9170 | 1 |
| 1582 | Зовн. тепл. мережі ТК-30 (Ф.Дост.,10) 2д 76-6м | 58 | 1 |
| 1583 | Перетворювач VLT 6122, датчик тиску МВS3000-2, БРУ-10 Контррезер. | 7028 | 1 |
| 1584 | Туалет | 1152 | 1 |
| 1585 | Теплові вводи Театрал.,23 ТК-22 2д108-20м | 190 | 1 |
| 1586 | Автобус КАВЗ 3244, ВЕ 6951 АА | 6049 | 1 |
| 1587 | Хлоратор води Лонии 100км | 5529 | 1 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний засіб | Інвентар-ний номер | К-ть, шт |
| 1588 | Теплотраса від ТК 3 до ТК 13 2д219-111м | 204700 | 1 |
| 1589 | Мережа водопроводу вул. О. Пчілки Ø 100 сталь довжиною 450 м | 9016 | 1 |
| 1590 | касовий апарат MINIT-400 РРО | 200 | 1 |
| 1591 | Резервуар чистої води 6000м3 | 4078 | 1 |
| 1592 | Мережа водопроводу вул. Гайдамацька Ø 50 сталь довжиною 200 м | 9181 | 1 |
| 1593 | Мулові пісколовки (майданчики) | 2045 | 1 |
| 1594 | Ящик для збереження балонів | 00011169 | 1 |
| 1595 | Зовн. тепл. мережі ТК-24-1 2д57-21м | 60 | 1 |
| 1596 | Комірка в/в КСО-272 | 1033 | 1 |
| 1597 | Мережа водопроводу вул. Я. Купали Ø 32 сталь довжиною 20 м | 9224 | 1 |
| 1598 | Ваги OHAUS PA 214/210/0/0001В | 2078 | 1 |
| 1599 | Мережа водопроводу від вул. 1-го Травня до дитячого садочка №23 Ø 100 сталь довжиною 450 м | 9012 | 1 |
| 1600 | Водонапірна вежа с. Грушівка | 2002 | 1 |
| 1601 | Насос СМ-200\*150\*500/4 1500об.НСК Головна | 3016,2 | 1 |
| 1602 | Мережа водопроводу 2 підйому ОСВ 1 | 9124 | 1 |

Продовження додатка 5

Перший заступник міського голови Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ