ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради;

Адреса: 55213, м. Первомайськ, вулиця Михайла Грушевського, 3, Миколаївської області; код за ЄДРПОУ – 22436347; категорія замовника – орган місцевого самоврядування, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021-2015 45430000-0 – Покривання підлоги та стін (Поточний ремонт кімнат гуртожитку по вулиці Гвардійській)

Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-17-008245-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні характеристики предмета закупівлі:

| Об'єми послуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | підлога ------------------ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 72 |  |  |
| 2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 72 |  |  |
| 3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 57 |  |  |
|  | електромонтажні роботи ------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 |  |  | м | 90 |  |  |
| 5 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  |  | м | 90 |  |  |
| 6 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні |  |  | м | 57 |  |  |
| 7 | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х2,5 мм2 |  |  | м | 90 |  |  |
| 8 | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2 |  |  | м | 57 |  |  |
| 9 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 3 |  |  |
| 10 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 |  |  | шт | 9 |  |  |
| 11 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки |  |  | шт | 3 |  |  |
| 12 | Блок з двома розетками |  |  | шт | 9 |  |  |
| 13 | Монтаж світлодіодного світильника 24 V |  |  | шт | 12 |  |  |
| 14 | Світлодіодний світильник 24 V |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | стіни, стеля ------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 131,43 |  |  |
| 16 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 123 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 17 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 8,43 |  |  |
| 18 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними |  |  | м2 | 123 |  |  |
| 19 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою |  |  | м2 | 8,43 |  |  |
| 20 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  |  | м2 | 8,43 |  |  |
| 21 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 |  |  | кг | 30,348 |  |  |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 8,43 |  |  |
|  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж натяжної стелі |  |  | м2 | 72 |  |  |
| 24 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 54 |  |  |
|  | двері --------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Знімання дверних полотен |  |  | м2 | 5,67 |  |  |
| 26 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 3 |  |  |
| 27 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  |  | м2 | 5,67 |  |  |
| 28 | Піна монтажна |  |  | л | 1,04895 |  |  |
| 29 | Двері металеві, площа 1,89 м2 |  |  | шт | 3 |  |  |
| 30 | Установлення опалювальних електрорадіаторів |  |  | кВт | 7,2 |  |  |
| 31 | Кронштейни для кріплення радіаторів |  |  | шт | 12 |  |  |
| 32 | Електрорадіатор Standard на 8секцій |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | підлога ------------------ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 102 |  |  |
| 34 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 102 |  |  |
| 35 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 102 |  |  |
|  | електромонтажні роботи ------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 |  |  | м | 144 |  |  |
| 37 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  |  | м | 144 |  |  |
| 38 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні |  |  | м | 102 |  |  |
| 39 | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х2,5 мм2 |  |  | м | 144 |  |  |
| 40 | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2 |  |  | м | 102 |  |  |
| 41 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 6 |  |  |
| 42 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 |  |  | шт | 18 |  |  |
| 43 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки |  |  | шт | 6 |  |  |
| 44 | Блок з двома розетками |  |  | шт | 18 |  |  |
| 45 | Монтаж світлодіодного світильника 24 V |  |  | шт | 12 |  |  |
| 46 | Світлодіодний світильник 24 V |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | стіни, стеля ------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 231,36 |  |  |
| 48 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 221,4 |  |  |
| 49 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 9,96 |  |  |
| 50 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними |  |  | м2 | 221,4 |  |  |
| 51 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою |  |  | м2 | 9,96 |  |  |
| 52 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  |  | м2 | 9,96 |  |  |
| 53 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 |  |  | кг | 35,88 |  |  |
| 54 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 9,96 |  |  |
|  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Монтаж натяжної стелі |  |  | м2 | 102 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 56 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 102 |  |  |
|  | двері --------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Знімання дверних полотен |  |  | м2 | 11,34 |  |  |
| 58 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 6 |  |  |  |
| 59 |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 11,34 |  |  |
| 60 |  | Піна монтажна |  | л | 2,0979 |  |  |  |
| 61 |  | Двері металеві, площа 1,89 м2 |  | шт | 6 |  |  |  |
| 62 |  | Установлення опалювальних електрорадіаторів |  | кВт | 5,76 |  |  |  |
| 63 |  | Кронштейни для кріплення радіаторів |  | шт | 12 |  |  |  |
| 64 |  | Електрорадіатор Standard на 10 секцій |  | шт | 6 |  |  |  |
| 65 |  | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | к-т | 4 |  |  |  |
| 66 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | к-т | 4 |  |  |  |
| 67 |  | Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском |  | шт | 4 |  |  |  |
| 68 |  | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази |  | комплект | 4 |  |  |  |
| 69 |  | Установлення змішувачів |  | шт | 6 |  |  |  |
| 70 |  | Змішувачі для душових установок, |  | комплект | 6 |  |  |  |
| 71 |  | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних - бойлерів |  | к-т | 2 |  |  |  |
| 72 |  | Водонагрівач V=100л, 1,5кВт "GORENJE" |  | шт | 2 |  |  |  |
| 73 |  | Установлення раковин |  | к-т | 6 |  |  |  |
| 74 |  | Комплект умивальник з ніжкою |  | шт | 6 |  |  |  |
| 75 |  | Крани водорозбірні для раковин та мийок |  | шт | 6 |  |  |  |
| 76 |  | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм |  | шт | 6 |  |  |  |
| 77 |  | Установлення опалювальних електрорадіаторів |  | кВт | 4,8 |  |  |  |
| 78 |  | Кронштейни для кріплення радіаторів |  | шт | 10 |  |  |  |
| 79 |  | Електрорадіатор Standard на 8секцій |  | шт | 5 |  |  |  |
|  |  | Кухня ====================== |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Установлення опалювальних електрорадіаторів |  | кВт | 2,16 |  |  |  |
| 81 |  | Кронштейни для кріплення радіаторів |  | шт | 4 |  |  |  |
| 82 |  | Електрорадіатор Standard на 10 секцій |  | шт | 1 |  |  |  |
| 83 |  | Електрорадіатор Standard на 8секцій |  | шт | 1 |  |  |  |

## Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

## Розмір бюджетного призначення визначено рішенням Первомайської міської ради від 30 жовтня 2025 року № 1 «Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік», з у рахуванням розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 14 жовтня 2025 року № 441-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2025 році» в частині субвенції на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання не житлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051500) наданої управлінню житлово-комунального господарства Первомайської міської ради за КПКВК 1216089 «Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання не житлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

Очікувана вартість предмета закупівлі:

1300000,00 грн. ( один мільйон  триста  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на основі «Порядку моніторингу цін при здійснені закупівель за бюджетні кошти управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради» затвердженої Наказом начальником управління від 14 лютого 2023 року № 11  за допомогою програмного комплексу АВК-5 в цінах станом  на 20 жовтня 2025 року.

| №з/п |  | Код норм |  | Предмет закупівлі |  | Одиниці виміру |  | Кількість |  | Вартість за одиницю |  | Вартість загальна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роздiл 1. Три кімнати площею по 24м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт до об'єму = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підлога ------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КР7-25-6 |  | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 |  | 100м2 |  | 0,72 |  | 40996,81 |  | 29518 |  |
| 2 |  | КР7-26-2 |  | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  | 100м2 |  | 0,72 |  | 73779,71 |  | 53121 |  |
| 3 |  | КР7-31-5 |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  | 100м |  | 0,57 |  | 8239,66 |  | 4697 |  |
|  |  |  |  | електромонтажні роботи ------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | КР20-29-1 |  | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 |  | 10м |  | 9 |  | 318,00 |  | 2862 |  |
| 5 |  | КР17-5-3 |  | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  | 100м |  | 0,9 |  | 3084,36 |  | 2776,0 |  |
| 6 |  | КР17-5-2 |  | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні |  | 100м |  | 0,57 |  | 2872,07 |  | 1637,0 |  |
| 7 |  | & С153-48-1 |  | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х2, 5 мм2 |  | м |  | 90 |  | 56,48 - |  | 5083,0 |  |
| 8 |  | & С153-48-1 варіант 1 |  | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х1, 5 мм2 |  | м |  | 57 |  | 25,59 - |  | 1459,0 |  |
| 9 |  | КР17-12-2 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | 100шт |  | 0,03 |  | 3460,97 |  | 104,0 |  |
| 10 |  | КР17-12-13 |  | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 |  | 100шт |  | 0,09 |  | 5228,50 |  | 471,0 |  |
| 11 |  | С1547-6 |  | Вимикач заглиблений для прихованої проводки |  | шт |  | 3 |  | 95,95 - |  | 288,0 |  |
| 12 |  | & С1512-13- 1 |  | Блок з двома розетками |  | шт |  | 9 |  | 214,22 - |  | 1928,0 |  |
| 13 |  | КР17-10-4 |  | Монтаж світлодіодного світильника 24 V |  | 100шт |  | 0,12 |  | 12410,77 |  | 1489,0 |  |
| 14 |  | & С1547-2-1 |  | Світлодіодний світильник 24 V |  | шт |  | 12 |  | 477,05 - |  | 5725,0 |  |
|  |  |  |  | стіни, стеля ------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | КР11-50-2 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | 100м2 |  | 1,3143 |  | 5097,85 |  | 6700,0 |  |
| 16 |  | КР11-26-3 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100м2 |  | 1,23 |  | 24001,02 |  | 29521,0 |  |
| 17 |  | КР11-30-1 |  | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | 100м2 |  | 0,0843 |  | 54081,35 |  | 4559,0 |  |
| 18 |  | КР13-11-2 |  | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними |  | 100м2 |  | 1,23 |  | 25503,70 |  | 31330,0 |  |
| 19 |  | КБ15-182-1 к=1,15 |  | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою |  | 100м2 |  | 0,0843 |  | 10284,01 |  | 867,0 |  |
| 20 |  | КБ15-182-3 к=1,15 |  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 |  | 100м2 |  | 0,0843 |  | 2702,98 |  | 228,0 |  |
| 21 |  | С111-2015-4 |  | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 |  | кг |  | 30,348 |  | 31,54 - |  | 957,0 |  |
| 22 |  | КР12-49-5 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | 100м2 |  | 0,0843 |  | 22673,64 |  | 1911,0 |  |

| 23 | КР13-11-4 | Монтаж натяжної стелі | 100м2 | 0,72 | 71234,93 5513,85 | 51289,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,54 | 8524,72 1637,70 | 4603,0 |
|  |  | двері --------------------------------- |  |  |  |  |
| 25 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0567 | 4013,60 4013,60 | 228,0 |
| 26 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 | 18405,79 17043,16 | 552,0 |
| 27 | КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0567 | 28929,88 26505,94 | 1640,0 |
| 28 | & С111-246- 2 | Піна монтажна | л | 1,04895 | 495,01 - | 519,0 |
| 29 | & С123-238- 1 | Двері металеві, площа 1,89 м2 | шт | 3 | 8887,57 - | 26663,0 |
| 30 | КР15-90-3 | Установлення опалювальних електрорадіаторів | 100кВт | 0,072 | 18685,38 17108,62 | 1345,0 |
| 31 | & С130-483- 11 | Кронштейни для кріплення радіаторів | шт | 12 | 208,36 - | 2500,0 |
| 32 | & С130-483- 11 варіант 2 | Електрорадіатор Standard на 8секцій | шт | 6 | 7144,36 - | 42866,0 |

|  |  | Роздiл 2. Шість кімнат площею по 17м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт до об'єму = 6 |  |  |  |  |
|  |  | підлога ------------------ |  |  |  |  |
| 33 | КР7-25-6 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,02 | 40996,81 2735,88 | 41817,0 |
| 34 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,02 | 73779,71 6010,91 | 75255,0 |
| 35 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,02 | 8239,66 1637,70 | 8404,0 |
|  |  | електромонтажні роботи ------------------------- |  |  |  |  |
| 36 | КР20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 14,4 | 318,00 309,67 | 4579,0 |
| 37 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 1,44 | 3084,36 3047,77 | 4441,0 |
| 38 | КР17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м | 1,02 | 2872,07 2842,71 | 2930,0 |
| 39 | & С153-48-1 | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х2, 5 мм2 | м | 144 | 56,48 - | 8133,0 |
| 40 | & С153-48-1 варіант 1 | Кабелі марка ВВГ, число жил та переріз 2х1, 5 мм2 | м | 102 | 25,59 - | 2610,0 |
| 41 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,06 | 3460,97 3412,11 | 208,0 |
| 42 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,18 | 5228,50 5187,84 | 941,0 |
| 43 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 6 | 95,95 - | 576,0 |
| 44 | & С1512-13- 1 | Блок з двома розетками | шт | 18 | 214,22 - | 3856,0 |
| 45 | КР17-10-4 | Монтаж світлодіодного світильника 24 V | 100шт | 0,12 | 12410,77 12262,18 | 1489,0 |
| 46 | & С1547-2-1 | Світлодіодний світильник 24 V | шт | 12 | 477,05 - | 5725,0 |
|  |  | стіни, стеля ------------------------------------- |  |  |  |  |
| 47 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 2,3136 | 5097,85 4664,19 | 11794,0 |

| 48 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 2,214 | 24001,02 14118,35 | 53138,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,0996 | 54081,35 34821,72 | 5387,0 |
| 50 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 2,214 | 25503,70 4989,10 | 56465,0 |
| 51 | КБ15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,0996 | 10284,01 9103,75 | 1024,0 |
| 52 | КБ15-182-3 к=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0996 | 2702,98 2698,69 | 269,0 |
| 53 | С111-2015-4 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 35,88 | 31,54 - | 1132,0 |
| 54 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0996 | 22673,64 4516,68 | 2258,0 |
|  |  | ------------------------------- |  |  |  |  |
| 55 | КР13-11-4 | Монтаж натяжної стелі | 100м2 | 1,02 | 71234,93 5513,85 | 72660,0 |
| 56 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,02 | 8524,72 1637,70 | 8695,0 |
|  |  | двері --------------------------------- |  |  |  |  |
| 57 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1134 | 4013,60 4013,60 | 455,0 |
| 58 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 | 18405,79 17043,16 | 1104,0 |
| 59 | КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,1134 | 28929,88 26505,94 | 3281,0 |
| 60 | & С111-246- 2 | Піна монтажна | л | 2,0979 | 495,01 - | 1038,0 |
| 61 | & С123-238- 1 | Двері металеві, площа 1,89 м2 | шт | 6 | 8887,57 - | 53325,0 |
| 62 | КР15-90-3 | Установлення опалювальних електрорадіаторів | 100кВт | 0,0576 | 18685,38 17108,62 | 1076,0 |
| 63 | & С130-483- 11 | Кронштейни для кріплення радіаторів | шт | 12 | 208,36 - | 2500,0 |
| 64 | & С130-483- 11 варіант 1 | Електрорадіатор Standard на 10 секцій | шт | 6 | 8164,36 - | 48986,0 |

|  |  | Роздiл 3. Санвузол |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,04 | 14314,97 14210,67 | 573,0 |
| 66 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,4 | 6739,53 4523,22 | 2696,0 |
| 67 | С130-905 варіант 1 | Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском | шт | 4 | 4320,19 - | 17281,0 |
| 68 | С130-33 | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази | комплект | 4 | 1409,03 - | 5636,0 |
| 69 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,6 | 1533,52 1463,62 | 920,0 |
| 70 | С130-623 варіант 1 | Змішувачі для душових установок, | комплект | 6 | 4103,35 - | 24620,0 |
| 71 | КР15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних - бойлерів | 10к-т | 0,2 | 16019,57 15840,45 | 3204,0 |
| 72 | & С1630- 1194-5 | Водонагрівач V=100л, 1,5кВт "GORENJE" | шт | 2 | 11866,48 - | 23733,0 |
| 73 | КР15-36-4 | Установлення раковин | 10к-т | 0,6 | 2435,10 1668,25 | 1461,0 |
| 74 | С130-571 варіант 1 | Комплект умивальник з ніжкою | шт | 6 | 3786,03 - | 22716,0 |
| 75 | С130-468 варіант 1 | Крани водорозбірні для раковин та мийок | шт | 6 | 1471,01 - | 8826,0 |

| 76 | С1630-973 | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм | шт | 6 | 387,72 - | 2328,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | КР15-90-3 | Установлення опалювальних електрорадіаторів | 100кВт | 0,048 | 18685,38 17108,62 | 897,0 |
| 78 | & С130-483- 11 | Кронштейни для кріплення радіаторів | шт | 10 | 208,36 - | 2084,0 |
| 79 | & С130-483- 11 варіант 2 | Електрорадіатор Standard на 8секцій | шт | 5 | 7144,36 - | 35722,0 |
|  |  | Кухня ====================== |  |  |  |  |
| 80 | КР15-90-3 | Установлення опалювальних електрорадіаторів | 100кВт | 0,0216 | 18685,38 17108,62 | 404,0 |
| 81 | & С130-483- 11 | Кронштейни для кріплення радіаторів | шт | 4 | 208,36 - | 833,0 |
| 82 | & С130-483- 11 варіант 1 | Електрорадіатор Standard на 10 секцій | шт | 1 | 8164,36 - | 8164,0 |
| 83 | & С130-483- 11 варіант 2 | Електрорадіатор Standard на 8секцій | шт | 1 | 7144,36 - | 7144,0 |

Розрахунки середніх цін складено відповідно до даних вказаних у посиланнях.

https://evrosvet.com.ua/ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/tip-svetilnika/potolochnye-svetilniki/filter/moshchnost-is-24-vt/apply/

https://epicentrk.ua/ua/shop/plintus/fs/material-plintusa-pvh/

https://prom.ua/ua/Krany-vodorazbornye.html?category=130103

https://checkprice.com.ua/?query=%D0%A1111-874

https://prom.ua/ua/p1160742718-karboksimetiltsellyuloza-kmts-e466.html

https://epicentrk.ua/ua/shop/bachki-dlya-unitaza/

https://real-house.com.ua/toilet-bowls/tip_u-bez_bachka

https://optimax.ua/uk/product/elektroradiator-standard-na-10-sekciy

https://optimax.ua/uk/product/elektroradiator-standard-na-8-sekciy

https://prom.ua/ua/Umyvalnik-na-nozhkah.html

https://epicentrk.ua/ua/shop/oboi/filter/price-base-from-1034-to-8500/seller-is-epicentrk/apply/

https://steli-vlasnorych.com.ua/komplekt-natiazhnoi-steli-62-vlasnoruch-dlia-kimnaty-3.5kh5/

https://checkprice.com.ua/?query=%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%9F,%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201,5%20%D0%BC%D0%BC

https://epicentrk.ua/ua/shop/dveri-vkhodnye/filter/prop_10360-is-4f69eb617a8a2533cedd878426473ba7/prop_10364-is-8b4664f9250c84b31f1d5cc8faea0c4c/apply/

https://checkprice.com.ua/?query=%D0%A1111-698

https://checkprice.com.ua/?query=%D0%A11425-11702

Процедура закупівлі:

Застосовується процедура: відкриті торги (з особливостями).