ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

90  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  23.12.2025  № 34

м. Первомайськ

Про звіт про результати виконання

Плану діяльності систем енергетичного

менеджменту виконавчого комітету

Первомайської міської ради за 2023-2025 роки

Керуючись статтями 26, 27, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Законом України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту», ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання» та ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту», з метою забезпечення ефективної реалізації політики енергоефективності та виконання Плану діяльності системи енергетичного менеджменту виконавчого комітету Первомайської міської ради міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про результати виконання Плану діяльності систем енергетичного менеджменту виконавчого комітету Первомайської міської ради за 2023 – 2025 роки (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

23.12.2025 № 34

Звіт про результати виконання Плану діяльності систем енергетичного менеджменту виконавчого комітету Первомайської міської ради

за 2023 – 2025 роки

З метою забезпечення реалізації енергетичної політики Первомайської міської територіальної громади, спрямованої на підвищення енергоефективності, зменшення споживання енергетичних ресурсів та скорочення викидів парникових газів, у виконавчому комітеті Первомайської міської ради впроваджена та функціонує система енергетичного менеджменту (СЕнМ), яка щорічно проходить повний організаційний цикл постійного поліпшення відповідно до принципу PDCA (планування – виконання – перевірка – коригування).

- 1. Планування

У 2023–2025 роках здійснювався комплексний аналіз динаміки споживання енергоресурсів бюджетними установами громади, визначались індикатори енергоефективності (ІЕЕ) за кожною категорією об’єктів (освіта, охорона здоров’я, культура, адміністративні будівлі). На основі аналізу встановлено операційні цілі системи енергетичного менеджменту, зокрема:

1.1. Зниження споживання електроенергії бюджетними установами щонайменше на 0,8% щороку.

1.2. Скорочення витрат теплової енергії на опалення будівель шляхом реалізації енергоефективних заходів.

1.3. Підвищення рівня обліку споживання енергоресурсів до 100%.

1.4. Впровадження заходів з модернізації обладнання та систем освітлення в об’єктах бюджетної сфери.

Визначено ресурси та джерела фінансування, серед яких: місцевий бюджет, кошти донорських і грантових програм, участь у міжнародних проєктах та програмах технічної допомоги (GIZ, НЕФКО, ФУІФ, SUN4Ukraine тощо).

- 2. Виконання

У межах реалізації Плану діяльності систем енергетичного менеджменту виконано низку практичних заходів:

2.1. Розроблено та затверджено рішенням міської ради від 24.04.2025 № 8 Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади на          2025-2030 роки.

2.2. Розроблено та подано на затвердження План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади (ПДСЕРК) до 2030/2050 року.

2.3. У активному процесі розроблення План зеленого відновлення Первомайської міської територіальної громади за менторською підтримкою Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.

2.4. У 2024 році розпочато розроблення Плану кліматичної нейтральності Первомайської міської територіальної громади в рамках чотирирічної програми SUN4Ukraine.

2.5. Протягом  2024 року, за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ),  для забезпечення альтернативним опаленням бюджетних закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту в Первомайській міській територіальній громаді встановлено 24 блочно – модульних твердопаливних котельні (17 – у закладах освіти, 4 – у закладах охорони здоров’я, 3 – у закладах соціальної сфери), загальною потужністю 7,9 МВт, із них у 2024 році введено в експлуатацію 8 котелень, тепловою потужністю 3,6 МВт, у 2025 році активізовані заходи із забезпечення роботи 16 блочно-модульних котелень, тепловою потужністю 4,3 МВт, що зменшило залежність від імпортного газу.

2.6. Впроваджено демо-проєкт з модернізації насосного обладнання комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» (GIZ) із очікуваним ефектом зменшення споживання енергоресурсів на 193,5 МВт·год/рік.

2.7. Розпочато реалізацію проєктів у співпраці з НЕФКО:

2.7.1. Реконструкція системи водопостачання (3 600 тис.Євро), що дозволить щорічно заощаджувати 2737,5 тис. м³ води та скоротити викиди CO₂ на 706,3 т/рік.

2.7.2. Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ, Миколаївська область (3870, 0 тис.Євро), що дозволить зменшити обсяги споживання води, сприятиме економії електроенергії в обсязі 726 МВт*год/рік та відповідному скороченню викидів CO₂ на 581 т/рік.

2.8. Здійснено енергетичні обстеження закладів освіти та охорони здоров’я, підготовлено пропозиції щодо термомодернізації будівель.

2.9. У закладах медицини впроваджуються проєкти з встановлення сонячних електростанцій:

2.9.1. У 2024 році потужністю 13,5 кВт (за сприяння ГО «Регіональний центр сталого розвитку», Благодійного Фонду DAAR foundation, КАПІТАС-СПЕС (Одеса) у відділенні дорослої реанімації та операційному блоці лікувального комплексу № 1 КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» за адресою вул. Князів Острозьких, 105 встановлено системи зберігання енергії та акумуляції  Mobile Power Wall Unit).

2.9.2. У 2025 році потужністю 63,2 кВт (за фінансуванням Данської ради у справах біженців), на будівлі «Районного медичного центру» КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» по вул. Академіка Миколи Амосова, 28).

2.9.3. У 2025 році потужністю 12 кВт на 40 кВт (у межах Рамкової угоди між Міністерством енергетики України та міжнародними партнерами») на АЗПСМ «Коротченко» по вул. Олександра Коротченка, 18а та відділенні «Реабілітація» по бульвару Миру, 53 КП «Первомайський міській центр первинної медико-санітарної допомоги»

2.10. Для підвищення енергетичної стійкості медичних та соціальних закладів, благодійною організацією Direct Relief (США) у співпраці з Благодійним фондом Євгена Пивоварова та підтримкою Давида Брауна надані системи акумулювання енергії Tesla Powerwall, які встановлено: 7 одиниць у закладах комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», 4 одиниці в закладах «Первомайська районна центральна лікарня», 2 одиниці у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

2.11. Запроваджено систематичний енергомоніторинг об’єктів бюджетної сфери.

- 3. Перевірка

Виконавчий комітет міської ради здійснював постійний моніторинг реалізації заходів СЕнМ, досягнення операційних і індикативних цілей, а також аналіз ефективності використання бюджетних коштів.

За результатами моніторингу:

3.1. Середній рівень скорочення споживання електроенергії у 2023–2025 роках склав 12,5%.

3.2. Зменшено споживання теплової енергії на 11,2 %.

3.3. Розширено базу енергетичних даних - на сьогодні до системи енергомоніторингу підключено 91 бюджетний об’єкт громади.

- 4. Коригування

За результатами аналізу виконання Плану діяльності СенМ, необхідно:

4.1. Забезпечити виконання ключових показників результативності.

4.2. Включити до плану на 2026–2030 роки заходи із підвищення енергоефективності  та впровадження відновлювальних джерел енергії.

4.3. Здійснювати пошук та залучення фінансових ресурсів для реалізації заходів із підвищення енергоефективності  та впровадження відновлювальних джерел енергії, у тому числі міжнародних фінансових інституцій та грантових програм.

4.4. Посилити роботу з впровадження механізму енергетичного аудиту та сертифікації будівель.

У 2023–2025 роках здійснювалася послідовна реалізація заходів, передбачених Планом діяльності СЕнМ. Основна увага була зосереджена на підвищенні енергоефективності об’єктів комунальної інфраструктури, оптимізації споживання паливно-енергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери, модернізації обладнання та покращенні обліку енергоресурсів.

Завдяки виконаним заходам забезпечено раціональне використання енергоресурсів, поступове скорочення втрат теплової та електричної енергії, а також створено підґрунтя для подальшої модернізації систем енергопостачання громади. У межах Плану виконувалися роботи з поточних ремонтів будівель освітньої та соціальної інфраструктури, модернізації інженерних мереж, установки та заміни обладнання обліку, підвищення рівня енергетичної незалежності та енергоощадності комунальних установ.

Виконання Плану діяльності СЕнМ здійснювалося поетапно, в межах затверджених бюджетних асигнувань та відповідно до наявних ресурсів.

Загальний обсяг фінансування заходів за 2023–2025 роки становить          73 047,3 тис. грн, у тому числі:

2023 рік – 44 111,4 тис. грн. Упродовж року було реалізовано найбільший за обсягом перелік заходів. Значну частину фінансування спрямовано на поточні ремонти будівель закладів освіти, заміну вікон і дверей на енергозберігаючі конструкції, модернізацію систем опалення, встановлення вузлів обліку енергоресурсів. У результаті вдалося покращити технічний стан будівель, підвищити рівень теплового комфорту та знизити енергоспоживання.

2024 рік – 17 078,6 тис. грн. Заходи зосереджувалися на продовженні термомодернізаційних робіт, енергетичній оптимізації об’єктів освіти, а також на впровадженні енергоефективних рішень у системах освітлення та внутрішніх інженерних мережах. Було забезпечено підвищення якості енергоменеджменту шляхом удосконалення системи моніторингу та контролю споживання енергоресурсів.

2025 рік – 11 857,3 тис. грн. У 2025 році основну увагу спрямовано на завершення раніше розпочатих заходів та підтримання належного технічного стану об’єктів. Впроваджувалися економічно обґрунтовані рішення щодо оптимізації енергоспоживання, зокрема у сфері теплопостачання, вентиляції та освітлення. Продовжувалася робота з підвищення енергоефективності комунальних закладів та забезпечення сталості заходів енергетичного менеджменту.

Комплексна реалізація Плану діяльності СЕнМ у 2023–2025 роках дозволила сформувати стабільну основу для подальшої енергомодернізації, оптимізації бюджетних витрат на енергоносії та покращення умов перебування у закладах освіти, охорони здоров’я та соціальної інфраструктури. Досягнуті результати підтверджують ефективність впровадженої системи енергетичного менеджменту та важливість її розвитку в подальші роки.

Інформація про виконання всіх запланованих заходів, включаючи обсяги фінансування, рівень реалізації та результативні показники, наведена у додатку до Звіту про результати виконання Плану діяльності СЕнМ за 2023–2025 роки.

Таким чином, реалізація Плану діяльності СЕнМ у 2023–2025 роках дозволила забезпечити функціонування ефективного механізму енергетичного управління, сформувати систему постійного моніторингу та контролю енергоспоживання, досягти скорочення витрат енергоресурсів, зменшити негативний вплив на довкілля та підвищити енергетичну незалежність громади.

Додаток

до Звіту про результати виконання Плану

діяльності СЕнМ за 2023–2025 роки

Виконання  заходів Плану діяльності СЕнМ за 2023-2025 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін вико-нання | Відпо-відальні виконавці | Джерела фінансу-вання | Фактичні обсяги фінансу-вання тис.грн | Результативні показники виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити Положення про систему енергетичного менеджменту виконавчого комітету Первомайської міської ради | ІІ-ІV квартал 2023 рік | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради | х | х | Розроблено та затверджено рішенням міської ради від 25.05.2023 № 7 2Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту виконавчого комітету Первомайської міської ради». Створена та функціонує система енергетичного менеджменту, яка забезпечує регулярний моніторинг і аналіз споживання енергоресурсів у бюджетних установах громади. Призначено відповідальних осіб у структурних підрозділах та бюджетних закладах та установах для збору і передачі енергетичних даних. Налагоджено щомісячне ведення енергетичного моніторингу. Підготовлено перший річний звіт про результати діяльності системи енергетичного менеджменту |
| 2. | Оновити відкриту базу даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель установ та закладів бюджетної сфери. | ІІ-ІV квартал 2023 рік | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Оновлення відкритої бази даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель установ і закладів бюджетної сфери не проведено відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність» та постанови КМУ № 1206 від 15.11.2021, у зв’язку з відсутністю оновлених енергетичних сертифікатів і належного програмного забезпечення для збору даних |
| 3. | Провести рейтингову оцінку діяльності установ та закладів бюджетної сфери. | ІІ-ІV квартал 2023 рік | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Проведено рейтингову оцінку діяльності установ та закладів бюджетної сфери з питань енергоефективності у 2023 році та інформацію розміщено на офіційному сайті Первомайської міської ради: http://pervomaisk.mk.ua/s/0a04b7afa000ca0ef3a93652bd03055b Також прийнято рішення виконавчого комітету від 17.06.2025 № 316 «Про рейтингову оцінку енергоефективної діяльності установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади у 2024 році» |
| 4. | Аналізувати здійснення заходів, досвіду прийняття технічних та організаційних рішень у сфері енергоефективності, обсягу скорочення споживання енергоресурсів установами та закладами бюджетної сфери. | І квартал 2024-2025 роки | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Проведені щорічні аналізи споживання енергоресурсів у 100% закладів бюджетної сфери громади. Підготовлено аналітичну довідку (звіт) щодо ефективності реалізованих енергоощадних заходів. Визначено середній рівень скорочення споживання енергоресурсів у межах 7,5-12,5 % порівняно з попереднім роком. Сформовано перелік пріоритетних об’єктів для подальшої модернізації та включення до плану енергоефективних проєктів громади. Підвищено інституційну спроможність громади у сфері планування й управління енергоресурсами. |
| 5. | Сприяти проведенню заходів (семінарів, тренінгів тощо) з питань впровадження систем енергетичного менеджменту в установах та закладах бюджетної сфери | 2023-2025 роки | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | На постійній основі приймається участь у інформаційно-навчальних заходах (семінари, тренінги, онлайн-вебінари) з питань впровадження систем енергетичного менеджменту. Налагоджено співпрацю з профільними організаціями та експертами у сфері енергоефективності (наприклад, Держенергоефективності, Dixi Group, GIZ, SUN4Ukraine, Школа енергоефективності |
| 6. | Здійснити заходи з популяризації впровадження систем енергетичного менеджменту в установах та закладах бюджетної сфери, сприяти проведенню сертифікації таких систем | 2023-2025 роки | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Підвищено рівень обізнаності керівників установ щодо вимог до систем енергетичного менеджменту та можливостей їх сертифікації за стандартом ISO 50001 |
| 7. | Впровадити систему енерго-моніторингу будівель та приміщень у виконавчому комітеті міської ради, установах та закладах бюджетної сфери (програма «Енергоплан») | Щоде-нний моніто-ринг 2023-2025 роки | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Протягом 2023–2025 років у закладах та установах бюджетної сфери громади здійснювався щоденний енергомоніторинг за допомогою програмного комплексу «Енергоплан», що дало змогу систематично відстежувати динаміку споживання енергоресурсів. Крім того, вивчалося питання щодо тестування вебплатформи «АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: облік, контроль, економія» з метою удосконалення процесів збору, аналізу та управління енергетичними даними |
| 8. | Розробити перелік критеріїв та індикаторів енергоефективності | ІІ-ІV квартал 2023 рік | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, Фінансово-госпо-дарський відділ апарату виконавчо-го комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Перелік критеріїв та індикаторів енергоефективності не розроблявся, оскільки відповідні критерії визначені у Законі України «Про публічні закупівлі» та враховуються під час проведення закупівель енергоефективного обладнання, робіт і послуг |
| 9. | Застосовувати критерії енергоефективності під час проведення публічних закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії | ІІ-ІV квартал 2023 рік І-ІV квартал 2024-2025 роки | Фінансово-госпо-дарський відділ апарату виконавчо-го комітету міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | х | х | Під час проведення публічних закупівель енергоспоживчої продукції та послуг враховувалися вимоги чинного законодавства щодо обов’язкового застосування критеріїв енергоефективності. Це дозволило забезпечити придбання енергоощадного обладнання, матеріалів та техніки, що відповідають сучасним стандартам енергоспоживання |
| 10. | Забезпечення проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, в усіх приміщеннях, в яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель) | 2023- 2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінан-сування (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | Загалом у межах громади на бюджетні будівлі, переважно заклади охорони здоров’я, отримано 11 сертифікатів енергетичної ефективності класу G |
| 10.1 | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації закладів освіти та охорони здоров’я | 2023-2025 роки | Бюджетні заклади освіти та охорони здоров’я | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
|  | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації у КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2024 рік | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 38,5 | Проведено енергетичне обстеження будівлі та здійснено офіційне визначення її класу енергоефективності, отримано сертифікат енергетичної ефективності класу G, що підтверджує значний потенціал для підвищення енергоефективності об’єкта, визначено ключові енергетичні характеристики будівлі, включно з рівнем споживання енергії та основними напрямами втрат, створено підґрунтя для планування заходів з енергомодернізації, включаючи утеплення, заміну інженерних систем та впровадження енергоефективних технологій, забезпечено відповідність будівлі вимогам законодавства щодо наявності сертифіката енергетичної ефективності для об’єктів бюджетної сфери |
| 11. | Забезпечення проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель, в яких здійснюється термомо-дернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито- ріальної громади) ‘ | х | х |
| 11.1 | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації будівлі Дитячого юнацького центру національного відродження (ДЮНЦВ) | 2023 рік | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12. | Забезпечення на підставі сертифікації енергетичної ефективності, реалізації заходів з термомодернізації будівель за рахунок коштів місцевих бюджетів, державного бюджету фонду енерго-ефективності, інвестиційних ресурсів енергосервісних компаній (ЕСКО - механізм) | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
| 12.1 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій закладу дошкільної освіти № 5 | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.2 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін Первомайської дитячо-юнацької спортивної школи з видів спорту ім. Тофана В.В. (ДЮСШ) | 2024-2025 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Первомайської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.3 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій закладу дошкільної освіти № 9 | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.4 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін закладу дошкільної освіти № 9 | 2024-2025 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.5 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін закладу дошкільної освіти № 10 | 2024-2025 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.6 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін закладу дошкільної освіти № 11 | 2024-2025 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.7 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін закладу дошкільної освіти № 3 | 2024-2025 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.8 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій лікувального комплексу № 1, вул. Князів Острозьких,105 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.9 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій лікувального комплексу № 2, вул. Князів Острозьких,128 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.10 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій лікувального комплексу № 3, вул. Гімназійна, 13 | 2024-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.11 | Капітальний ремонт 2-х поверхової будівлі гінекологічного відділення, вул. Богопільська, 43 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.12 | Капітальний ремонт кардіологічного, неврологічного та хірургічного відділень лікувального комплексу № 1, вул. Князів Острозьких,105 | 2024-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.13 | Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного стаціонару, вул. Богопільська, 43 | 2024-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.14 | Капітальний ремонт приміщення палацу культури «Фрегат» вул. Корабельна, 30-а (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2023-2024 роки | Управлі-ння культури, націона-льностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 12.15 | Капітальний ремонт приміщень КЗ «Дитяча музична школа» вул. Театральна, 41 | 2023-2024 роки | Управління культури, націона-льностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13. | Проведення реконструкції, капітальних ремонтів, утеплення покрівель будівель закладів та установ бюджетної сфери | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
|  | Проведення реконструкції, капітальних ремонтів, утеплення покрівель будівлі по вул. Івана Виговського, 9 | 2023-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багатопро-фільна лікарня» | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 3299,6 | 2024 рік Підвищено енергоефективність будівлі, зменшено тепловтрати орієнтовно на 20%, покращено умови експлуатації приміщень, забезпечено стабільний температурний режим у холодний період року, знижено витрати на опалення на 15%, подовжено строк експлуатації будівлі та покрівлі, підвищено безпеку та надійність конструкцій будівлі |
| 13.1 | Реконструкція частини даху Первомайської гімназії № 5 | 2023-2025 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.2 | Капітальний ремонт даху закладу дошкільної освіти № 14 | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.3 | Капітальний ремонт даху Первомайської гімназії № 3 | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.4 | Капітальний ремонт даху Первомайської гімназії № 9 | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.5 | Реконструкція котельні, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 781,9 | Котельню реконструйовано та введено в експлуатацію у 2023 році, забезпечено її повноцінне функціонування. Підвищено енергоефективність роботи котельні за рахунок встановлення сучасного обладнання. Зменшено витрати паливно-енергетичних ресурсів на 15 %, зменшено викиди СО₂ у результаті підвищення ефективності та переходу на сучасне теплотехнічне обладнання, покращено якість та стабільність теплопостачання для споживачів, що підключені до котельні, зменшено аварійність та витрати на обслуговування, підвищено надійність теплопостачання закладу в опалювальний період |
| 13.6 | Капітальний ремонт даху амбулаторії по вул. Олександра Коротченка, 18а | 2023-2025 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 1 127,0 | У 2025 році виконано капітальний ремонт даху, що забезпечило повне відновлення його експлуатаційної придатності, усунуто дефекти та протікання, що раніше призводили до зволоження приміщень та створювали ризики пошкодження внутрішніх конструкцій, покращено умови перебування пацієнтів та персоналу, забезпечено стабільний захист будівлі від атмосферних опадів. Підвищено енергоефективність амбулаторії за рахунок зменшення тепловтрат через дах, зменшено витрати на поточні ремонти та аварійні роботи у майбутньому завдяки встановленню довговічного покрівельного покриття, продовжено строк експлуатації будівлі, забезпечено її надійність та безпечні умови функціонування |
| 13.7 | Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення, вул. Богопільська, 43 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.8 | Капітальний ремонт покрівлі гінекологічного відділення, вул. Богопільська, 43 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.9 | Капітальний ремонт покрівлі консультативної поліклініки, вул. Івана Виговського, 9 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 13.10 | Капітальний ремонт покрівлі МЦКіД ім.Є.Зарницької, вул. Михайла Грушевського,1 | 2023-2024 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 14. | Проведення поточних ремонтів будівель установ та закладів бюджетної сфери | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
|  | Поточний ремонт по відновленню даху теплиці (утеплення) КП «Флора» Поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.2 з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.1 очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Придбання системи плавного пуску електродвигунів насосів водопостачання КП «ПУВКГ» Придбання частотного перетворювача DELTA CP2000 для роботи електродвигунів насосів каналізації Ремонт та облаштування шести споруд цивільного захисту (ПРУ) КП «Затишок» Поточний ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Поточний ремонт резервуару чистої води, інвентарний номер 5468.2 з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Поточний ремонт резервуару чистої води, інвентарний номер 5468.3 з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Придбання системи плавного пуску електродвигунів насосів водовідведення КП «ПУВКГ» Поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а КП «ПУВКГ» Поточний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а КП «ПУВКГ» Поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – заміна металоконструкцій КП «ПУВКГ» Поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а КП «ПУВКГ» Поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Придбання матеріалів і обладнання для ремонту мереж та облаштування насосної станції водопостачання в селі Кінецьпіль КП «Житло плюс» Поточний ремонт очисних споруд водопроводу -2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Поточний ремонт очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а КП «ПУВКГ» Поточний ремонт покрівлі насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 КП «ПУВКГ» | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управлі-ння житлово-комуна-льного госпо-дарства міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громад | 200,0 7 600,0 1 414,0 98,0 92,9 1 368,3 2 845,8 549,3 1 738,7 390,0 160,0 4 600,0 4 900,0 396,5 2 288,5 131,5 58,1 150,0 450,0 700,0 | Відновлено цілісність покрівлі теплиці, поліпшено мікроклімат у приміщенні, знижено тепловтрати на 20–25%, створено умови для цілорічного вирощування рослин. Відновлено працездатність резервуару, забезпечено стабільну якість питної води, зменшено втрати води під час транспортування на 5–10%. Проведено герметизацію та очищення внутрішніх поверхонь резервуару, підвищено надійність зберігання запасів питної води, зменшено ризики вторинного забруднення води. Зменшено навантаження на електромережу при запуску насосів, збільшено термін експлуатації насосного обладнання на 15–20%, оптимізовано споживання електроенергії на 5–8%. Забезпечено енергоефективну роботу насосних станцій, зменшено споживання електроенергії на 10–12%, зменшено рівень аварійності системи каналізації. Відновлено функціонування 6 укриттів, забезпечено можливість укриття осіб у разі надзвичайних ситуацій. поліпшено стан систем освітлення, вентиляції та водопостачання в ПРУ. Відновлено працездатність технологічного обладнання, забезпечено стабільну якість очищення води відповідно до ДСТУ, підвищено ефективність фільтрації на 15%. Проведено ремонт двох резервуарів, відновлено герметичність і підключення до діючих мереж, зменшено технологічні втрати води. Замінено кабельні лінії та електрообладнання, підвищено надійність енергозабезпечення об’єкта, забезпечено безперебійну роботу технологічних процесів очищення води. Зменшено енерговитрати на роботу насосів на 7–10%. знижено ризик гідроударів у системі, подовжено ресурс насосного обладнання. Проведено часткову реконструкцію технологічних вузлів, підвищено ефективність очищення води, забезпечено стабільне водопостачання для населення району. Відновлено покрівлю, запобігли протіканню та руйнуванню будівельних конструкцій, поліпшено умови експлуатації обладнання. Замінено зношені металоконструкції на корозійностійкі, зміцнено несучі елементи споруд, підвищено безпеку експлуатації та подовжено строк служби споруди. Відновлено працездатність технологічного обладнання, проведено ремонт будівельних конструкцій, підвищено ефективність очищення води та надійність роботи системи водопостачання, забезпечено стабільну якість питної води для споживачів. Виконано ремонт технологічного та допоміжного обладнання, покращено якість очищення води, зменшено ризик аварійних ситуацій, забезпечено безперебійну подачу води споживачам. Забезпечено безперебійну роботу системи водопостачання в селі Кінецьпіль, оновлено елементи мережі та насосного обладнання, зменшено втрати води, покращено якість водопостачання населення. Відновлено основні технологічні вузли очисних споруд, проведено ремонт споруд і трубопроводів, підвищено енергоефективність роботи, забезпечено стабільну якість очищеної води. Проведено ремонтні роботи з оновлення металоконструкцій і технологічного обладнання, знижено експлуатаційні витрати, забезпечено надійну роботу системи водопостачання та підвищено енергоефективність об’єкта. Відновлено покрівлю будівлі насосної станції, усунуто протікання та пошкодження покрівельного покриття, поліпшено умови експлуатації технологічного обладнання, подовжено строк служби будівлі, забезпечено безперебійну роботу системи водовідведення |
|  | Облаштування захисної споруди цивільного захисту укриття, встановлення приточно-витяжної вентиляції в підвальному приміщенні адмінбудівлі для облаштування укриття, поточний ремонт електромереж приміщень за адресою вул. Михайла Грушевського, 3 Поточий ремонт приміщення (каб.100), поточний ремонт трубопроводу каналізації (заміна санітарної техніки) підвального приміщення для облаштування укриття, поточний ремонт приміщення (сходів прольоту та площадок з 1-го по технічний поверх лівої сторони) адміністративної будівлі за адресою вул. Михайла Грушевського, 3 | 2023 рік 2024 рік | Виконав-чий комітет міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 425,0 607,1 | Покращення енергоефективності системи вентиляції: низьке споживання електроенергії, підвищення якості повітрообміну), можливе використання рекуперації тепла (повернення частини теплової енергії від витяжного повітря). Зменшення втрат електроенергії: оновлення електромереж зменшує технічні втрати електроенергії, нові освітлювальні прилади (якщо передбачено) можуть мати LED-технологію. - Оптимізація мікроклімату приміщень: стабільна температура й вологість знижують потребу у додатковому опаленні або охолодженні, тобто зменшують енергоспоживання. - Екологічні результати: зменшення споживання енергоресурсів (електроенергії, теплової енергії) — до 10–15 % порівняно з попереднім станом, зниження викидів СО₂ унаслідок підвищення енергоефективності систем. - Соціальні результати: створення безпечного та комфортного укриття з належними умовами повітрообміну, освітлення й електроживлення, підвищення готовності об’єкта до надзвичайних ситуацій при мінімальних витратах енергії. Підвищення енергоефективності будівлі за рахунок зменшення тепловтрат, скорочення споживання електроенергії та води. Заміна сантехнічного обладнання, оновлення освітлення й електромереж, утеплення та герметизація приміщень сприятимуть економії енергоресурсів до 10–15% на рік і покращенню умов енергозбереження адміністративної будівлі |
|  | Ремонт покрівлі Відділення реабілітації, Бульвар Миру, 53 | 2023 рік | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 757,4 | Проведено ремонт покрівлі будівлі, що забезпечило її герметичність та відновлення захисних властивостей, усунуто протікання та пошкоджені ділянки, які створювали ризики зволоження внутрішніх приміщень та погіршення умов перебування пацієнтів, поліпшено умови мікроклімату всередині будівлі, що позитивно впливає на процес реабілітації та роботу медичного персоналу. Підвищено енергоефективність об’єкта за рахунок зменшення тепловтрат через дах, забезпечено захист конструкцій будівлі від подальшої деградації, що подовжує строк її експлуатації, оптимізовано витрати на утримання будівлі, зменшено потребу в аварійних ремонтних роботах |
| 14.1 | Проведення поточних ремонтів будівель гімназій | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управлі-ння освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 5 861,9 3 739,4 3 422,9 | Виконано комплекс поточних ремонтних робіт у будівлях гімназій з метою підтримання їх у належному технічному стані, покращено санітарно-гігієнічні умови та безпечність перебування учнів і працівників. забезпечено безперебійну експлуатацію приміщень та попереджено подальше погіршення стану конструктивних елементів будівель, підвищено комфортність освітнього середовища та умови навчального процесу, оптимізовано витрати на утримання будівель завдяки своєчасному проведенню ремонтних робіт, створено передумови для подальшого впровадження заходів енергоефективності у закладах освіти |
| 14.2 | Проведення поточних ремонтів будівель закладів дошкільної освіти | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 3 313,3 2099,5 790,6 | Виконано комплекс поточних ремонтних робіт у будівлях ЗДО з метою забезпечення їх належного технічного та санітарного стану, покращено умови перебування дітей, створено безпечне та комфортне середовище для виховання і навчання, усунуто дрібні дефекти конструкцій та інженерних систем, що сприяло продовженню терміну експлуатації будівель, забезпечено стабільне функціонування приміщень, груп та допоміжних кімнат упродовж навчального року, зменшено ризики аварійних ситуацій та необхідність більш дорогих ремонтів у майбутньому, оптимізовано витрати на утримання закладів завдяки своєчасному проведенню ремонтів, створено передумови для подальшої модернізації та впровадження енергоефективних заходів у ЗДО |
| 14.3 | Поточний ремонт І, ІІ поверху АЗПСМ «Коротченко» відділення профілактичних, медичних оглядів (із заміною вікон) вул. Олександра Коротченка, 18а | 2023-2024 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 111,4 | У 2023 році виконано поточний ремонт приміщень першого та другого поверхів, проведено оновлення внутрішніх конструкцій та оздоблення, здійснено заміну вікон на сучасні металопластикові, що покращило теплоізоляційні характеристики будівлі, покращено умови перебування пацієнтів під час проходження профілактичних медичних оглядів, підвищено комфорт і безпеку роботи медичного персоналу завдяки оновленню приміщень. Зменшено тепловтрати та покращено енергоефективність будівлі, що сприятиме оптимізації витрат на опалення, продовжено строк служби приміщень, підвищено їх експлуатаційну надійність |
| 14.4 | Поточний ремонт акушерського відділення по вул. Богопільська, 43 | 2023-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 14.5 | Поточний ремонт закладів управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 2023-2025 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 6,4 | У 2025 році проведено поточний ремонт читальної зали по вул. Михайла Грушевського, 1, приміщення приведено до належного технічного стану. Покращено умови перебування відвідувачів та забезпечено комфортне середовище для роботи та навчання, підвищено рівень безпеки та експлуатаційної надійності приміщення, створено сприятливі умови для проведення заходів, роботи з фондами та організації освітніх активностей. подовжено строк служби внутрішніх конструкцій та оздоблення, підвищено якість надання бібліотечних послуг та покращено доступність простору для мешканців громади |
| 14.6 | Проведення поточного ремонту приміщення філії міського центру культури і дозвілля ім. Є. Зарницької мікрорайону «Гілея» по бульвару Миру, 41. | 2023-2024 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 15. | Приведення технічних параметрів комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії у відповідність до вимог чинного законодавства України | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
|  | Приведення технічних параметрів комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії у відповідність до вимог чинного законодавства України у філії комунального закладу «Дитяча музична школа», вул. Театральна, 41 | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 3,2 5,1 5,2 | Проведено технічну перевірку та налаштування вузлів обліку природного газу та електроенергії відповідно до чинних нормативних вимог, забезпечено достовірний та коректний облік споживання енергоресурсів у приміщенні закладу, зменшено ризики похибок у нарахуваннях та ймовірність фінансових втрат закладу через неточний облік, підвищено рівень енергетичного менеджменту та контроль за реальним споживанням природного газу та електроенергії, забезпечено безперебійну та стабільну роботу вузлів обліку протягом 2023, 2024 та 2025 років, створено передумови для оптимізації витрат на енергоресурси та планування заходів енергоефективності в закладі |
| 15.1 | Встановлення комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії в закладах освіти | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 40,2 40,2 40,2 | Забезпечено точний, повірений та законодавчо коректний облік споживання енергоресурсів, зменшено фінансові втрати завдяки запобіганню необґрунтованим нарахуванням за газ та електроенергію, підвищено рівень енергетичного контролю та можливість якісного моніторингу фактичного споживання в кожному закладі, створено умови для подальшої оптимізації витрат на енергоресурси та впровадження заходів з енергоефективності, забезпечено відповідність систем обліку чинним нормативним та метрологічним вимогам України, підвищено енергоефективність закладів освіти через можливість оперативного реагування на надмірне або аварійне споживання |
| 15.2 | Повірка технічних параметрів комерційних вузлів обліку природного газу будівлі «Відділення реабілітації», бульвар Миру, 53 | 2024-2025 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 8,7 | У 2025 році проведено повірку комерційного вузла обліку природного газу, здійснено перевірку технічних параметрів згідно з вимогами нормативних документів, підтверджено придатність приладу до подальшої експлуатації, забезпечено коректність та достовірність обліку природного газу, мінімізовано ризики некоректного нарахування витрат на енергоносії, підвищено точність комерційних розрахунків, забезпечено безперебійну роботу системи газопостачання та безпечні умови функціонування будівлі відділення реабілітації, підтримано відповідність будівлі чинним вимогам законодавства у сфері енергетичного обліку |
| 15.3 | Встановлення комерційного вузла обліку електроенергії в акушерсько-гінекологічному стаціонарі, вул. Богопільська, 43 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 15.4 | Встановлення комерційного вузла обліку електроенергії в палаці культури «Фрегат», вул. Корабельна, 30а | 2023-2024 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 16. | Поточні ремонти систем опалення установ та закладів бюджетної сфери | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
|  | Поточні ремонти систем опалення закладів освіти | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управління освіти міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 684,5 323,3 212,0 | Проведено комплекс поточних ремонтних робіт систем опалення у закладах освіти для забезпечення їх стабільної та безпечної роботи, відновлено працездатність окремих елементів систем (радіаторів, трубопроводів, запірної арматури, насосного обладнання тощо), забезпечено належний температурний режим у навчальних приміщеннях у осінньо-зимовий період, підвищено надійність та енергоефективність функціонування систем опалення, зменшено ризики аварійних ситуацій та перерв у навчальному процесі через несправності опалення, оптимізовано витрати на теплозабезпечення шляхом усунення втрат тепла та підвищення ефективності роботи систем, забезпечено комфортні та безпечні умови перебування для учнів і працівників закладів освіти |
|  | Поточний ремонт системи опалення ПЗ «Чаусове -2» з заміною твердопаливного котла |  | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 30,0 | У 2023 році проведено поточний ремонт системи опалення, включно з відновленням працездатності трубопроводів, арматури та супутнього обладнання, встановлено новий твердопаливний котел, що забезпечує стабільну, ефективну та безпечну роботу системи теплопостачання, покращено температурний режим у приміщеннях закладу, створено комфортні умови для працівників і відвідувачів, підвищено економічність роботи системи опалення завдяки сучасному котлу з кращими показниками енергоефективності, зменшено ризик аварійних ситуацій та перебоїв у теплопостачанні, замінено зношене обладнання, продoвжено термін служби системи опалення, оптимізовано витрати на експлуатацію та технічне обслуговування |
|  | Поточний ремонт системи опалення філії комунального закладу «Дитяча музична школа», вул. Театральна, 41 Поточний ремонт системи опалення філії комунального закладу «Дитяча музична школа», вул. Михайла Грушевського, 1 | 2023-2025 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 62,6 190,6 | У 2025 році проведено поточний ремонт системи опалення, відновлено працездатність обладнання та трубопроводів, покращено температурний режим у приміщеннях, забезпечено комфортні умови для занять та перебування дітей, зменшено ризик аварійних ситуацій та витоків теплоносія, підвищено надійність та ефективність роботи системи, що сприятиме стабільному проходженню опалювального сезону, знижено витрати на обслуговування та дрібні ремонти завдяки усуненню зношених елементів системи |
|  | 2024 рік Підключення до системи опалення блочно-модульної котельні за адресою вул. Олександра Коротченка, 18-а КП «Житло» Підключення до системи опалення блочно-модульної котельні за адресою вул. Івана Виговського, 9 КП «Житло» Підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а КП «Житло» Підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Івана Виговського, 9 КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі за адресою: вул. Корабельна, 4а КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі за адресою: вул. Театральна, 26 КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі за адресою: вул. Корабельна, 29 КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Корабельній, 13а КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Надії, 2 КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Новій, 17 КП «Житло» Поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Одеській, 109 КП «Житло» Поточний ремонт бункерів котельні по вул. Корабельній, 4а КП «Житло» | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управлі-ння житлово-комуна-льного госпо-дарства | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 0,0 250,0 200,0 30,0 19,2 79,7 63,3 67,7 64,5 68,9 38,0 78,4 192,0 | Забезпечено підключення об’єкта до системи теплопостачання, створено умови для стабільного теплопостачання будівлі, підвищено енергоефективність та надійність опалювальної системи. Виконано підключення до системи опалення, забезпечено надійне постачання теплової енергії споживачам, поліпшено енергоефективність об’єкта. Виконано підключення котельні до електромережі, забезпечено безперебійну роботу електрообладнання, підвищено надійність та безпеку експлуатації системи. Проведено електромонтажні роботи та підключення до електромережі, забезпечено стабільне енергопостачання котельні, створено умови для автономної та ефективної роботи системи опалення. Відновлено теплоізоляційне покриття трубопроводів, зменшено втрати теплової енергії на 10–15%, покращено енергоефективність теплопостачання. Проведено відновлення ізоляції теплової мережі, знижено втрати тепла, забезпечено надійність теплопостачання будівель. Виконано ремонт пошкоджених ділянок ізоляції, зменшено теплові втрати, продовжено термін експлуатації мережі. Відновлено ізоляцію трубопроводів, підвищено ефективність теплопередачі, зменшено втрати енергії під час транспортування тепла. Виконано ремонт теплоізоляційного покриття, знижено рівень тепловтрат, забезпечено стабільну роботу системи теплопостачання. Проведено утеплення ділянок теплової мережі, покращено енергоефективність системи, зменшено витрати енергоносіїв. Відновлено ізоляцію на мережах, зменшено теплові втрати під час транспортування, підвищено надійність роботи системи. Виконано ремонт металевих конструкцій бункерів, забезпечено безпечну експлуатацію обладнання, подовжено термін служби котельного господарства, поліпшено умови зберігання палива |
| 16.1 | Реконструкція системи газопостачання Кінецьпільського закладу дошкільної освіти «Струмочок» | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 423,1 | Проведено повну реконструкцію системи газопостачання будівлі відповідно до вимог чинних нормативів та правил безпеки, забезпечено безпечне та надійне газопостачання закладу дошкільної освіти, підвищено рівень енергетичної безпеки, мінімізовано ризики аварійних ситуацій та витоків газу, відновлено стабільне функціонування опалювальної системи, що дозволило забезпечити необхідний температурний режим у приміщеннях ЗДО, створено комфортні та безпечні умови перебування для дітей та працівників закладу, подовжено термін експлуатації газових мереж та обладнання, забезпечено відповідність системи чинним будівельним, газовим та технічним вимогам України |
| 16.2 | Перехід на індивідуальне електроопалення Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини «Фрегат-2», вул. Князів Острозьких,128 | 2023-2024 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 16.3 | Перехід на індивідуальне електроопалення Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини «Коротченко», вул. Олександра Коротченка, 29 | 2024-2025 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 16.4 | Перехід на індивідуальне електроопалення Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини «Трудова Слава», вул. Гімназійна, 13 | 2023-2024 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 54,8 | Забезпечено стабільне та безперебійне теплопостачання будівлі, підвищено енергоефективність об’єкта за рахунок переходу на сучасну електричну систему опалення, зменшено витрати на утримання та обслуговування застарілих систем опалення, підвищено рівень комфорту для працівників та пацієнтів, забезпечено можливість індивідуального регулювання температурного режиму |
| 16.5 | Заміна вузла обліку теплової енергії будівлі Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини «Коротченко» вул. Олександра Коротченка,18а | 2023-2024 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 17,6 | Забезпечено точний та надійний облік споживання теплової енергії, підвищено ефективність контролю та регулювання теплопостачання в будівлі, зменшено ризик втрат теплової енергії через некоректний або застарілий облік, оптимізовано витрати на оплату теплової енергії за рахунок більш точного визначення фактичного споживання. створено умови для подальшого впровадження енергоефективних заходів та аналізу енергоспоживання |
| 16.6 | Поточний ремонт системи опалення лікувального комплексу № 1, вул. Князів Острозьких, 105 Поточний ремонт системи опалення лікувального комплексу № 2, вул. Князів Острозьких, 128 | 2023 рік 2024 рік | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 6,5 | Не виконано Проведено поточний ремонт системи опалення, забезпечено відновлення працездатності обладнання та інженерних мереж, покращено температурний режим у приміщеннях лікувального комплексу, що створює комфортні та безпечні умови для пацієнтів і медичного персоналу, зменшено ризик аварійних ситуацій, пов’язаних із зношеністю трубопроводів та обладнання, підвищено ефективність та стабільність роботи системи опалення, що сприятиме безперебійному функціонуванню закладу в опалювальний період, оптимізовано витрати на експлуатацію та технічне обслуговування |
| 16.7 | Поточний ремонт системи опалення акушерсько-гінекологічного стаціонару, вул. Богопільська, 43 | 2023-2024 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 16.8 | Поточний ремонт системи опалення консультативної поліклініки, вул. Івана Виговського, 9 | 2024-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 16.9 | Перехід на автономне електроопалення в МЦКіД ім. Є. Зарницької, вул. Михайла Грушевського,1 | 2023-2024 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 16.10 | Встановлення автономного опалення у Палаці культури «Фрегат», вул. Корабельна, 30а | 2023-2024 роки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 17. | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
| 17.1 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в закладах управління освіти міської ради | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 108,2 108,2 108,2 | У закладах освіти здійснено придбання та заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі джерела світла на загальну суму 324,6 тис. грн. Забезпечено зменшення споживання електричної енергії на потреби освітлення орієнтовно на 40–60% залежно від приміщення, знижено витрати на оплату електроенергії у закладах освіти завдяки використанню енергоефективного освітлення, підвищено якість освітлення та комфортність навчального середовища, зменшено експлуатаційні витрати завдяки тривалішому терміну служби енергозберігаючих ламп, сприяння скороченню викидів CO₂ шляхом зменшення загального енергоспоживання, створено передумови для подальшого впровадження комплексних заходів з енергозбереження у закладах освіти |
| 17.2 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 2023 рік 2024 рік 2025 рік | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 3,5 10,4 11,8 | Замінено 41 лампу розжарювання на енергозберігаючі. Зменшено споживання електроенергії на 50% на кожній точці освітлення, підвищено якість та рівномірність освітлення у приміщеннях закладів культури, знижено витрати на експлуатацію та обслуговування освітлення. Замінено 132 лампи на енергозберігаючі, досягнуто суттєвої економії електроенергії внаслідок масштабнішого оновлення систем освітлення, покращено умови перебування відвідувачів та працівників у закладах культури, молоді та спорту, скорочено викиди СО₂ через зменшення електроспоживання. Замінено 37 ламп на енергоефективні світлодіодні джерела, оптимізовано витрати закладів на освітлення в межах бюджетних призначень, підвищено надійність та довговічність систем освітлення завдяки використанню LED-технологій |
| 17.3 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в приміщеннях виконавчого комітету та фінансового управління міської ради | 2023-2025 роки | Вико-навчий комітет міської ради, фінансове управління міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Придбання та заміна ламп розжарювання не проводилися у зв’язку з тим, що у приміщеннях виконавчого комітету та фінансового управління вже здійснено повну заміну освітлення на енергоефективні джерела світла. Заклади забезпечені сучасними енергозберігаючими світильниками, що відповідають вимогам ефективності та економного споживання електроенергії. підвищено якість освітлення та комфортність умов роботи працівників. знижено витрати бюджету на оплату електроенергії та технічне обслуговування систем освітлення, досягнуто стабільного рівня енергозбереження без необхідності додаткових закупівель ламп |
| 17.4 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в будівлях КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2023-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Придбання та заміна ламп розжарювання не проводилися, оскільки в будівлях КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» уже раніше здійснено повну заміну освітлення на енергоефективні лампи. Заклад забезпечений сучасними джерелами світла, що відповідають вимогам енергоощадності та нормативам освітленості для медичних установ, підвищено рівень енергозбереження та зменшено витрати на споживання електроенергії, зменшено експлуатаційні витрати за рахунок тривалого ресурсу використання енергоефективних ламп, забезпечено комфортні та безпечні умови перебування пацієнтів і персоналу без потреби додаткових закупівель |
| 17.5 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в будівлях КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2023-2024 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Проведено аналіз фактичної потреби в заміні освітлювальних приладів. Встановлено, що лампи розжарювання в будівлях відсутні та раніше були замінені на енергоощадні аналоги. Заходи з додаткової заміни ламп не потребували виконання, оскільки система освітлення вже відповідає енергоефективним вимогам. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів завдяки відсутності потреби в закупівлі. Підтримано належний рівень енергоефективності будівель закладу без додаткових витрат |
| 18. | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
|  | 2024 рік Заміна вікон очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» Поточний ремонт віконних відкосів очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46 КП «ПУВКГ» 2025 рік Придбання вікон металопластикових для насосної станції очисних споруд водопроводу №3 по проспекту Праці, 12а КП «ПУВКГ» Придбання та встановлення двох вікон у будівлі рятувально-водолазної станції | 2023-2025 роки | Управлі-ння житлово-комуна-льного господа-рства міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 199,0 199,0 76,7 14,7 | Замінено застарілі віконні блоки на енергоефективні металопластикові конструкції, поліпшено теплоізоляційні характеристики будівлі, знижено тепловтрати на 15–20%, створено комфортні умови праці персоналу. Виконано відновлення та утеплення віконних відкосів, покращено герметичність приміщень, підвищено енергоефективність будівлі, зменшено тепловтрати та вплив зовнішніх погодних факторів. Придбано та встановлено енергоефективні металопластикові вікна, поліпшено теплоізоляцію приміщень насосної станції, зменшено тепловтрати на 15–20%, покращено умови праці персоналу Встановлено два нові металопластикові вікна з підвищеними енергозберігаючими характеристиками, підвищено комфорт у приміщеннях, знижено тепловтрати та витрати на опалення |
|  | 2023 рік Заміна віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові вікна (12 шт.) за адресою вул. Михайла Грушевського, 3 2024 рік Заміна віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові вікна (12 шт.) за адресою вул. Михайла Грушевського, 3 2025 рік Заміна віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові вікна на сходовому прольоті лівої сторони (4 шт.) за адресою вул. Михайла Грушевського, 3 | 2023-2025 роки | Виконав-чий комітет міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 425,5 199,8 199,8 | Зменшення тепловтрат будівлі, підвищення рівня теплоізоляції та комфортності приміщень. Захід забезпечить економію теплової енергії до 20% на рік і сприятиме зниженню витрат на опалення адміністративної будівлі. Зменшення тепловтрат будівлі, підвищення рівня теплоізоляції та комфортності приміщень. Захід забезпечить економію теплової енергії до 20% на рік і сприятиме зниженню витрат на опалення адміністративної будівлі. Зменшення тепловтрат будівлі, підвищення рівня теплоізоляції та комфортності приміщень. Захід забезпечить економію теплової енергії до 20% на рік і сприятиме зниженню витрат на опалення адміністративної будівлі |
| 18.1 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в закладах управління освіти міської ради | 2023рік 2024 рік 2025 рік | Управлі-ння освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 4 035,9 1 192,6 1 640,9 | У закладах освіти здійснено заміну старих віконних та дверних блоків на сучасні металопластикові конструкції на загальну суму 6 869,4 тис. грн. Підвищено рівень теплозахисту будівель, зменшено втрати теплової енергії та покращено енергоефективність приміщень, забезпечено відповідність огороджувальних конструкцій чинним будівельним нормам щодо теплоізоляції та герметичності, створено належний температурний режим у навчальних приміщеннях у холодний період року, зменшено витрати закладів освіти на опалення за рахунок підвищення енергоощадності будівель, підвищено рівень комфорту та безпеки для учнів, педагогічних працівників і відвідувачів, подовжено строк експлуатації будівельних конструкцій завдяки використанню сучасних матеріалів, поліпшено санітарно-гігієнічні умови та якість повітрообміну в приміщеннях |
| 18.2 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 2023рік 2024 рік 2025 рік | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 689,0 799,3 199,2 | ### Палац культури «Фрегат», вул. Корабельна, 30а – проведено заміну 3 дверей та 1 вікна на енергоефективні металопластикові конструкції. Підвищено теплоізоляційні властивості будівлі, зменшено тепловтрати, покращено умови перебування відвідувачів та працівників, забезпечено комфортний мікроклімат, знижено витрати на опалення завдяки покращеним показникам енергоефективності - КЗ «Школа мистецтв», вул. Корабельна, 29 – замінено 11 вікон на енергоефективні профілі. Забезпечено кращу тепло- та звукоізоляцію приміщень, підвищено енергоефективність будівлі та зменшено витрати на опалення. - КЗ «Школа мистецтв», вул. Михайла Грушевського, 1 – встановлено 4 нові металопластикові двері. Підвищено безпеку та зручність експлуатації будівлі, покращено енергоефективність, зменшено втрати тепла через входи. - Палац культури «Фрегат», вул. Корабельна, 30а – замінено 18 вікон та 1 двері. Суттєво зменшено тепловтрати, підвищено рівень комфорту у великій кількості приміщень, покращено зовнішній вигляд будівлі та умови для проведення культурних заходів. - Філія КЗ «Дитяча музична школа», вул. Театральна, 41 – проведено заміну 12 вікон та 2 дверей. Покращено енергозбереження та мікроклімат у навчальних приміщеннях, забезпечено комфортні умови для занять дітей та роботи педагогів. - Історико-архітектурна пам’ятка «Будинок рад», вул. Михайла Грушевського, 1 – замінено 5 дверей та 2 вікна з урахуванням вимог до історичної архітектури. Покращено збереження тепла, забезпечено відповідність сучасним вимогам енергоефективності, підвищено рівень безпеки та довговічність конструкцій. - Палац культури «Фрегат», вул. Корабельна, 30а – встановлено 4 вікна та 2 дверей. Покращено теплоізоляцію та мікроклімат приміщень, зменшено витрати закладу на опалення та обслуговування. - Філія КЗ «Дитяча музична школа», вул. Театральна, 41 – замінено 11 вікон та 2 дверей. Створено комфортні та енергоефективні умови для освітнього процесу, підвищено надійність будівлі та зменшено тепловтрати |
| 18.3 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в будівлях КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | 2023-2025 роки | КНП «Перво-майська центральна міська багато-профільна лікарня» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 500,0 | 2025 рік ## Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в будівлі психо-наркологічного диспансерного відділення, вул. Гімназійна, 13 ### Обсяги робіт: вікна – 28 шт., балконні двері – 3 шт., вхідні двері – 17 шт. Триває процес встановлення, завершення робіт — до кінця року. Проводиться заміна вікон та дверей на енергоефективні металопластикові конструкції, що забезпечить суттєве зменшення тепловтрат у приміщеннях. Очікуване підвищення енергоефективності будівлі та оптимізація витрат на опалення в зимовий період, поліпшення мікроклімату та комфорту перебування пацієнтів, зокрема у відділенні з особливою чутливістю до температурного режиму, підвищення рівня безпеки та надійності експлуатації будівлі після оновлення старих конструкцій, подовження строку служби будівлі завдяки встановленню сучасних, зносостійких та герметичних конструкцій. Після завершення робіт очікується загальне зниження енергоспоживання та витрат на комунальні послуги |
| 18.4 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в будівлях КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2023-2025 роки | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 414,6 | У 2023 році проведено заміну зношених віконних та дверних блоків на енергоефективні металопластикові конструкції, поліпшена теплова ізоляція приміщень, що сприяє зменшенню тепловтрат, підвищено комфорт пацієнтів і працівників за рахунок стабільнішого температурного режиму та зменшення протягів, знижено витрати на теплопостачання у міжсезонний та зимовий періоди, покращено загальний технічний стан будівель та умови перебування відвідувачів, створено передумови для подальшої економії енергоресурсів у закладі |
| 19. | Забезпечення проведення технічних заходів у житловому фонді Первомайської міської територіальної громади | 2023-2025 роки | Управління житлово-комуналь-ного господарства міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
| 19.1 | Оснащення кімнат гуртожитків комунальної форми власності індивідуальними комерційними приладами обліку електроенергії для створення умов з укладання прямих договорів із постачальниками електричної енергії, будинки № 3 та № 20 по вул. Корабельна | 2024-2025 роки | Управління житлово-комуналь-ного господарства міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 19.2 | Здійснення заходів із сертифікації енергетичної ефективності для об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка | 2023-2025 роки | Управління житлово-комуналь-ного господарства міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 19.3 | Реконструкція внутрішньо-будинкових мереж електро-постачання багатоквартирних житлових будинків із переведенням квартир на електроопалення вул. Сонячна, 32, Корабельна, 20, Нацгвардійська, 4 | 2023-2025 роки | Управління житлово-комуналь-ного господарства міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| 20. | Залучення на основі державно-приватного партнерства фінансового ресурсу інвестиційних компаній для модернізації існуючих теплогенеруючих потужностей закладів бюджетної сфери та впровадження обладнання з виробництва теплової енергії з місцевих альтернативних видів палива | 2023-2025 роки | Установи та заклади бюджетної сфери | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | х | х |
|  | Залучення на основі державно-приватного партнерства фінансового ресурсу інвестиційних компаній для модернізації існуючих теплогенеруючих потужностей закладів бюджетної сфери та впровадження обладнання з виробництва теплової енергії з місцевих альтернативних видів палива | 2025 рік | КП «Перво-майський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Залучені кошти | 2 098,0 | В межах Рамкової угоди з Міністерством енергетики України в термін до кінця 2025 року проведено закупівлю обладнання за кошти Фонду підтримки енергетики України та встановлення СЕС (43000 Євро). Забезпечено встановлення сонячних електростанцій на двох об’єктах первинної медичної допомоги: 40 кВт – Відділення реабілітації, бульвар Миру, 53 20 кВт – АЗПСМ «Коротченко», вул. Олександра Коротченка, 18а. Підвищено енергетичну незалежність закладів охорони здоров’я та їхню стійкість до перебоїв електропостачання, забезпечено часткове покриття потреб у електроенергії за рахунок відновлюваних джерел енергії, зменшено витрати на оплату електроенергії та навантаження на місцевий бюджет, скорочено викиди CO₂ завдяки заміщенню електроенергії з мережі «зеленою» генерацією, покращено умови роботи медичного персоналу та надання послуг пацієнтам за рахунок стабільнішого енергозабезпечення, створено передумови для подальшого розвитку енергоефективності та впровадження рішень з ВДЕ в громаді |
| 20.1 | Капітальний ремонт приміщень та систем гарячого водопостачання табору «Гарт» та Первомайської дитячо-юнацької спортивної школи з видів спорту ім. Тофана В.В. (ДЮСШ) з встановленням сонячних колекторів та теплового насосу | 2023-2024 роки | Управління освіти міської ради | За наявності фінансу-вання (бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади) | 0,0 | Не виконано |
| ВСЬОГО, тому числі |  |  |  |  | 73 047,3 |  |
| 2023 рік |  |  |  |  | 44 111,4 |  |
| 2024 рік |  |  |  |  | 17 078,6 |  |
| 2025 рік |  |  |  |  | 11 857,3 |  |

Перший заступник

міського голови                                                                                                                                     Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ