Додаток 2

до рішення міської ради

від ________    2015 р. №____

Структура, періодичність та строки

надання послуг з утримання будинків , споруд та прибудинкових територій для населення,

які надає ТОВ «Комунтехбудсервіс»

| № з\п | Структура послуг | Періодичність надання послуг | Термін надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території. - Ранкове прибирання території та поточне підмітання. - Відвід з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації. - Утримання в справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття. - Прибирання газонів. - Косіння трави на газонах. - Фарбування вапном дерев та бордюр на прибудинковій території. - Прибирання листя. | 6 разів на тиждень (крім вих. і святкових) В міру необхідності 6 разів на тиждень 2 рази на тиждень 1 раз в місяць 2 рази на рік До повного виконання робіт | У робочий час В літній період В осінній період |
| 2. | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі. - Очищення підвалів, технічних поверхів та покрівель від сміття з видаленням сторонніх предметів. | В міру необхідності, але не менше 2 разів на рік | У робочий час |
| 3. | Прибирання сходових кліток. 3.1. Вологе підмітання сходових площадок і маршів. 3.2. Миття сходових площадок і маршів. 3.3. Миття панелей сходових площадок і маршів. 3.4. Обмітання пилу, павутини і бруду зі стін, стелі, дверей, вікон, підвіконь. | 2 рази на тиждень 1 раз у місяць 2 рази на рік В міру необхідності, але не менше 2 разів на рік | У робочий час |
| 4. | Технічне обслуговування ліфтів. 4.1. Забезпечення безперебійної роботи ліфту. | Згідно Договору | Цілодобово (крім часу, коли виконуються ремонтні роботи) |
| 5. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. 5.1. Приймання заявок від мешканців 5.2. Закріплення трубопроводів. 5.3. Ущільнення згонів. 5.4. Поновлення сальникових ущільнень. 5.5. Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок. 5.6. Огляд санітарно – технічного устаткування, водопровідно – каналізаційних систем, контроль за промерзанням трубопроводів, витіком води. 5.7. Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних систем та випусків. | Згідно надходження заявок від мешканців В міру необхідності В міру необхідності В міру необхідності В міру необхідності Регулярно За заявками мешканців | Цілодобово У робочий час У робочий час У робочий час У робочий час У робочий час Цілодобово |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення. 6.1. Приймання заявок від мешканців 6.2. Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі. 6.3. Поновлення сальникових ущільнень. 6.4. Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі. 6.5. Укріплення ізоляції трубопроводів. 6.6. Закріплення трубопроводів. 6.7. Промивка і гідравлічні випробування систем централізованого опалення. | Згідно надходження заявок від мешканців Згідно надходження заявок від мешканців Перед початком опалювального періоду Перед початком опалювального періоду Перед початком опалювального періоду Перед початком опалювального періоду Перед початком опалювального періоду | Цілодобово Цілодобово У робочий час У робочий час У робочий час У робочий час У робочий час |
| 7. | Дератизація. 7.1. Знешкодження гризунів. | Не рідше 1 рази на рік і за заявками мешканців | Згідно Договору |
| 8. | Дезінсекція. 8.1. Знешкодження комах та їх личинок. | Не рідше 1 рази на рік і за заявками мешканців | Згідно Договору |
| 9. | Обслуговування димовентиляційних каналів. 9.1. Перевірка тяги димових каналів в квартирах. 9.2. Перевірка тяги вентиляційних каналів в квартирах. | 2 рази на рік 1 раз на рік | Згідно Договору |
| 10. | Поточний ремонт конструктивних елементів і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) 10.1. Частковий ремонт м’яких покрівель (до 10%) та шиферних покрівель з частковою заміною покрівельного матеріалу (до 10%) від загальної площі покрівлі. 10.2. Частковий ремонт настінних жолобів, карнизних звісів, коньків, водовідних труб з заміною матеріалу (до 10% довжини елементів, що ремонтуються). 10.3. Ремонт оголовків димо- та вентиляційних каналів. 10.4. Ремонт козирків та східців ганку. 10.5. Ремонт та відновлення вимощення біля будівлі в деяких місцях (до 10% площі). 10.6. Ремонт зовнішньої штукатурки фасадів, цоколів будинку в окремих місцях (не більше 3% поверхні фасаду). 10.7. Ремонт під’їздів (часткове штукатурення стін, стелі (до 5 % площі) та їх вапнування, фарбування стін, ремонт та фарбування дверей, вікон, сходових грат та поручнів. 10.8. Заміна розбитого скла у під’їздах. 10.9.Ремонт дверей, люків горищ та слухових вікон, улаштування запорів. 10.10.Дрібний ремонт та фарбування огорож, лавок та обладнання дитячих та спортивних майданчиків. | Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів 1 раз на 5 років Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів 1 раз на 5 років В міру необхідності Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів | У робочий час |
| 11. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. 11.1. Часткова заміна труб (до 7% довжини). 11.2. Ремонт і заміна окремих вентилів, засувок. 11.3. Ремонт теплової ізоляції в місцях можливого промерзання (до 10%). 11.4. Роботи з усунення незначних аварій. | Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів та за заявками мешканців | У робочий час Цілодобово |
| 12. | Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем централізованого опалення. 12.1. Усунення пошкоджень ізоляції на трубах опалення (до 10%). 12.2. Ремонт і заміна вентилів, засувок. 12.3. Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6% довжини). | Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів | У робочий час |
| 13. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. 13.1. Прибирання ґанків під’їзду, пішохідних доріжок, тротуарів від снігу, який щойно випав, до валу або в купи. 13.2. Очищення від ущіленого снігу і сколу тротуарів, пішохідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них з перекиданням ущіленого снігу на газони та вільні дільниці території. 13.3. Посипання супіщаною сумішшю тротуарів, дворових пішохідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них. | На тротуарах – з початку снігопаду, у дворах – у той же робочий день Після прибирання основної частини снігу, який щойно випав У зимовий період за наявності ожеледиці | У робочий час |
| 14. | Освітлення місць загального користування і підвалів. 14.1. Приймання заявок від мешканців. 14.2. Ліквідація аварійних ситуацій аварійною службою. 14.3. Технічне обслуговування головних розподільчих щитів житлових будинків з заміною комплектуючих. 14.4. Технічне обслуговування щитів обліку змонтованих на сходових клітинах з заміною комплектуючих. 14.5. Технічне обслуговування освітлення з частковою заміною електропроводки.. 14.7. Ремонт електропроводки та апаратури освітлення поверхових площадок перед машинним відділенням. | Згідно надходження заявок від мешканців Згідно надходження заявок від мешканців 2 рази на рік 2 рази на рік 2 рази на рік Згідно графіка | Цілодобово Цілодобово Відповідно графіку ППР Відповідно графіку ППР У робочий час У робочий час |
| 16. | Енергопостачання ліфтів. 16.1. Ремонт електропроводки та арматури освітлення машинного приміщення, поверхових площадок, перед машинних приміщень. | Згідно графіка і надходження заявок від мешканців | У робочий час |

Директор ТОВ «Комунтехбудсервіс»                                                                Пестов П.Є.